## Sheet1
| Data_Point | Test_Time(s) | Date_Time | Step_Time(s) | Step_Index | Cycle_Index | Current(A) | Voltage(V) | Charge_Capacity(Ah) | Discharge_Capacity(Ah) | Charge_Energy(Wh) | Discharge_Energy(Wh) | dV/dt(V/s) | Internal_Resistance(Ohm) | Is_FC_Data | AC_Impedance(Ohm) | ACI_Phase_Angle(Deg) | Battery_Label | dV | Discharge_dQ | Charge_dQ | Discharge_dQ/dV | Charge_dQ/dV | dv_close_to_zero | dQ/dV | Smoothed_dQ/dV
0 | 2518 | 74234.9835 | 2013-07-20 07:44 | 0.015665 | 5 | 14 | -0.00017375 | 3.8993 | 24.3298 | 24.1533 | 83.9326 | 74.601 | 6.4802e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.00016189 | 1.1484e-09 | 0 | -7.0941e-06 | 0 |  | -7.0941e-06 | 0.3578
1 | 2521 | 74325.0217 | 2013-07-20 07:46 | 30.0155 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.2476 | 24.3298 | 24.175 | 83.9326 | 74.673 | -0.0015546 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.65162 | 0.021675 | 0 | -0.033263 | 0 | TRUE | -0.033263 | -0.33769
2 | 2522 | 74355.0372 | 2013-07-20 07:46 | 60.031 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.2281 | 24.3298 | 24.1967 | 83.9326 | 74.7431 | -0.00029149 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.019594 | 0.021675 | 0 | -1.1062 | 0 | TRUE | -1.1062 | -1.919
3 | 2523 | 74385.0527 | 2013-07-20 07:47 | 90.0466 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.2232 | 24.3298 | 24.2184 | 83.9326 | 74.813 | -9.7179e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.004858 | 0.021675 | 0 | -4.4617 | 0 | TRUE | -4.4617 | -3.9995
4 | 2524 | 74415.0683 | 2013-07-20 07:47 | 120.0622 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.22 | 24.3298 | 24.24 | 83.9326 | 74.8828 | -9.7179e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0032387 | 0.021675 | 0 | -6.6926 | 0 | TRUE | -6.6926 | -6.1924
5 | 2525 | 74445.0684 | 2013-07-20 07:48 | 150.0622 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.2174 | 24.3298 | 24.2617 | 83.9326 | 74.9526 | -0.00012956 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0025909 | 0.021664 | 0 | -8.3616 | 0 | TRUE | -8.3616 | -7.9357
6 | 2526 | 74475.0837 | 2013-07-20 07:48 | 180.0776 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.2151 | 24.3298 | 24.2834 | 83.9326 | 75.0223 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021675 | 0 | -9.5606 | 0 | TRUE | -9.5606 | -8.7909
7 | 2527 | 74505.0988 | 2013-07-20 07:49 | 210.0927 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.2125 | 24.3298 | 24.3048 | 83.9326 | 75.0912 | -9.6833e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0025909 | 0.021449 | 0 | -8.2788 | 0 | TRUE | -8.2788 | -9.0484
8 | 2528 | 74535.0992 | 2013-07-20 07:49 | 240.0931 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.2101 | 24.3298 | 24.3267 | 83.9326 | 75.1615 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002429 | 0.02189 | 0 | -9.0118 | 0 | TRUE | -9.0118 | -8.9909
9 | 2529 | 74565.1147 | 2013-07-20 07:50 | 270.1086 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.2075 | 24.3298 | 24.3484 | 83.9326 | 75.2311 | -9.7132e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0025909 | 0.021675 | 0 | -8.3659 | 0 | TRUE | -8.3659 | -8.9126
10 | 2530 | 74595.1304 | 2013-07-20 07:50 | 300.1242 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.2052 | 24.3298 | 24.3701 | 83.9326 | 75.3006 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021675 | 0 | -9.5607 | 0 | TRUE | -9.5607 | -8.8163
11 | 2531 | 74625.1458 | 2013-07-20 07:51 | 330.1397 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.2028 | 24.3298 | 24.3917 | 83.9326 | 75.37 | -9.7132e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002429 | 0.021675 | 0 | -8.9235 | 0 | TRUE | -8.9235 | -9.3756
12 | 2532 | 74655.1614 | 2013-07-20 07:51 | 360.1552 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.2005 | 24.3298 | 24.4134 | 83.9326 | 75.4394 | -9.7179e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021675 | 0 | -9.5607 | 0 | TRUE | -9.5607 | -9.3105
13 | 2533 | 74685.1768 | 2013-07-20 07:52 | 390.1706 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1983 | 24.3298 | 24.4351 | 83.9326 | 75.5087 | -6.4802e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021664 | 0 | -9.5557 | 0 | TRUE | -9.5557 | -9.9292
14 | 2534 | 74715.1926 | 2013-07-20 07:52 | 420.1864 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.1963 | 24.3298 | 24.4568 | 83.9326 | 75.578 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0019431 | 0.021687 | 0 | -11.1608 | 0 | TRUE | -11.1608 | -10.3856
15 | 2535 | 74745.2081 | 2013-07-20 07:53 | 450.2019 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.194 | 24.3298 | 24.4784 | 83.9326 | 75.6473 | -0.00012956 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021675 | 0 | -9.5607 | 0 | TRUE | -9.5607 | -11.2103
16 | 2536 | 74775.2235 | 2013-07-20 07:53 | 480.2173 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1924 | 24.3298 | 24.5001 | 83.9326 | 75.7165 | -3.2377e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021675 | 0 | -13.3851 | 0 | TRUE | -13.3851 | -11.8117
17 | 2537 | 74805.2391 | 2013-07-20 07:54 | 510.2329 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1906 | 24.3298 | 24.5218 | 83.9326 | 75.7857 | -3.2377e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0017812 | 0.021675 | 0 | -12.1687 | 0 | TRUE | -12.1687 | -12.5971
18 | 2538 | 74835.2546 | 2013-07-20 07:54 | 540.2485 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.189 | 24.3298 | 24.5435 | 83.9326 | 75.8548 | 0 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021675 | 0 | -13.3853 | 0 | TRUE | -13.3853 | -13.2772
19 | 2539 | 74865.2701 | 2013-07-20 07:55 | 570.264 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1874 | 24.3298 | 24.5651 | 83.9326 | 75.9239 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021675 | 0 | -13.3851 | 0 | TRUE | -13.3851 | -14.2162
20 | 2540 | 74895.2857 | 2013-07-20 07:55 | 600.2795 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1859 | 24.3298 | 24.5868 | 83.9326 | 75.993 | 0 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.872 | 0 | TRUE | -14.872 | -13.769
21 | 2541 | 74925.3012 | 2013-07-20 07:56 | 630.295 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.1845 | 24.3298 | 24.6085 | 83.9326 | 76.062 | -3.2377e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.8719 | 0 | TRUE | -14.8719 | -14.9178
22 | 2542 | 74955.3168 | 2013-07-20 07:56 | 660.3106 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.183 | 24.3298 | 24.6302 | 83.9326 | 76.131 | -3.2425e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.872 | 0 | TRUE | -14.872 | -15.0265
23 | 2543 | 74985.3322 | 2013-07-20 07:57 | 690.326 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1814 | 24.3298 | 24.6518 | 83.9326 | 76.2 | -3.2425e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021675 | 0 | -13.3852 | 0 | TRUE | -13.3852 | -15.4803
24 | 2544 | 75015.3322 | 2013-07-20 07:57 | 720.3261 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1803 | 24.3298 | 24.6735 | 83.9326 | 76.2689 | -3.2377e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0011334 | 0.021664 | 0 | -19.1135 | 0 | TRUE | -19.1135 | -15.5748
25 | 2545 | 75045.3477 | 2013-07-20 07:58 | 750.3416 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1787 | 24.3298 | 24.6952 | 83.9326 | 76.3378 | -9.7179e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021675 | 0 | -13.3852 | 0 | TRUE | -13.3852 | -15.6671
26 | 2546 | 75075.363 | 2013-07-20 07:58 | 780.3568 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.1774 | 24.3298 | 24.7169 | 83.9326 | 76.4067 | -3.2425e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0012956 | 0.021675 | 0 | -16.7302 | 0 | TRUE | -16.7302 | -15.6243
27 | 2547 | 75105.3785 | 2013-07-20 07:59 | 810.3724 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1759 | 24.3298 | 24.7385 | 83.9326 | 76.4756 | -3.2377e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014572 | 0.021675 | 0 | -14.8744 | 0 | TRUE | -14.8744 | -15.4464
28 | 2548 | 75135.394 | 2013-07-20 07:59 | 840.3878 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1745 | 24.3298 | 24.7602 | 83.9326 | 76.5444 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021664 | 0 | -14.8643 | 0 | TRUE | -14.8643 | -14.5394
29 | 2549 | 75165.3942 | 2013-07-20 08:00 | 870.3881 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.173 | 24.3298 | 24.7819 | 83.9326 | 76.6132 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.8722 | 0 | TRUE | -14.8722 | -15.6472
30 | 2550 | 75195.4099 | 2013-07-20 08:00 | 900.4038 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1715 | 24.3298 | 24.8035 | 83.9326 | 76.6819 | -6.4802e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.8721 | 0 | TRUE | -14.8721 | -14.874
31 | 2551 | 75225.4254 | 2013-07-20 08:01 | 930.4192 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1701 | 24.3298 | 24.8252 | 83.9326 | 76.7507 | -3.2425e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.8719 | 0 | TRUE | -14.8719 | -14.6901
32 | 2552 | 75255.441 | 2013-07-20 08:01 | 960.4348 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1688 | 24.3298 | 24.8469 | 83.9326 | 76.8194 | 0 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0012953 | 0.021675 | 0 | -16.7334 | 0 | TRUE | -16.7334 | -14.2005
33 | 2553 | 75285.4565 | 2013-07-20 08:02 | 990.4503 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1667 | 24.3298 | 24.8686 | 83.9326 | 76.888 | -6.4802e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0021052 | 0.021675 | 0 | -10.2958 | 0 | TRUE | -10.2958 | -13.4464
34 | 2554 | 75315.472 | 2013-07-20 08:02 | 1020.4659 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1651 | 24.3298 | 24.8902 | 83.9326 | 76.9566 | -3.2377e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021675 | 0 | -13.3852 | 0 | TRUE | -13.3852 | -12.5893
35 | 2555 | 75345.4873 | 2013-07-20 08:03 | 1050.4812 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1633 | 24.3298 | 24.9119 | 83.9326 | 77.0252 | -3.2377e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0017812 | 0.021664 | 0 | -12.1624 | 0 | TRUE | -12.1624 | -11.8679
36 | 2556 | 75375.5031 | 2013-07-20 08:03 | 1080.4969 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1613 | 24.3298 | 24.9336 | 83.9326 | 77.0938 | -9.7132e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0019431 | 0.021686 | 0 | -11.1607 | 0 | TRUE | -11.1607 | -11.2348
37 | 2557 | 75405.5186 | 2013-07-20 08:04 | 1110.5125 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.1594 | 24.3298 | 24.9553 | 83.9326 | 77.1623 | -6.4802e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0019433 | 0.021675 | 0 | -11.1535 | 0 | TRUE | -11.1535 | -11.4872
38 | 2558 | 75435.5342 | 2013-07-20 08:04 | 1140.528 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.1574 | 24.3298 | 24.9769 | 83.9326 | 77.2307 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0019431 | 0.021675 | 0 | -11.1549 | 0 | TRUE | -11.1549 | -10.7745
39 | 2559 | 75465.5497 | 2013-07-20 08:05 | 1170.5436 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1553 | 24.3298 | 24.9986 | 83.9326 | 77.2991 | -6.4802e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0021052 | 0.021675 | 0 | -10.2959 | 0 | TRUE | -10.2959 | -10.3845
40 | 2560 | 75495.5652 | 2013-07-20 08:05 | 1200.5591 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1532 | 24.3298 | 25.0203 | 83.9326 | 77.3675 | -9.683e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002105 | 0.021675 | 0 | -10.297 | 0 | TRUE | -10.297 | -10.1889
41 | 2561 | 75525.5809 | 2013-07-20 08:06 | 1230.5747 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.151 | 24.3298 | 25.042 | 83.9326 | 77.4358 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021675 | 0 | -9.5607 | 0 | TRUE | -9.5607 | -9.6104
42 | 2562 | 75555.5962 | 2013-07-20 08:06 | 1260.5901 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1485 | 24.3298 | 25.0636 | 83.9326 | 77.5041 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002429 | 0.021675 | 0 | -8.9234 | 0 | TRUE | -8.9234 | -9.2033
43 | 2563 | 75585.5963 | 2013-07-20 08:07 | 1290.5901 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1463 | 24.3298 | 25.0853 | 83.9326 | 77.5723 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021664 | 0 | -9.5558 | 0 | TRUE | -9.5558 | -8.9647
44 | 2564 | 75615.6114 | 2013-07-20 08:07 | 1320.6052 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1435 | 24.3298 | 25.1069 | 83.9326 | 77.6402 | -9.7132e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0027528 | 0.021597 | 0 | -7.8454 | 0 | TRUE | -7.8454 | -8.6534
45 | 2565 | 75645.6117 | 2013-07-20 08:08 | 1350.6055 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.1411 | 24.3298 | 25.1286 | 83.9326 | 77.7085 | -9.7132e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002429 | 0.021744 | 0 | -8.9517 | 0 | TRUE | -8.9517 | -8.4067
46 | 2566 | 75675.6271 | 2013-07-20 08:08 | 1380.6209 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1385 | 24.3298 | 25.1503 | 83.9326 | 77.7766 | -6.4802e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0025911 | 0.021665 | 0 | -8.3611 | 0 | TRUE | -8.3611 | -8.3227
47 | 2567 | 75705.6429 | 2013-07-20 08:09 | 1410.6367 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.1357 | 24.3298 | 25.172 | 83.9326 | 77.8446 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0027528 | 0.021687 | 0 | -7.8783 | 0 | TRUE | -7.8783 | -8.2095
48 | 2568 | 75735.6584 | 2013-07-20 08:09 | 1440.6523 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.133 | 24.3298 | 25.1937 | 83.9326 | 77.9125 | -9.7132e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0027528 | 0.021676 | 0 | -7.8743 | 0 | TRUE | -7.8743 | -8.0506
49 | 2569 | 75765.674 | 2013-07-20 08:10 | 1470.6679 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1304 | 24.3298 | 25.2154 | 83.9326 | 77.9804 | -6.4802e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0025911 | 0.021676 | 0 | -8.3655 | 0 | TRUE | -8.3655 | -7.633
50 | 2570 | 75795.6894 | 2013-07-20 08:10 | 1500.6833 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.1275 | 24.3298 | 25.237 | 83.9326 | 78.0482 | -6.4754e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0029147 | 0.021675 | 0 | -7.4367 | 0 | TRUE | -7.4367 | -7.4066
51 | 2571 | 75825.7048 | 2013-07-20 08:11 | 1530.6986 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.1241 | 24.3298 | 25.2587 | 83.9326 | 78.116 | -0.00012951 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0034006 | 0.021664 | 0 | -6.3707 | 0 | TRUE | -6.3707 | -7.1226
52 | 2572 | 75855.7049 | 2013-07-20 08:11 | 1560.6987 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.121 | 24.3298 | 25.2804 | 83.9326 | 78.1836 | -0.00012956 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0030768 | 0.021676 | 0 | -7.0449 | 0 | TRUE | -7.0449 | -6.8755
53 | 2573 | 75885.7204 | 2013-07-20 08:12 | 1590.7143 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.1178 | 24.3298 | 25.302 | 83.9326 | 78.2513 | -0.00012956 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0032387 | 0.021675 | 0 | -6.6927 | 0 | TRUE | -6.6927 | -6.4595
54 | 2574 | 75915.736 | 2013-07-20 08:12 | 1620.7298 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1144 | 24.3298 | 25.3237 | 83.9326 | 78.3188 | -9.7132e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0034006 | 0.021676 | 0 | -6.3741 | 0 | TRUE | -6.3741 | -6.3679
55 | 2575 | 75945.7515 | 2013-07-20 08:13 | 1650.7453 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.111 | 24.3298 | 25.3454 | 83.9326 | 78.3863 | -9.7179e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0034008 | 0.021676 | 0 | -6.3737 | 0 | TRUE | -6.3737 | -6.17
56 | 2576 | 75975.7671 | 2013-07-20 08:13 | 1680.7609 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.1069 | 24.3298 | 25.3671 | 83.9326 | 78.4537 | -0.00016193 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0040483 | 0.021676 | 0 | -5.3542 | 0 | TRUE | -5.3542 | -5.9098
57 | 2577 | 76005.7826 | 2013-07-20 08:14 | 1710.7764 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.1034 | 24.3298 | 25.3887 | 83.9326 | 78.521 | -9.7132e-05 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0035625 | 0.021676 | 0 | -6.0845 | 0 | TRUE | -6.0845 | -5.7191
58 | 2578 | 76035.7982 | 2013-07-20 08:14 | 1740.792 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.0993 | 24.3298 | 25.4104 | 83.9326 | 78.5882 | -0.00016193 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0040483 | 0.021676 | 0 | -5.3542 | 0 | TRUE | -5.3542 | -5.568
59 | 2579 | 76065.8137 | 2013-07-20 08:15 | 1770.8076 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.0956 | 24.3298 | 25.4321 | 83.9326 | 78.6553 | -0.00012956 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0037246 | 0.021676 | 0 | -5.8196 | 0 | TRUE | -5.8196 | -5.4743
60 | 2580 | 76095.8292 | 2013-07-20 08:15 | 1800.8231 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.0914 | 24.3298 | 25.4538 | 83.9326 | 78.7224 | -0.00012956 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0042102 | 0.021676 | 0 | -5.1483 | 0 | TRUE | -5.1483 | -5.4944
61 | 2581 | 76125.8447 | 2013-07-20 08:16 | 1830.8385 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.0873 | 24.3298 | 25.4754 | 83.9326 | 78.7893 | -0.00012956 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0040483 | 0.021676 | 0 | -5.3542 | 0 | TRUE | -5.3542 | -5.3432
62 | 2582 | 76155.8603 | 2013-07-20 08:16 | 1860.8541 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.0833 | 24.3298 | 25.4971 | 83.9326 | 78.8562 | -0.00016193 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0040483 | 0.021677 | 0 | -5.3544 | 0 | TRUE | -5.3544 | -5.2341
63 | 2583 | 76185.8758 | 2013-07-20 08:17 | 1890.8696 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.0791 | 24.3298 | 25.5188 | 83.9326 | 78.923 | -0.00012956 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0042102 | 0.021677 | 0 | -5.1486 | 0 | TRUE | -5.1486 | -5.0326
64 | 2584 | 76215.8913 | 2013-07-20 08:17 | 1920.8852 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.0745 | 24.3298 | 25.5405 | 83.9326 | 78.9897 | -0.00012956 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0045342 | 0.021677 | 0 | -4.7806 | 0 | TRUE | -4.7806 | -4.8525
65 | 2585 | 76245.9067 | 2013-07-20 08:18 | 1950.9006 | 7 | 14 | -2.5999 | 3.0695 | 24.3298 | 25.5621 | 83.9326 | 79.0563 | -0.00019431 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0050199 | 0.021665 | 0 | -4.3159 | 0 | TRUE | -4.3159 | -4.4867
66 | 2586 | 76275.9068 | 2013-07-20 08:18 | 1980.9006 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.0645 | 24.3298 | 25.5838 | 83.9326 | 79.1228 | -0.00019431 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0050199 | 0.021676 | 0 | -4.3181 | 0 | TRUE | -4.3181 | -4.0757
67 | 2587 | 76305.9223 | 2013-07-20 08:19 | 2010.9162 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.0585 | 24.3298 | 25.6055 | 83.9326 | 79.1891 | -0.00016193 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0059917 | 0.021677 | 0 | -3.6178 | 0 | TRUE | -3.6178 | -3.657
68 | 2588 | 76335.9379 | 2013-07-20 08:19 | 2040.9318 | 7 | 14 | -2.5996 | 3.0517 | 24.3298 | 25.6272 | 83.9326 | 79.2553 | -0.00022669 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0068011 | 0.021676 | 0 | -3.1871 | 0 | TRUE | -3.1871 | -3.2362
69 | 2589 | 76365.9535 | 2013-07-20 08:20 | 2070.9473 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.0439 | 24.3298 | 25.6488 | 83.9326 | 79.3214 | -0.00025911 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0077729 | 0.021676 | 0 | -2.7886 | 0 | TRUE | -2.7886 | -2.8219
70 | 2590 | 76395.969 | 2013-07-20 08:20 | 2100.9628 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.035 | 24.3298 | 25.6705 | 83.9326 | 79.3873 | -0.00025911 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0089064 | 0.021676 | 0 | -2.4337 | 0 | TRUE | -2.4337 | -2.409
71 | 2591 | 76425.9845 | 2013-07-20 08:21 | 2130.9784 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.0247 | 24.3298 | 25.6922 | 83.9326 | 79.453 | -0.00035625 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.010364 | 0.021676 | 0 | -2.0915 | 0 | TRUE | -2.0915 | -2.1263
72 | 2592 | 76456 | 2013-07-20 08:21 | 2160.9939 | 7 | 14 | -2.5997 | 3.013 | 24.3298 | 25.7139 | 83.9326 | 79.5184 | -0.00038867 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.011659 | 0.021676 | 0 | -1.8591 | 0 | TRUE | -1.8591 | -1.8619
73 | 2593 | 76486.0156 | 2013-07-20 08:22 | 2191.0095 | 7 | 14 | -2.5997 | 2.9999 | 24.3298 | 25.7356 | 83.9326 | 79.5836 | -0.00042105 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.013117 | 0.021676 | 0 | -1.6525 | 0 | TRUE | -1.6525 | -1.6346
74 | 2594 | 76516.031 | 2013-07-20 08:22 | 2221.0249 | 7 | 14 | -2.5997 | 2.985 | 24.3298 | 25.7572 | 83.9326 | 79.6484 | -0.000421 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.014898 | 0.021676 | 0 | -1.455 | 0 | TRUE | -1.455 | -1.4377
75 | 2595 | 76546.0311 | 2013-07-20 08:23 | 2251.0249 | 7 | 14 | -2.5996 | 2.9677 | 24.3298 | 25.7789 | 83.9326 | 79.7129 | -0.00051818 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.017327 | 0.021664 | 0 | -1.2503 | 0 | TRUE | -1.2503 | -1.2643
76 | 2596 | 76576.0466 | 2013-07-20 08:23 | 2281.0404 | 7 | 14 | -2.5999 | 2.9479 | 24.3298 | 25.8006 | 83.9326 | 79.777 | -0.00058293 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.019756 | 0.021676 | 0 | -1.0972 | 0 | TRUE | -1.0972 | -1.1006
77 | 2597 | 76606.0621 | 2013-07-20 08:24 | 2311.056 | 7 | 14 | -2.5996 | 2.9252 | 24.3298 | 25.8222 | 83.9326 | 79.8407 | -0.00071249 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.022671 | 0.021676 | 0 | -0.95611 | 0 | TRUE | -0.95611 | -0.95468
78 | 2598 | 76636.0777 | 2013-07-20 08:24 | 2341.0715 | 7 | 14 | -2.5997 | 2.899 | 24.3298 | 25.8439 | 83.9326 | 79.9038 | -0.00090685 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.026233 | 0.021676 | 0 | -0.82626 | 0 | TRUE | -0.82626 | -0.82511
79 | 2599 | 76666.093 | 2013-07-20 08:25 | 2371.0868 | 7 | 14 | -2.5997 | 2.8686 | 24.3298 | 25.8656 | 83.9326 | 79.9663 | -0.001004 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.030443 | 0.021664 | 0 | -0.71163 | 0 | TRUE | -0.71163 | -0.71001
80 | 2600 | 76696.1088 | 2013-07-20 08:25 | 2401.1026 | 7 | 14 | -2.5997 | 2.8326 | 24.3298 | 25.8873 | 83.9326 | 80.0281 | -0.0011659 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.035949 | 0.021687 | 0 | -0.60326 | 0 | TRUE | -0.60326 | -0.60046
81 | 2601 | 76726.1243 | 2013-07-20 08:26 | 2431.1181 | 7 | 14 | -2.5997 | 2.7887 | 24.3298 | 25.9089 | 83.9326 | 80.0891 | -0.0014574 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.043884 | 0.021676 | 0 | -0.49393 | 0 | TRUE | -0.49393 | -0.49829
82 | 2602 | 76756.1399 | 2013-07-20 08:26 | 2461.1337 | 7 | 14 | -2.5997 | 2.7345 | 24.3298 | 25.9306 | 83.9326 | 80.149 | -0.001846 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.054248 | 0.021676 | 0 | -0.39957 | 0 | TRUE | -0.39957 | -0.39685
83 | 2603 | 76786.1553 | 2013-07-20 08:27 | 2491.1492 | 7 | 14 | -2.5999 | 2.6636 | 24.3298 | 25.9523 | 83.9326 | 80.2075 | -0.0026557 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.070927 | 0.021676 | 0 | -0.30561 | 0 | TRUE | -0.30561 | -0.29988
84 | 2604 | 76816.1707 | 2013-07-20 08:27 | 2521.1645 | 7 | 14 | -2.5997 | 2.5606 | 24.3298 | 25.974 | 83.9326 | 80.2642 | -0.0038864 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.10299 | 0.021664 | 0 | -0.21035 | 0 | TRUE | -0.21035 | -0.2078
85 | 2605 | 76846.1864 | 2013-07-20 08:28 | 2551.1803 | 7 | 14 | -2.5999 | 2.3622 | 24.3298 | 25.9956 | 83.9326 | 80.3179 | -0.0085501 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.19837 | 0.021687 | 0 | -0.10933 | 0 | TRUE | -0.10933 | -0.12104
86 | 2606 | 76868.9051 | 2013-07-20 08:28 | 2573.8989 | 7 | 14 | -2.5997 | 1.9999 | 24.3298 | 26.0121 | 83.9326 | 80.354 | -0.019076 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.36225 | 0.016406 | 0 | -0.04529 | 0 | TRUE | -0.04529 | -0.040021
87 | 2612 | 77018.961 | 2013-07-20 08:31 | 30.0153 | 10 | 14 | 2.5999 | 2.9228 | 24.3515 | 26.0121 | 83.994 | 80.354 | 0.0045018 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.35609 | 0 | 0.021676 | 0 | 0.060873 |  | 0.060873 | 0.063138
88 | 2613 | 77048.9611 | 2013-07-20 08:31 | 60.0155 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.0243 | 24.3731 | 26.0121 | 84.0585 | 80.354 | 0.0025586 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.10153 | 0 | 0.021666 | 0 | 0.21338 | TRUE | 0.21338 | 0.2057
89 | 2614 | 77078.9767 | 2013-07-20 08:32 | 90.031 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.0928 | 24.3948 | 26.0121 | 84.1248 | 80.354 | 0.0018137 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.068498 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.31646 | TRUE | 0.31646 | 0.32101
90 | 2615 | 77108.9922 | 2013-07-20 08:32 | 120.0466 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.1453 | 24.4165 | 26.0121 | 84.1925 | 80.354 | 0.0014574 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.052467 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.41315 | TRUE | 0.41315 | 0.41895
91 | 2616 | 77139.0078 | 2013-07-20 08:33 | 150.0621 | 10 | 14 | 2.6001 | 3.1879 | 24.4381 | 26.0121 | 84.2611 | 80.354 | 0.0011983 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.042588 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.50899 | TRUE | 0.50899 | 0.50939
92 | 2617 | 77169.0231 | 2013-07-20 08:33 | 180.0774 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.2234 | 24.4598 | 26.0121 | 84.3306 | 80.354 | 0.0009716 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.035464 | 0 | 0.021666 | 0 | 0.61092 | TRUE | 0.61092 | 0.57032
93 | 2618 | 77199.0232 | 2013-07-20 08:34 | 210.0775 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.2538 | 24.4815 | 26.0121 | 84.4008 | 80.354 | 0.00080967 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.030444 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.71203 | TRUE | 0.71203 | 0.60724
94 | 2619 | 77229.0387 | 2013-07-20 08:34 | 240.0931 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.2802 | 24.5032 | 26.0121 | 84.4716 | 80.354 | 0.00074491 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.026395 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.82124 | TRUE | 0.82124 | 0.75487
95 | 2620 | 77259.0543 | 2013-07-20 08:35 | 270.1086 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.3019 | 24.5248 | 26.0121 | 84.543 | 80.354 | 0.00055056 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.021699 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.99899 | TRUE | 0.99899 | 1.1915
96 | 2621 | 77289.0698 | 2013-07-20 08:35 | 300.1241 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.316 | 24.5465 | 26.0121 | 84.6147 | 80.354 | 0.00029149 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.014088 | 0 | 0.021677 | 0 | 1.5386 | TRUE | 1.5386 | 1.9241
97 | 2622 | 77319.0852 | 2013-07-20 08:36 | 330.1396 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.3238 | 24.5682 | 26.0121 | 84.6867 | 80.354 | 0.00019431 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0077727 | 0 | 0.021677 | 0 | 2.7888 | TRUE | 2.7888 | 2.9135
98 | 2623 | 77349.0853 | 2013-07-20 08:36 | 360.1396 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.3289 | 24.5899 | 26.0121 | 84.7588 | 80.354 | 0.00012956 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.005182 | 0 | 0.021666 | 0 | 4.1809 | TRUE | 4.1809 | 3.8776
99 | 2624 | 77379.1007 | 2013-07-20 08:37 | 390.155 | 10 | 14 | 2.6003 | 3.3333 | 24.6115 | 26.0121 | 84.8309 | 80.354 | 0.00012956 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0043721 | 0 | 0.021666 | 0 | 4.9554 | TRUE | 4.9554 | 4.6859
100 | 2625 | 77409.1008 | 2013-07-20 08:37 | 420.1551 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.3374 | 24.6332 | 26.0121 | 84.9032 | 80.354 | 9.7132e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0040483 | 0 | 0.021677 | 0 | 5.3545 | TRUE | 5.3545 | 5.1312
101 | 2626 | 77439.1163 | 2013-07-20 08:38 | 450.1706 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.3417 | 24.6549 | 26.0121 | 84.9756 | 80.354 | 0.00012956 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0043724 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.9577 | TRUE | 4.9577 | 5.1436
102 | 2627 | 77469.1318 | 2013-07-20 08:38 | 480.1862 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.3461 | 24.6766 | 26.0121 | 85.0481 | 80.354 | 9.7179e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0043721 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.958 | TRUE | 4.958 | 4.9562
103 | 2628 | 77499.1473 | 2013-07-20 08:39 | 510.2016 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.3508 | 24.6982 | 26.0121 | 85.1207 | 80.354 | 0.00012956 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0046961 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.6159 | TRUE | 4.6159 | 4.7071
104 | 2629 | 77529.1629 | 2013-07-20 08:39 | 540.2173 | 10 | 14 | 2.6001 | 3.3557 | 24.7199 | 26.0121 | 85.1934 | 80.354 | 0.00019431 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.004858 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.4621 | TRUE | 4.4621 | 4.5716
105 | 2630 | 77559.1783 | 2013-07-20 08:40 | 570.2326 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.3604 | 24.7416 | 26.0121 | 85.2662 | 80.354 | 9.7179e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0046961 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.6159 | TRUE | 4.6159 | 4.4938
106 | 2631 | 77589.1783 | 2013-07-20 08:40 | 600.2327 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.3652 | 24.7633 | 26.0121 | 85.339 | 80.354 | 0.00012956 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.004858 | 0 | 0.021666 | 0 | 4.4598 | TRUE | 4.4598 | 4.5876
107 | 2632 | 77619.1939 | 2013-07-20 08:41 | 630.2482 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.3697 | 24.7849 | 26.0121 | 85.412 | 80.354 | 0.00012956 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.004534 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.781 | TRUE | 4.781 | 4.6591
108 | 2633 | 77649.2094 | 2013-07-20 08:41 | 660.2638 | 10 | 14 | 2.6001 | 3.3744 | 24.8066 | 26.0121 | 85.4851 | 80.354 | 0.00012956 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0046961 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.6159 | TRUE | 4.6159 | 4.8335
109 | 2634 | 77679.2249 | 2013-07-20 08:42 | 690.2793 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.3785 | 24.8283 | 26.0121 | 85.5583 | 80.354 | 9.7179e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0040483 | 0 | 0.021677 | 0 | 5.3545 | TRUE | 5.3545 | 4.9591
110 | 2635 | 77709.2403 | 2013-07-20 08:42 | 720.2947 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.383 | 24.85 | 26.0121 | 85.6316 | 80.354 | 0.00016193 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0045342 | 0 | 0.021666 | 0 | 4.7782 | TRUE | 4.7782 | 5.1439
111 | 2636 | 77739.2561 | 2013-07-20 08:43 | 750.3104 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.3869 | 24.8716 | 26.0121 | 85.705 | 80.354 | 9.7132e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0038862 | 0 | 0.021688 | 0 | 5.5808 | TRUE | 5.5808 | 5.2545
112 | 2637 | 77769.2716 | 2013-07-20 08:43 | 780.326 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.391 | 24.8933 | 26.0121 | 85.7785 | 80.354 | 0.00012951 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0040483 | 0 | 0.021677 | 0 | 5.3545 | TRUE | 5.3545 | 5.5896
113 | 2638 | 77799.2871 | 2013-07-20 08:44 | 810.3415 | 10 | 14 | 2.6001 | 3.3947 | 24.915 | 26.0121 | 85.852 | 80.354 | 9.7179e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0037246 | 0 | 0.021677 | 0 | 5.82 | TRUE | 5.82 | 5.7398
114 | 2639 | 77829.3027 | 2013-07-20 08:44 | 840.3571 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.3982 | 24.9367 | 26.0121 | 85.9256 | 80.354 | 9.7132e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0035625 | 0 | 0.021677 | 0 | 6.0849 | TRUE | 6.0849 | 6.2909
115 | 2640 | 77859.318 | 2013-07-20 08:45 | 870.3724 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4013 | 24.9583 | 26.0121 | 85.9993 | 80.354 | 9.7132e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0030768 | 0 | 0.021666 | 0 | 7.0416 | TRUE | 7.0416 | 6.5395
116 | 2641 | 77889.3338 | 2013-07-20 08:45 | 900.3881 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4046 | 24.98 | 26.0121 | 86.0731 | 80.354 | 9.7132e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0032387 | 0 | 0.021688 | 0 | 6.6967 | TRUE | 6.6967 | 7.2223
117 | 2642 | 77919.3493 | 2013-07-20 08:46 | 930.4037 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4072 | 25.0017 | 26.0121 | 86.1469 | 80.354 | 9.7132e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0025909 | 0 | 0.021677 | 0 | 8.3666 | TRUE | 8.3666 | 7.9191
118 | 2643 | 77949.3647 | 2013-07-20 08:46 | 960.419 | 10 | 14 | 2.6001 | 3.4099 | 25.0234 | 26.0121 | 86.2208 | 80.354 | 9.7179e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.002753 | 0 | 0.021666 | 0 | 7.8698 | TRUE | 7.8698 | 8.7778
119 | 2644 | 77979.3648 | 2013-07-20 08:47 | 990.4191 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.412 | 25.045 | 26.0121 | 86.2947 | 80.354 | 3.2377e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.002105 | 0 | 0.021677 | 0 | 10.2978 | TRUE | 10.2978 | 9.3977
120 | 2645 | 78009.3803 | 2013-07-20 08:47 | 1020.4346 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4141 | 25.0667 | 26.0121 | 86.3687 | 80.354 | 3.2377e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0021052 | 0 | 0.021677 | 0 | 10.2967 | TRUE | 10.2967 | 10.4601
121 | 2646 | 78039.3958 | 2013-07-20 08:48 | 1050.4502 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4161 | 25.0884 | 26.0121 | 86.4427 | 80.354 | 6.4754e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0019431 | 0 | 0.021677 | 0 | 11.1558 | TRUE | 11.1558 | 10.7953
122 | 2647 | 78069.4114 | 2013-07-20 08:48 | 1080.4657 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.418 | 25.1101 | 26.0121 | 86.5168 | 80.354 | 6.4802e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0019433 | 0 | 0.021677 | 0 | 11.1544 | TRUE | 11.1544 | 12.0849
123 | 2648 | 78099.4269 | 2013-07-20 08:49 | 1110.4812 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4196 | 25.1318 | 26.0121 | 86.5909 | 80.354 | 6.4802e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0016193 | 0 | 0.021677 | 0 | 13.3862 | TRUE | 13.3862 | 12.5575
124 | 2649 | 78129.4424 | 2013-07-20 08:49 | 1140.4967 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4214 | 25.1534 | 26.0121 | 86.6651 | 80.354 | 9.7179e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0017812 | 0 | 0.021677 | 0 | 12.1697 | TRUE | 12.1697 | 13.5253
125 | 2650 | 78159.458 | 2013-07-20 08:50 | 1170.5123 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4227 | 25.1751 | 26.0121 | 86.7392 | 80.354 | 3.2425e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0012956 | 0 | 0.021677 | 0 | 16.7316 | TRUE | 16.7316 | 14.6567
126 | 2651 | 78189.4735 | 2013-07-20 08:50 | 1200.5278 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4243 | 25.1968 | 26.0121 | 86.8134 | 80.354 | 6.4802e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0016193 | 0 | 0.021677 | 0 | 13.3863 | TRUE | 13.3863 | 15.4681
127 | 2652 | 78219.4891 | 2013-07-20 08:51 | 1230.5434 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4256 | 25.2185 | 26.0121 | 86.8877 | 80.354 | 6.4754e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0012953 | 0 | 0.021677 | 0 | 16.7348 | TRUE | 16.7348 | 15.5526
128 | 2653 | 78249.5046 | 2013-07-20 08:51 | 1260.5589 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4269 | 25.2401 | 26.0121 | 86.962 | 80.354 | 3.2377e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0012956 | 0 | 0.021677 | 0 | 16.7316 | TRUE | 16.7316 | 16.0022
129 | 2654 | 78279.5201 | 2013-07-20 08:52 | 1290.5745 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4284 | 25.2618 | 26.0121 | 87.0363 | 80.354 | 3.2425e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014575 | 0 | 0.021677 | 0 | 14.8732 | TRUE | 14.8732 | 15.8113
130 | 2655 | 78309.5356 | 2013-07-20 08:52 | 1320.59 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4298 | 25.2835 | 26.0121 | 87.1106 | 80.354 | 3.0744e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014572 | 0 | 0.021677 | 0 | 14.8756 | TRUE | 14.8756 | 15.61
131 | 2656 | 78339.5512 | 2013-07-20 08:53 | 1350.6055 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4311 | 25.3052 | 26.0121 | 87.1849 | 80.354 | 6.4754e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0012956 | 0 | 0.021666 | 0 | 16.7228 | TRUE | 16.7228 | 15.1539
132 | 2657 | 78369.5668 | 2013-07-20 08:53 | 1380.6211 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4326 | 25.3268 | 26.0121 | 87.2593 | 80.354 | 3.2377e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014575 | 0 | 0.021688 | 0 | 14.8809 | TRUE | 14.8809 | 15.3509
133 | 2658 | 78399.5823 | 2013-07-20 08:54 | 1410.6367 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4342 | 25.3485 | 26.0121 | 87.3338 | 80.354 | 6.4802e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0016193 | 0 | 0.021677 | 0 | 13.3863 | TRUE | 13.3863 | 15.2126
134 | 2659 | 78429.5976 | 2013-07-20 08:54 | 1440.652 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4355 | 25.3702 | 26.0121 | 87.4082 | 80.354 | 0 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0012953 | 0 | 0.021676 | 0 | 16.7341 | TRUE | 16.7341 | 14.8114
135 | 2660 | 78459.5977 | 2013-07-20 08:55 | 1470.6521 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4369 | 25.3919 | 26.0121 | 87.4827 | 80.354 | 0 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014575 | 0 | 0.021665 | 0 | 14.865 | TRUE | 14.865 | 14.2567
136 | 2661 | 78489.6133 | 2013-07-20 08:55 | 1500.6676 | 10 | 14 | 2.5996 | 3.4387 | 25.4135 | 26.0121 | 87.5572 | 80.354 | 3.2377e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0017812 | 0 | 0.021676 | 0 | 12.1692 | TRUE | 12.1692 | 13.6601
137 | 2662 | 78519.6289 | 2013-07-20 08:56 | 1530.6832 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4403 | 25.4352 | 26.0121 | 87.6318 | 80.354 | 3.2377e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0016193 | 0 | 0.021676 | 0 | 13.3858 | TRUE | 13.3858 | 12.8146
138 | 2663 | 78549.6443 | 2013-07-20 08:56 | 1560.6986 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4421 | 25.4569 | 26.0121 | 87.7064 | 80.354 | 3.2377e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0017815 | 0 | 0.021677 | 0 | 12.168 | TRUE | 12.168 | 11.7005
139 | 2664 | 78579.6443 | 2013-07-20 08:57 | 1590.6986 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4442 | 25.4786 | 26.0121 | 87.781 | 80.354 | 6.4754e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.002105 | 0 | 0.021666 | 0 | 10.2926 | TRUE | 10.2926 | 11.4232
140 | 2665 | 78609.6598 | 2013-07-20 08:57 | 1620.7142 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4462 | 25.5002 | 26.0121 | 87.8556 | 80.354 | 9.7179e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0019433 | 0 | 0.021677 | 0 | 11.1546 | TRUE | 11.1546 | 11.0902
141 | 2666 | 78639.6754 | 2013-07-20 08:58 | 1650.7297 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4481 | 25.5219 | 26.0121 | 87.9304 | 80.354 | 3.2377e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0019431 | 0 | 0.021677 | 0 | 11.1559 | TRUE | 11.1559 | 10.4092
142 | 2667 | 78669.6909 | 2013-07-20 08:58 | 1680.7452 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4502 | 25.5436 | 26.0121 | 88.0051 | 80.354 | 6.4802e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0021052 | 0 | 0.021677 | 0 | 10.2968 | TRUE | 10.2968 | 10.0625
143 | 2668 | 78699.7065 | 2013-07-20 08:59 | 1710.7608 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4527 | 25.5653 | 26.0121 | 88.0799 | 80.354 | 9.7179e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.002429 | 0 | 0.021677 | 0 | 8.9243 | TRUE | 8.9243 | 9.5835
144 | 2669 | 78729.722 | 2013-07-20 08:59 | 1740.7763 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4551 | 25.5869 | 26.0121 | 88.1548 | 80.354 | 6.4802e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.002429 | 0 | 0.021677 | 0 | 8.9243 | TRUE | 8.9243 | 8.8197
145 | 2670 | 78759.7375 | 2013-07-20 09:00 | 1770.7919 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4577 | 25.6086 | 26.0121 | 88.2297 | 80.354 | 6.4754e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0025909 | 0 | 0.021677 | 0 | 8.3667 | TRUE | 8.3667 | 8.2327
146 | 2671 | 78789.7531 | 2013-07-20 09:00 | 1800.8074 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4606 | 25.6303 | 26.0121 | 88.3047 | 80.354 | 9.7179e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0029149 | 0 | 0.021677 | 0 | 7.4367 | TRUE | 7.4367 | 7.62
147 | 2672 | 78819.7686 | 2013-07-20 09:01 | 1830.8229 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4635 | 25.652 | 26.0121 | 88.3798 | 80.354 | 6.4754e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0029147 | 0 | 0.021677 | 0 | 7.4373 | TRUE | 7.4373 | 7.204
148 | 2673 | 78849.7838 | 2013-07-20 09:01 | 1860.8382 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4667 | 25.6737 | 26.0121 | 88.4549 | 80.354 | 6.4754e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0032387 | 0 | 0.021677 | 0 | 6.6932 | TRUE | 6.6932 | 6.6108
149 | 2674 | 78879.7993 | 2013-07-20 09:02 | 1890.8536 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4706 | 25.6953 | 26.0121 | 88.53 | 80.354 | 0.00016193 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0038865 | 0 | 0.021666 | 0 | 5.5747 | TRUE | 5.5747 | 6.1047
150 | 2675 | 78909.7995 | 2013-07-20 09:02 | 1920.8538 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.4742 | 25.717 | 26.0121 | 88.6053 | 80.354 | 9.7132e-05 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0035625 | 0 | 0.021677 | 0 | 6.085 | TRUE | 6.085 | 5.6083
151 | 2676 | 78939.8152 | 2013-07-20 09:03 | 1950.8696 | 10 | 14 | 2.6001 | 3.4786 | 25.7387 | 26.0121 | 88.6807 | 80.354 | 0.00016193 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0043724 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.9578 | TRUE | 4.9578 | 5.052
152 | 2677 | 78969.8307 | 2013-07-20 09:03 | 1980.885 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4833 | 25.7604 | 26.0121 | 88.7561 | 80.354 | 0.00016193 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0046961 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.616 | TRUE | 4.616 | 4.6035
153 | 2678 | 78999.8462 | 2013-07-20 09:04 | 2010.9005 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.4886 | 25.782 | 26.0121 | 88.8317 | 80.354 | 0.00019431 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0053437 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.0566 | TRUE | 4.0566 | 4.1891
154 | 2679 | 79029.8615 | 2013-07-20 09:04 | 2040.9158 | 10 | 14 | 2.6001 | 3.4944 | 25.8037 | 26.0121 | 88.9073 | 80.354 | 0.00019431 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0058296 | 0 | 0.021666 | 0 | 3.7166 | TRUE | 3.7166 | 3.633
155 | 2680 | 79059.8616 | 2013-07-20 09:05 | 2070.916 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.5011 | 25.8254 | 26.0121 | 88.9831 | 80.354 | 0.00022674 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0066395 | 0 | 0.021666 | 0 | 3.2632 | TRUE | 3.2632 | 3.2674
156 | 2681 | 79089.8773 | 2013-07-20 09:05 | 2100.9316 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.5085 | 25.847 | 26.0121 | 89.0591 | 80.354 | 0.00019431 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0074489 | 0 | 0.021689 | 0 | 2.9117 | TRUE | 2.9117 | 2.8589
157 | 2682 | 79119.8926 | 2013-07-20 09:06 | 2130.9469 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.5174 | 25.8687 | 26.0121 | 89.1353 | 80.354 | 0.00029149 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0089064 | 0 | 0.021677 | 0 | 2.4339 | TRUE | 2.4339 | 2.4927
158 | 2683 | 79149.8927 | 2013-07-20 09:06 | 2160.947 | 10 | 14 | 2.6001 | 3.5276 | 25.8904 | 26.0121 | 89.2116 | 80.354 | 0.00035625 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.010202 | 0 | 0.021666 | 0 | 2.1238 | TRUE | 2.1238 | 2.1392
159 | 2684 | 79179.9082 | 2013-07-20 09:07 | 2190.9626 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.5393 | 25.9121 | 26.0121 | 89.2882 | 80.354 | 0.00038867 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.011659 | 0 | 0.021677 | 0 | 1.8592 | TRUE | 1.8592 | 1.835
160 | 2685 | 79209.9238 | 2013-07-20 09:07 | 2220.9781 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.5532 | 25.9337 | 26.0121 | 89.365 | 80.354 | 0.00042105 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.013926 | 0 | 0.021677 | 0 | 1.5566 | TRUE | 1.5566 | 1.5632
161 | 2686 | 79239.9393 | 2013-07-20 09:08 | 2250.9936 | 10 | 14 | 2.6001 | 3.5694 | 25.9554 | 26.0121 | 89.4422 | 80.354 | 0.00051818 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.016193 | 0 | 0.021677 | 0 | 1.3387 | TRUE | 1.3387 | 1.3368
162 | 2687 | 79269.9548 | 2013-07-20 09:08 | 2281.0091 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.5887 | 25.9771 | 26.0121 | 89.5198 | 80.354 | 0.00064774 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.01927 | 0 | 0.021677 | 0 | 1.1249 | TRUE | 1.1249 | 1.1242
163 | 2688 | 79299.9704 | 2013-07-20 09:09 | 2311.0247 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.6118 | 25.9988 | 26.0121 | 89.5979 | 80.354 | 0.00074491 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.023157 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.93612 | TRUE | 0.93612 | 0.93521
164 | 2689 | 79329.9859 | 2013-07-20 09:09 | 2341.0403 | 10 | 14 | 2.6001 | 3.64 | 26.0204 | 26.0121 | 89.6764 | 80.354 | 0.0010364 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.028176 | 0 | 0.021666 | 0 | 0.76894 | TRUE | 0.76894 | 0.77598
165 | 2690 | 79360.0015 | 2013-07-20 09:10 | 2371.0558 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.674 | 26.0421 | 26.0121 | 89.7557 | 80.354 | 0.0011335 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.034006 | 0 | 0.021689 | 0 | 0.63779 | TRUE | 0.63779 | 0.63108
166 | 2691 | 79390.017 | 2013-07-20 09:10 | 2401.0713 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.7171 | 26.0638 | 26.0121 | 89.8358 | 80.354 | 0.001582 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.043075 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.50325 | TRUE | 0.50325 | 0.50489
167 | 2692 | 79420.0325 | 2013-07-20 09:11 | 2431.0869 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.7717 | 26.0855 | 26.0121 | 89.9169 | 80.354 | 0.001846 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.054572 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.39723 | TRUE | 0.39723 | 0.39426
168 | 2693 | 79450.0481 | 2013-07-20 09:11 | 2461.1025 | 10 | 14 | 2.5999 | 3.8449 | 26.1072 | 26.0121 | 89.9995 | 80.354 | 0.0026557 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.073194 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.29616 | TRUE | 0.29616 | 0.29694
169 | 2694 | 79480.0636 | 2013-07-20 09:12 | 2491.1179 | 10 | 14 | 2.5997 | 3.95 | 26.1288 | 26.0121 | 90.0839 | 80.354 | 0.0041004 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.1051 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.20626 | TRUE | 0.20626 | 0.2108
170 | 2695 | 79508.423 | 2013-07-20 09:12 | 2519.4773 | 10 | 14 | 2.6001 | 4.1002 | 26.1493 | 26.0121 | 90.1662 | 80.354 | 0.005862 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.15027 | 0 | 0.020481 | 0 | 0.13629 | TRUE | 0.13629 | 0.13372