## Sheet1
| Data_Point | Test_Time(s) | Date_Time | Step_Time(s) | Step_Index | Cycle_Index | Current(A) | Voltage(V) | Charge_Capacity(Ah) | Discharge_Capacity(Ah) | Charge_Energy(Wh) | Discharge_Energy(Wh) | dV/dt(V/s) | Internal_Resistance(Ohm) | Is_FC_Data | AC_Impedance(Ohm) | ACI_Phase_Angle(Deg) | Battery_Label | dV | Discharge_dQ | Charge_dQ | Discharge_dQ/dV | Charge_dQ/dV | dv_close_to_zero | dQ/dV | Smoothed_dQ/dV
0 | 1943 | 57235.4654 | 2013-07-20 03:01 | 0.031086 | 5 | 11 | -0.00035407 | 3.8988 | 18.7295 | 18.5744 | 64.6687 | 57.3233 | 0 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.00016189 | 3.0574e-09 | 0 | -1.8886e-05 | 0 |  | -1.8886e-05 | 0.54259
1 | 1946 | 57325.4956 | 2013-07-20 03:02 | 30.0152 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.2485 | 18.7295 | 18.5961 | 64.6687 | 57.3953 | -0.0015222 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.65033 | 0.021663 | 0 | -0.033312 | 0 | TRUE | -0.033312 | -0.52086
2 | 1947 | 57355.4957 | 2013-07-20 03:03 | 60.0153 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.2285 | 18.7295 | 18.6177 | 64.6687 | 57.4654 | -0.00029144 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.019918 | 0.021675 | 0 | -1.0882 | 0 | TRUE | -1.0882 | -2.2127
3 | 1948 | 57385.5109 | 2013-07-20 03:03 | 90.0305 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.2237 | 18.7295 | 18.6394 | 64.6687 | 57.5352 | -9.7132e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.004858 | 0.021641 | 0 | -4.4547 | 0 | TRUE | -4.4547 | -4.2262
4 | 1949 | 57415.5113 | 2013-07-20 03:04 | 120.0308 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.2209 | 18.7295 | 18.6611 | 64.6687 | 57.6052 | -6.4802e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002753 | 0.021698 | 0 | -7.8814 | 0 | TRUE | -7.8814 | -6.2547
5 | 1950 | 57445.5269 | 2013-07-20 03:04 | 150.0464 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.2183 | 18.7295 | 18.6828 | 64.6687 | 57.6749 | -6.4754e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0025909 | 0.021675 | 0 | -8.3659 | 0 | TRUE | -8.3659 | -7.871
6 | 1951 | 57475.5424 | 2013-07-20 03:05 | 180.0619 | 7 | 11 | -2.5999 | 3.2156 | 18.7295 | 18.7044 | 64.6687 | 57.7447 | -0.00012951 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0027528 | 0.021675 | 0 | -7.8739 | 0 | TRUE | -7.8739 | -8.7326
7 | 1952 | 57505.5579 | 2013-07-20 03:05 | 210.0774 | 7 | 11 | -2.5999 | 3.2132 | 18.7295 | 18.7261 | 64.6687 | 57.8143 | -6.4754e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002429 | 0.021675 | 0 | -8.9234 | 0 | TRUE | -8.9234 | -8.9657
8 | 1953 | 57535.5734 | 2013-07-20 03:06 | 240.093 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.2107 | 18.7295 | 18.7478 | 64.6687 | 57.884 | -0.00012951 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002429 | 0.021675 | 0 | -8.9234 | 0 | TRUE | -8.9234 | -8.8568
9 | 1954 | 57565.589 | 2013-07-20 03:06 | 270.1085 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.2083 | 18.7295 | 18.7695 | 64.6687 | 57.9535 | -6.4754e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002429 | 0.021675 | 0 | -8.9235 | 0 | TRUE | -8.9235 | -8.9855
10 | 1955 | 57595.6045 | 2013-07-20 03:07 | 300.1241 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.206 | 18.7295 | 18.7911 | 64.6687 | 58.023 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021675 | 0 | -9.5606 | 0 | TRUE | -9.5606 | -9.2954
11 | 1956 | 57625.6201 | 2013-07-20 03:07 | 330.1397 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.2036 | 18.7295 | 18.8128 | 64.6687 | 58.0925 | -6.4754e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002429 | 0.021675 | 0 | -8.9235 | 0 | TRUE | -8.9235 | -9.1815
12 | 1957 | 57655.6356 | 2013-07-20 03:08 | 360.1552 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.2013 | 18.7295 | 18.8345 | 64.6687 | 58.1619 | -9.7179e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021675 | 0 | -9.5606 | 0 | TRUE | -9.5606 | -9.6049
13 | 1958 | 57685.6507 | 2013-07-20 03:08 | 390.1702 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1992 | 18.7295 | 18.8559 | 64.6687 | 58.2304 | -3.2425e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0021052 | 0.021393 | 0 | -10.1618 | 0 | TRUE | -10.1618 | -9.9923
14 | 1959 | 57715.651 | 2013-07-20 03:09 | 420.1706 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.197 | 18.7295 | 18.8778 | 64.6687 | 58.3006 | -9.7132e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022669 | 0.021946 | 0 | -9.6811 | 0 | TRUE | -9.6811 | -10.247
15 | 1960 | 57745.6667 | 2013-07-20 03:09 | 450.1862 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.1952 | 18.7295 | 18.8995 | 64.6687 | 58.3698 | -3.2425e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0017815 | 0.021675 | 0 | -12.1671 | 0 | TRUE | -12.1671 | -11.3117
16 | 1961 | 57775.6822 | 2013-07-20 03:10 | 480.2017 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.1932 | 18.7295 | 18.9212 | 64.6687 | 58.4391 | -9.7179e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0019431 | 0.021675 | 0 | -11.1549 | 0 | TRUE | -11.1549 | -11.8155
17 | 1962 | 57805.6977 | 2013-07-20 03:10 | 510.2172 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1915 | 18.7295 | 18.9428 | 64.6687 | 58.5083 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0017812 | 0.021675 | 0 | -12.1686 | 0 | TRUE | -12.1686 | -12.5131
18 | 1963 | 57835.7132 | 2013-07-20 03:11 | 540.2327 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.19 | 18.7295 | 18.9645 | 64.6687 | 58.5774 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.8719 | 0 | TRUE | -14.8719 | -13.12
19 | 1964 | 57865.7287 | 2013-07-20 03:11 | 570.2483 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1882 | 18.7295 | 18.9862 | 64.6687 | 58.6466 | -6.4754e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0017812 | 0.021675 | 0 | -12.1687 | 0 | TRUE | -12.1687 | -13.9925
20 | 1965 | 57895.7443 | 2013-07-20 03:12 | 600.2638 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1868 | 18.7295 | 19.0079 | 64.6687 | 58.7156 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.8719 | 0 | TRUE | -14.8719 | -14.4682
21 | 1966 | 57925.7599 | 2013-07-20 03:12 | 630.2794 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1853 | 18.7295 | 19.0295 | 64.6687 | 58.7847 | -6.4802e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.872 | 0 | TRUE | -14.872 | -14.7882
22 | 1967 | 57955.7751 | 2013-07-20 03:13 | 660.2946 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.184 | 18.7295 | 19.0512 | 64.6687 | 58.8537 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0012953 | 0.021664 | 0 | -16.7246 | 0 | TRUE | -16.7246 | -15.2622
23 | 1968 | 57985.7909 | 2013-07-20 03:13 | 690.3105 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1824 | 18.7295 | 19.0729 | 64.6687 | 58.9227 | -6.4754e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021686 | 0 | -13.3922 | 0 | TRUE | -13.3922 | -15.7509
24 | 1969 | 58015.8064 | 2013-07-20 03:14 | 720.326 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1811 | 18.7295 | 19.0946 | 64.6687 | 58.9917 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0012956 | 0.021675 | 0 | -16.7302 | 0 | TRUE | -16.7302 | -15.8601
25 | 1970 | 58045.822 | 2013-07-20 03:14 | 750.3415 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1798 | 18.7295 | 19.1162 | 64.6687 | 59.0606 | -3.2425e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0012956 | 0.021675 | 0 | -16.7302 | 0 | TRUE | -16.7302 | -15.7882
26 | 1971 | 58075.8373 | 2013-07-20 03:15 | 780.3568 | 7 | 11 | -2.5999 | 3.1783 | 18.7295 | 19.1379 | 64.6687 | 59.1295 | -9.7132e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014572 | 0.021664 | 0 | -14.8667 | 0 | TRUE | -14.8667 | -15.9099
27 | 1972 | 58105.8531 | 2013-07-20 03:15 | 810.3726 | 7 | 11 | -2.5999 | 3.177 | 18.7295 | 19.1596 | 64.6687 | 59.1984 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0012956 | 0.021686 | 0 | -16.739 | 0 | TRUE | -16.739 | -16.3579
28 | 1973 | 58135.8686 | 2013-07-20 03:16 | 840.3881 | 7 | 11 | -2.5999 | 3.1756 | 18.7295 | 19.1813 | 64.6687 | 59.2673 | -9.7179e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.872 | 0 | TRUE | -14.872 | -15.7314
29 | 1974 | 58165.8841 | 2013-07-20 03:16 | 870.4037 | 7 | 11 | -2.5994 | 3.1743 | 18.7295 | 19.2029 | 64.6687 | 59.3361 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0012953 | 0.021675 | 0 | -16.7333 | 0 | TRUE | -16.7333 | -15.1529
30 | 1975 | 58195.8997 | 2013-07-20 03:17 | 900.4192 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1728 | 18.7295 | 19.2246 | 64.6687 | 59.4049 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021675 | 0 | -14.872 | 0 | TRUE | -14.872 | -15.1596
31 | 1976 | 58225.9152 | 2013-07-20 03:17 | 930.4348 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1712 | 18.7295 | 19.2463 | 64.6687 | 59.4736 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021675 | 0 | -13.3852 | 0 | TRUE | -13.3852 | -14.1979
32 | 1977 | 58255.9305 | 2013-07-20 03:18 | 960.4501 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1696 | 18.7295 | 19.268 | 64.6687 | 59.5424 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021676 | 0 | -13.3854 | 0 | TRUE | -13.3854 | -13.8763
33 | 1978 | 58285.9306 | 2013-07-20 03:18 | 990.4502 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1681 | 18.7295 | 19.2896 | 64.6687 | 59.611 | 0 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0014575 | 0.021665 | 0 | -14.8649 | 0 | TRUE | -14.8649 | -13.1742
34 | 1979 | 58315.9462 | 2013-07-20 03:19 | 1020.4657 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1662 | 18.7295 | 19.3113 | 64.6687 | 59.6797 | -6.4754e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0019431 | 0.021676 | 0 | -11.1553 | 0 | TRUE | -11.1553 | -12.4614
35 | 1980 | 58345.9617 | 2013-07-20 03:19 | 1050.4813 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1646 | 18.7295 | 19.333 | 64.6687 | 59.7483 | -6.4754e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021676 | 0 | -13.3857 | 0 | TRUE | -13.3857 | -12.4173
36 | 1981 | 58375.9774 | 2013-07-20 03:20 | 1080.4969 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1626 | 18.7295 | 19.3547 | 64.6687 | 59.8168 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0019433 | 0.021676 | 0 | -11.154 | 0 | TRUE | -11.154 | -11.9214
37 | 1982 | 58405.9924 | 2013-07-20 03:20 | 1110.5119 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1605 | 18.7295 | 19.3763 | 64.6687 | 59.8853 | -0.00012951 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002105 | 0.021653 | 0 | -10.2866 | 0 | TRUE | -10.2866 | -11.2077
38 | 1983 | 58435.9927 | 2013-07-20 03:21 | 1140.5123 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.1589 | 18.7295 | 19.398 | 64.6687 | 59.9538 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0016193 | 0.021687 | 0 | -13.3924 | 0 | TRUE | -13.3924 | -11.1674
39 | 1984 | 58466.0082 | 2013-07-20 03:21 | 1170.5278 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1566 | 18.7295 | 19.4197 | 64.6687 | 60.0223 | -6.4754e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021675 | 0 | -9.5608 | 0 | TRUE | -9.5608 | -10.4133
40 | 1985 | 58496.0238 | 2013-07-20 03:22 | 1200.5434 | 7 | 11 | -2.5999 | 3.1544 | 18.7295 | 19.4414 | 64.6687 | 60.0907 | -9.7179e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021675 | 0 | -9.5607 | 0 | TRUE | -9.5607 | -10.1711
41 | 1986 | 58526.0394 | 2013-07-20 03:22 | 1230.5589 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.1523 | 18.7295 | 19.463 | 64.6687 | 60.159 | -9.7179e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0021052 | 0.021675 | 0 | -10.2959 | 0 | TRUE | -10.2959 | -9.9194
42 | 1987 | 58556.0549 | 2013-07-20 03:23 | 1260.5744 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1498 | 18.7295 | 19.4847 | 64.6687 | 60.2273 | -9.7179e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002429 | 0.021675 | 0 | -8.9235 | 0 | TRUE | -8.9235 | -9.1774
43 | 1988 | 58586.0704 | 2013-07-20 03:23 | 1290.5899 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1476 | 18.7295 | 19.5064 | 64.6687 | 60.2956 | -9.7132e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022669 | 0.021675 | 0 | -9.5617 | 0 | TRUE | -9.5617 | -9.366
44 | 1989 | 58616.0859 | 2013-07-20 03:24 | 1320.6055 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1453 | 18.7295 | 19.5281 | 64.6687 | 60.3638 | -3.2377e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0022671 | 0.021675 | 0 | -9.5607 | 0 | TRUE | -9.5607 | -9.0868
45 | 1990 | 58646.1015 | 2013-07-20 03:24 | 1350.621 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1426 | 18.7295 | 19.5497 | 64.6687 | 60.4319 | -9.7179e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002753 | 0.021675 | 0 | -7.8733 | 0 | TRUE | -7.8733 | -8.5706
46 | 1991 | 58676.1171 | 2013-07-20 03:25 | 1380.6366 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.1401 | 18.7295 | 19.5714 | 64.6687 | 60.5 | -6.4802e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.002429 | 0.021675 | 0 | -8.9236 | 0 | TRUE | -8.9236 | -8.4648
47 | 1992 | 58706.1324 | 2013-07-20 03:25 | 1410.6519 | 7 | 11 | -2.5999 | 3.1374 | 18.7295 | 19.5931 | 64.6687 | 60.568 | -9.7179e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0027528 | 0.021675 | 0 | -7.8739 | 0 | TRUE | -7.8739 | -8.0382
48 | 1993 | 58736.1481 | 2013-07-20 03:26 | 1440.6676 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1345 | 18.7295 | 19.6148 | 64.6687 | 60.636 | -0.00012956 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0029149 | 0.021676 | 0 | -7.4361 | 0 | TRUE | -7.4361 | -7.8419
49 | 1994 | 58766.1637 | 2013-07-20 03:26 | 1470.6832 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.1319 | 18.7295 | 19.6364 | 64.6687 | 60.7039 | -6.4802e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0025909 | 0.021675 | 0 | -8.366 | 0 | TRUE | -8.366 | -7.7291
50 | 1995 | 58796.1793 | 2013-07-20 03:27 | 1500.6988 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1288 | 18.7295 | 19.6581 | 64.6687 | 60.7718 | -9.7179e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0030768 | 0.021675 | 0 | -7.0448 | 0 | TRUE | -7.0448 | -7.3709
51 | 1996 | 58826.1947 | 2013-07-20 03:27 | 1530.7142 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1259 | 18.7295 | 19.6798 | 64.6687 | 60.8396 | -9.7132e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0029147 | 0.021675 | 0 | -7.4366 | 0 | TRUE | -7.4366 | -7.2215
52 | 1997 | 58856.2103 | 2013-07-20 03:28 | 1560.7298 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1226 | 18.7295 | 19.7015 | 64.6687 | 60.9073 | -9.7132e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0032387 | 0.021675 | 0 | -6.6927 | 0 | TRUE | -6.6927 | -6.9243
53 | 1998 | 58886.2258 | 2013-07-20 03:28 | 1590.7454 | 7 | 11 | -2.5999 | 3.1194 | 18.7295 | 19.7231 | 64.6687 | 60.9749 | -9.7132e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0032387 | 0.021675 | 0 | -6.6927 | 0 | TRUE | -6.6927 | -6.5525
54 | 1999 | 58916.2412 | 2013-07-20 03:29 | 1620.7607 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.116 | 18.7295 | 19.7448 | 64.6687 | 61.0425 | -9.7132e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0034006 | 0.021675 | 0 | -6.374 | 0 | TRUE | -6.374 | -6.427
55 | 2000 | 58946.2413 | 2013-07-20 03:29 | 1650.7608 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1124 | 18.7295 | 19.7665 | 64.6687 | 61.11 | -0.00012956 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0035627 | 0.021664 | 0 | -6.0809 | 0 | TRUE | -6.0809 | -6.1585
56 | 2001 | 58976.2569 | 2013-07-20 03:30 | 1680.7764 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.1089 | 18.7295 | 19.7882 | 64.6687 | 61.1774 | -9.7132e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0035625 | 0.021675 | 0 | -6.0844 | 0 | TRUE | -6.0844 | -5.9457
57 | 2002 | 59006.2569 | 2013-07-20 03:30 | 1710.7764 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.1051 | 18.7295 | 19.8098 | 64.6687 | 61.2447 | -9.7179e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0037246 | 0.021664 | 0 | -5.8165 | 0 | TRUE | -5.8165 | -5.7855
58 | 2003 | 59036.2722 | 2013-07-20 03:31 | 1740.7918 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.1013 | 18.7295 | 19.8315 | 64.6687 | 61.312 | -0.00012956 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0038865 | 0.021675 | 0 | -5.5771 | 0 | TRUE | -5.5771 | -5.6713
59 | 2004 | 59066.2876 | 2013-07-20 03:31 | 1770.8071 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.0972 | 18.7295 | 19.8532 | 64.6687 | 61.3791 | -0.00019431 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0040483 | 0.021664 | 0 | -5.3513 | 0 | TRUE | -5.3513 | -5.6063
60 | 2005 | 59096.2877 | 2013-07-20 03:32 | 1800.8072 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.0935 | 18.7295 | 19.8748 | 64.6687 | 61.4462 | -6.4754e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0037243 | 0.021664 | 0 | -5.8169 | 0 | TRUE | -5.8169 | -5.4828
61 | 2006 | 59126.3031 | 2013-07-20 03:32 | 1830.8226 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.0894 | 18.7295 | 19.8965 | 64.6687 | 61.5132 | -0.00012951 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0040483 | 0.021676 | 0 | -5.3542 | 0 | TRUE | -5.3542 | -5.423
62 | 2007 | 59156.3032 | 2013-07-20 03:33 | 1860.8227 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.0854 | 18.7295 | 19.9182 | 64.6687 | 61.5801 | -0.00012951 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0040483 | 0.021675 | 0 | -5.3541 | 0 | TRUE | -5.3541 | -5.2919
63 | 2008 | 59186.3032 | 2013-07-20 03:33 | 1890.8227 | 7 | 11 | -2.5999 | 3.081 | 18.7295 | 19.9398 | 64.6687 | 61.6469 | -0.00016193 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0043724 | 0.021664 | 0 | -4.9548 | 0 | TRUE | -4.9548 | -5.132
64 | 2009 | 59216.3187 | 2013-07-20 03:34 | 1920.8382 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.0766 | 18.7295 | 19.9615 | 64.6687 | 61.7136 | -0.00012956 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0043721 | 0.021675 | 0 | -4.9576 | 0 | TRUE | -4.9576 | -4.8182
65 | 2010 | 59246.3342 | 2013-07-20 03:34 | 1950.8538 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.0718 | 18.7295 | 19.9832 | 64.6687 | 61.7803 | -0.00012956 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.004858 | 0.021675 | 0 | -4.4618 | 0 | TRUE | -4.4618 | -4.5368
66 | 2011 | 59276.3496 | 2013-07-20 03:35 | 1980.8691 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.0668 | 18.7295 | 20.0048 | 64.6687 | 61.8468 | -9.7132e-05 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0050199 | 0.021664 | 0 | -4.3156 | 0 | TRUE | -4.3156 | -4.1404
67 | 2012 | 59306.3498 | 2013-07-20 03:35 | 2010.8693 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.0608 | 18.7295 | 20.0265 | 64.6687 | 61.9132 | -0.00019431 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0059917 | 0.021675 | 0 | -3.6176 | 0 | TRUE | -3.6176 | -3.7215
68 | 2013 | 59336.3651 | 2013-07-20 03:36 | 2040.8847 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.0541 | 18.7295 | 20.0482 | 64.6687 | 61.9795 | -0.00019431 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0066392 | 0.021675 | 0 | -3.2647 | 0 | TRUE | -3.2647 | -3.2524
69 | 2014 | 59366.3807 | 2013-07-20 03:36 | 2070.9002 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.0464 | 18.7295 | 20.0699 | 64.6687 | 62.0456 | -0.00025831 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0077729 | 0.021675 | 0 | -2.7886 | 0 | TRUE | -2.7886 | -2.834
70 | 2015 | 59396.3963 | 2013-07-20 03:37 | 2100.9158 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.0375 | 18.7295 | 20.0915 | 64.6687 | 62.1115 | -0.00029149 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.0089064 | 0.021675 | 0 | -2.4337 | 0 | TRUE | -2.4337 | -2.4417
71 | 2016 | 59426.4116 | 2013-07-20 03:37 | 2130.9312 | 7 | 11 | -2.5996 | 3.0274 | 18.7295 | 20.1132 | 64.6687 | 62.1772 | -0.00032387 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.01004 | 0.021664 | 0 | -2.1578 | 0 | TRUE | -2.1578 | -2.155
72 | 2017 | 59456.4117 | 2013-07-20 03:38 | 2160.9312 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.0158 | 18.7295 | 20.1349 | 64.6687 | 62.2427 | -0.00038862 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.011659 | 0.021675 | 0 | -1.8591 | 0 | TRUE | -1.8591 | -1.8743
73 | 2018 | 59486.4272 | 2013-07-20 03:38 | 2190.9468 | 7 | 11 | -2.5997 | 3.003 | 18.7295 | 20.1566 | 64.6687 | 62.3079 | -0.00038862 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.012793 | 0.021675 | 0 | -1.6943 | 0 | TRUE | -1.6943 | -1.6526
74 | 2019 | 59516.4428 | 2013-07-20 03:39 | 2220.9623 | 7 | 11 | -2.5996 | 2.9879 | 18.7295 | 20.1782 | 64.6687 | 62.3729 | -0.0004858 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.01506 | 0.021675 | 0 | -1.4393 | 0 | TRUE | -1.4393 | -1.4491
75 | 2020 | 59546.4584 | 2013-07-20 03:39 | 2250.9779 | 7 | 11 | -2.5999 | 2.9704 | 18.7295 | 20.1999 | 64.6687 | 62.4374 | -0.00058293 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.017489 | 0.021675 | 0 | -1.2394 | 0 | TRUE | -1.2394 | -1.2653
76 | 2021 | 59576.4739 | 2013-07-20 03:40 | 2280.9934 | 7 | 11 | -2.5996 | 2.9511 | 18.7295 | 20.2216 | 64.6687 | 62.5016 | -0.00061536 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.01927 | 0.021675 | 0 | -1.1248 | 0 | TRUE | -1.1248 | -1.1056
77 | 2022 | 59606.4894 | 2013-07-20 03:40 | 2311.009 | 7 | 11 | -2.5997 | 2.9285 | 18.7295 | 20.2433 | 64.6687 | 62.5653 | -0.00074487 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.022671 | 0.021675 | 0 | -0.9561 | 0 | TRUE | -0.9561 | -0.95602
78 | 2023 | 59636.505 | 2013-07-20 03:41 | 2341.0246 | 7 | 11 | -2.5996 | 2.9024 | 18.7295 | 20.2649 | 64.6687 | 62.6286 | -0.00080967 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.026072 | 0.021675 | 0 | -0.83138 | 0 | TRUE | -0.83138 | -0.83372
79 | 2024 | 59666.5203 | 2013-07-20 03:41 | 2371.0399 | 7 | 11 | -2.5997 | 2.8721 | 18.7295 | 20.2866 | 64.6687 | 62.6911 | -0.001004 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.030282 | 0.021664 | 0 | -0.71542 | 0 | TRUE | -0.71542 | -0.71719
80 | 2025 | 59696.5204 | 2013-07-20 03:42 | 2401.04 | 7 | 11 | -2.5996 | 2.8365 | 18.7295 | 20.3083 | 64.6687 | 62.753 | -0.0011012 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.035625 | 0.021675 | 0 | -0.60842 | 0 | TRUE | -0.60842 | -0.6032
81 | 2026 | 59726.536 | 2013-07-20 03:42 | 2431.0555 | 7 | 11 | -2.5996 | 2.7933 | 18.7295 | 20.33 | 64.6687 | 62.814 | -0.0013602 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.043236 | 0.021675 | 0 | -0.50132 | 0 | TRUE | -0.50132 | -0.50362
82 | 2027 | 59756.5515 | 2013-07-20 03:43 | 2461.0711 | 7 | 11 | -2.5997 | 2.7395 | 18.7295 | 20.3516 | 64.6687 | 62.874 | -0.0018137 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.053762 | 0.021675 | 0 | -0.40317 | 0 | TRUE | -0.40317 | -0.40181
83 | 2028 | 59786.5669 | 2013-07-20 03:43 | 2491.0864 | 7 | 11 | -2.5997 | 2.6694 | 18.7295 | 20.3733 | 64.6687 | 62.9327 | -0.0024614 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.070117 | 0.021675 | 0 | -0.30913 | 0 | TRUE | -0.30913 | -0.30451
84 | 2029 | 59816.567 | 2013-07-20 03:44 | 2521.0865 | 7 | 11 | -2.5997 | 2.5683 | 18.7295 | 20.395 | 64.6687 | 62.9895 | -0.0036597 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.10105 | 0.021664 | 0 | -0.2144 | 0 | TRUE | -0.2144 | -0.2118
85 | 2030 | 59846.5826 | 2013-07-20 03:44 | 2551.1021 | 7 | 11 | -2.5997 | 2.3777 | 18.7295 | 20.4166 | 64.6687 | 63.0434 | -0.008291 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.1906 | 0.021675 | 0 | -0.11372 | 0 | TRUE | -0.11372 | -0.12405
86 | 2031 | 59870.7856 | 2013-07-20 03:45 | 2575.3051 | 7 | 11 | -2.5996 | 1.9999 | 18.7295 | 20.4341 | 64.6687 | 63.0821 | -0.018946 | 0.023949 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | -0.37779 | 0.017478 | 0 | -0.046263 | 0 | TRUE | -0.046263 | -0.041625
87 | 2036 | 60020.7991 | 2013-07-20 03:47 | 30.0155 | 10 | 11 | 2.5997 | 2.9207 | 18.7511 | 20.4341 | 64.7301 | 63.0821 | 0.0040483 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.35561 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.060958 |  | 0.060958 | 0.064527
88 | 2037 | 60050.8146 | 2013-07-20 03:48 | 60.0311 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.0224 | 18.7728 | 20.4341 | 64.7946 | 63.0821 | 0.0024614 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.10169 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.21316 | TRUE | 0.21316 | 0.20398
89 | 2038 | 60080.8302 | 2013-07-20 03:48 | 90.0466 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.0912 | 18.7945 | 20.4341 | 64.8609 | 63.0821 | 0.0018461 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.068822 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.31498 | TRUE | 0.31498 | 0.31884
90 | 2039 | 60110.8453 | 2013-07-20 03:49 | 120.0617 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.1429 | 18.8159 | 20.4341 | 64.9275 | 63.0821 | 0.001425 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.051657 | 0 | 0.021384 | 0 | 0.41396 | TRUE | 0.41396 | 0.41786
91 | 2040 | 60140.8456 | 2013-07-20 03:49 | 150.0621 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.1861 | 18.8378 | 20.4341 | 64.997 | 63.0821 | 0.0011335 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.043236 | 0 | 0.021959 | 0 | 0.50789 | TRUE | 0.50789 | 0.50979
92 | 2041 | 60170.8611 | 2013-07-20 03:50 | 180.0776 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.2219 | 18.8595 | 20.4341 | 65.0665 | 63.0821 | 0.0010687 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.035787 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.60573 | TRUE | 0.60573 | 0.56888
93 | 2042 | 60200.8767 | 2013-07-20 03:50 | 210.0931 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.2522 | 18.8812 | 20.4341 | 65.1367 | 63.0821 | 0.00093631 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.030282 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.71586 | TRUE | 0.71586 | 0.59909
94 | 2043 | 60230.8922 | 2013-07-20 03:51 | 240.1087 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.2786 | 18.9029 | 20.4341 | 65.2075 | 63.0821 | 0.00071254 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.026395 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.82126 | TRUE | 0.82126 | 0.76609
95 | 2044 | 60260.9078 | 2013-07-20 03:51 | 270.1243 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.3006 | 18.9245 | 20.4341 | 65.2788 | 63.0821 | 0.00058298 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.022023 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.98431 | TRUE | 0.98431 | 1.1903
96 | 2045 | 60290.9078 | 2013-07-20 03:52 | 300.1243 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.3147 | 18.9462 | 20.4341 | 65.3505 | 63.0821 | 0.00029149 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.014088 | 0 | 0.021666 | 0 | 1.5379 | TRUE | 1.5379 | 1.9332
97 | 2046 | 60320.9232 | 2013-07-20 03:52 | 330.1397 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.3223 | 18.9679 | 20.4341 | 65.4224 | 63.0821 | 0.00012956 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.007611 | 0 | 0.021677 | 0 | 2.8481 | TRUE | 2.8481 | 2.8283
98 | 2047 | 60350.9388 | 2013-07-20 03:53 | 360.1553 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.3276 | 18.9896 | 20.4341 | 65.4945 | 63.0821 | 0.00012956 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0053437 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.0566 | TRUE | 4.0566 | 3.8612
99 | 2048 | 60380.9542 | 2013-07-20 03:53 | 390.1707 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.332 | 19.0112 | 20.4341 | 65.5667 | 63.0821 | 0.00012956 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0043724 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.9578 | TRUE | 4.9578 | 4.7246
100 | 2049 | 60410.9543 | 2013-07-20 03:54 | 420.1707 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.3362 | 19.0329 | 20.4341 | 65.6389 | 63.0821 | 0.00016193 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0042102 | 0 | 0.021666 | 0 | 5.1461 | TRUE | 5.1461 | 5.2057
101 | 2050 | 60440.9697 | 2013-07-20 03:54 | 450.1861 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.3401 | 19.0546 | 20.4341 | 65.7112 | 63.0821 | 9.7179e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0038865 | 0 | 0.021666 | 0 | 5.5747 | TRUE | 5.5747 | 5.2402
102 | 2051 | 60470.9853 | 2013-07-20 03:55 | 480.2018 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.3445 | 19.0763 | 20.4341 | 65.7837 | 63.0821 | 0.00012956 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0043721 | 0 | 0.021689 | 0 | 4.9607 | TRUE | 4.9607 | 5.0898
103 | 2052 | 60500.9855 | 2013-07-20 03:55 | 510.2019 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.3492 | 19.0979 | 20.4341 | 65.8562 | 63.0821 | 0.00012956 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0046961 | 0 | 0.021666 | 0 | 4.6137 | TRUE | 4.6137 | 4.8051
104 | 2053 | 60531.0009 | 2013-07-20 03:56 | 540.2173 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.354 | 19.1196 | 20.4341 | 65.9289 | 63.0821 | 0.00016193 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.004858 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.4622 | TRUE | 4.4622 | 4.5625
105 | 2054 | 60561.0161 | 2013-07-20 03:56 | 570.2325 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.3587 | 19.1413 | 20.4341 | 66.0017 | 63.0821 | 9.7179e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0046961 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.616 | TRUE | 4.616 | 4.4332
106 | 2055 | 60591.0321 | 2013-07-20 03:57 | 600.2485 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.3638 | 19.163 | 20.4341 | 66.0745 | 63.0821 | 0.00016193 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0050199 | 0 | 0.021678 | 0 | 4.3184 | TRUE | 4.3184 | 4.4937
107 | 2056 | 60621.0472 | 2013-07-20 03:57 | 630.2637 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.3684 | 19.1846 | 20.4341 | 66.1475 | 63.0821 | 0.00016193 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0046961 | 0 | 0.021666 | 0 | 4.6136 | TRUE | 4.6136 | 4.6887
108 | 2057 | 60651.063 | 2013-07-20 03:58 | 660.2794 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.3728 | 19.2063 | 20.4341 | 66.2206 | 63.0821 | 0.00012956 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0043721 | 0 | 0.021688 | 0 | 4.9606 | TRUE | 4.9606 | 4.783
109 | 2058 | 60681.0785 | 2013-07-20 03:58 | 690.295 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.3772 | 19.228 | 20.4341 | 66.2937 | 63.0821 | 0.00016193 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0043721 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.9579 | TRUE | 4.9579 | 4.9353
110 | 2059 | 60711.0941 | 2013-07-20 03:59 | 720.3106 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.3812 | 19.2497 | 20.4341 | 66.367 | 63.0821 | 6.4754e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0040483 | 0 | 0.021677 | 0 | 5.3545 | TRUE | 5.3545 | 5.2083
111 | 2060 | 60741.1096 | 2013-07-20 03:59 | 750.3261 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.3856 | 19.2713 | 20.4341 | 66.4403 | 63.0821 | 0.00016193 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0043724 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.9578 | TRUE | 4.9578 | 5.3844
112 | 2061 | 60771.1252 | 2013-07-20 04:00 | 780.3417 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.3893 | 19.293 | 20.4341 | 66.5137 | 63.0821 | 9.7132e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0037243 | 0 | 0.021677 | 0 | 5.8204 | TRUE | 5.8204 | 5.6459
113 | 2062 | 60801.1407 | 2013-07-20 04:00 | 810.3572 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.3929 | 19.3147 | 20.4341 | 66.5873 | 63.0821 | 6.4599e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0035627 | 0 | 0.021677 | 0 | 6.0845 | TRUE | 6.0845 | 5.7723
114 | 2063 | 60831.1563 | 2013-07-20 04:01 | 840.3727 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.3965 | 19.3364 | 20.4341 | 66.6608 | 63.0821 | 9.7132e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0035625 | 0 | 0.021677 | 0 | 6.0849 | TRUE | 6.0849 | 6.2926
115 | 2064 | 60861.1718 | 2013-07-20 04:01 | 870.3883 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.3997 | 19.3581 | 20.4341 | 66.7345 | 63.0821 | 0.00016193 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0032387 | 0 | 0.021677 | 0 | 6.6932 | TRUE | 6.6932 | 6.6736
116 | 2065 | 60891.1874 | 2013-07-20 04:02 | 900.4038 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4029 | 19.3797 | 20.4341 | 66.8082 | 63.0821 | 9.7132e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0032387 | 0 | 0.021677 | 0 | 6.6932 | TRUE | 6.6932 | 7.3115
117 | 2066 | 60921.2029 | 2013-07-20 04:02 | 930.4194 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.4054 | 19.4014 | 20.4341 | 66.882 | 63.0821 | 3.2377e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.002429 | 0 | 0.021677 | 0 | 8.9242 | TRUE | 8.9242 | 8.0122
118 | 2067 | 60951.2185 | 2013-07-20 04:03 | 960.4349 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4081 | 19.4231 | 20.4341 | 66.9559 | 63.0821 | 6.4802e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.002753 | 0 | 0.021676 | 0 | 7.8737 | TRUE | 7.8737 | 8.6194
119 | 2068 | 60981.234 | 2013-07-20 04:03 | 990.4504 | 10 | 11 | 2.5996 | 3.4102 | 19.4448 | 20.4341 | 67.0298 | 63.0821 | 3.2377e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.002105 | 0 | 0.021676 | 0 | 10.2974 | TRUE | 10.2974 | 9.1337
120 | 2069 | 61011.2495 | 2013-07-20 04:04 | 1020.466 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4125 | 19.4664 | 20.4341 | 67.1037 | 63.0821 | 6.4754e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0022671 | 0 | 0.021676 | 0 | 9.561 | TRUE | 9.561 | 10.2546
121 | 2070 | 61041.265 | 2013-07-20 04:04 | 1050.4814 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4146 | 19.4881 | 20.4341 | 67.1777 | 63.0821 | 6.4802e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0021052 | 0 | 0.021676 | 0 | 10.2962 | TRUE | 10.2962 | 11.2168
122 | 2071 | 61071.2651 | 2013-07-20 04:05 | 1080.4815 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.4164 | 19.5098 | 20.4341 | 67.2517 | 63.0821 | 6.4802e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0017812 | 0 | 0.021664 | 0 | 12.1626 | TRUE | 12.1626 | 12.0616
123 | 2072 | 61101.2803 | 2013-07-20 04:05 | 1110.4968 | 10 | 11 | 2.5996 | 3.4178 | 19.5314 | 20.4341 | 67.3257 | 63.0821 | 6.4802e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014575 | 0 | 0.021664 | 0 | 14.8641 | TRUE | 14.8641 | 12.9051
124 | 2073 | 61131.2962 | 2013-07-20 04:06 | 1140.5127 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4195 | 19.5531 | 20.4341 | 67.3999 | 63.0821 | 3.2425e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0016193 | 0 | 0.021687 | 0 | 13.3926 | TRUE | 13.3926 | 14.32
125 | 2074 | 61161.3116 | 2013-07-20 04:06 | 1170.528 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4211 | 19.5748 | 20.4341 | 67.474 | 63.0821 | 3.2425e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0016193 | 0 | 0.021676 | 0 | 13.3856 | TRUE | 13.3856 | 15.1461
126 | 2075 | 61191.3272 | 2013-07-20 04:07 | 1200.5436 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4224 | 19.5965 | 20.4341 | 67.5482 | 63.0821 | 3.2377e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0012953 | 0 | 0.021677 | 0 | 16.7346 | TRUE | 16.7346 | 15.2624
127 | 2076 | 61221.3428 | 2013-07-20 04:07 | 1230.5592 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.4237 | 19.6182 | 20.4341 | 67.6224 | 63.0821 | 0 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0012956 | 0 | 0.021677 | 0 | 16.7316 | TRUE | 16.7316 | 15.556
128 | 2077 | 61251.3583 | 2013-07-20 04:08 | 1260.5747 | 10 | 11 | 2.5996 | 3.4251 | 19.6398 | 20.4341 | 67.6966 | 63.0821 | 0 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014575 | 0 | 0.021677 | 0 | 14.8732 | TRUE | 14.8732 | 15.8115
129 | 2078 | 61281.3739 | 2013-07-20 04:08 | 1290.5904 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.4266 | 19.6615 | 20.4341 | 67.7709 | 63.0821 | 3.2377e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014572 | 0 | 0.021677 | 0 | 14.8757 | TRUE | 14.8757 | 15.9836
130 | 2079 | 61311.3894 | 2013-07-20 04:09 | 1320.6058 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.4279 | 19.6832 | 20.4341 | 67.8452 | 63.0821 | 0 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0012956 | 0 | 0.021677 | 0 | 16.7316 | TRUE | 16.7316 | 15.6057
131 | 2080 | 61341.4049 | 2013-07-20 04:09 | 1350.6214 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4293 | 19.7049 | 20.4341 | 67.9195 | 63.0821 | 3.2377e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014575 | 0 | 0.021677 | 0 | 14.8732 | TRUE | 14.8732 | 15.7082
132 | 2081 | 61371.4204 | 2013-07-20 04:10 | 1380.6369 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4306 | 19.7265 | 20.4341 | 67.9939 | 63.0821 | 3.2377e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0012953 | 0 | 0.021677 | 0 | 16.7348 | TRUE | 16.7348 | 15.5707
133 | 2082 | 61401.4358 | 2013-07-20 04:10 | 1410.6522 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4321 | 19.7482 | 20.4341 | 68.0682 | 63.0821 | 3.2377e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014575 | 0 | 0.021666 | 0 | 14.8655 | TRUE | 14.8655 | 15.303
134 | 2083 | 61431.436 | 2013-07-20 04:11 | 1440.6524 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.4335 | 19.7699 | 20.4341 | 68.1426 | 63.0821 | 6.4754e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014575 | 0 | 0.021677 | 0 | 14.8733 | TRUE | 14.8733 | 14.8249
135 | 2084 | 61461.4515 | 2013-07-20 04:11 | 1470.6679 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4352 | 19.7916 | 20.4341 | 68.2171 | 63.0821 | 6.4754e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0016193 | 0 | 0.021677 | 0 | 13.3864 | TRUE | 13.3864 | 14.3253
136 | 2085 | 61491.467 | 2013-07-20 04:12 | 1500.6835 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4366 | 19.8132 | 20.4341 | 68.2915 | 63.0821 | 6.4802e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0014575 | 0 | 0.021677 | 0 | 14.8733 | TRUE | 14.8733 | 13.7999
137 | 2086 | 61521.4824 | 2013-07-20 04:12 | 1530.6988 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.4382 | 19.8349 | 20.4341 | 68.3661 | 63.0821 | 3.2377e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0016193 | 0 | 0.021677 | 0 | 13.3863 | TRUE | 13.3863 | 13.5507
138 | 2087 | 61551.4981 | 2013-07-20 04:13 | 1560.7145 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.44 | 19.8566 | 20.4341 | 68.4406 | 63.0821 | 6.4754e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0017812 | 0 | 0.021677 | 0 | 12.1699 | TRUE | 12.1699 | 12.831
139 | 2088 | 61581.5133 | 2013-07-20 04:13 | 1590.7298 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4416 | 19.8783 | 20.4341 | 68.5152 | 63.0821 | 3.2377e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0016193 | 0 | 0.021677 | 0 | 13.3863 | TRUE | 13.3863 | 12.3609
140 | 2089 | 61611.5293 | 2013-07-20 04:14 | 1620.7457 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.4436 | 19.8999 | 20.4341 | 68.5898 | 63.0821 | 6.4802e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0019433 | 0 | 0.021677 | 0 | 11.1547 | TRUE | 11.1547 | 11.5499
141 | 2090 | 61641.5448 | 2013-07-20 04:14 | 1650.7613 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4457 | 19.9216 | 20.4341 | 68.6645 | 63.0821 | 6.4754e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.002105 | 0 | 0.021677 | 0 | 10.2979 | TRUE | 10.2979 | 11.0198
142 | 2091 | 61671.5599 | 2013-07-20 04:15 | 1680.7763 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4476 | 19.9433 | 20.4341 | 68.7392 | 63.0821 | 3.2425e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0019433 | 0 | 0.021666 | 0 | 11.1486 | TRUE | 11.1486 | 10.3756
143 | 2092 | 61701.5603 | 2013-07-20 04:15 | 1710.7768 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4499 | 19.965 | 20.4341 | 68.8139 | 63.0821 | 6.4754e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0022669 | 0 | 0.021677 | 0 | 9.5626 | TRUE | 9.5626 | 9.5058
144 | 2093 | 61731.5758 | 2013-07-20 04:16 | 1740.7922 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4523 | 19.9866 | 20.4341 | 68.8887 | 63.0821 | 6.4754e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.002429 | 0 | 0.021677 | 0 | 8.9242 | TRUE | 8.9242 | 9.1286
145 | 2094 | 61761.5911 | 2013-07-20 04:16 | 1770.8075 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4549 | 20.0083 | 20.4341 | 68.9636 | 63.0821 | 9.7179e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0025911 | 0 | 0.021666 | 0 | 8.3615 | TRUE | 8.3615 | 8.5945
146 | 2095 | 61791.6069 | 2013-07-20 04:17 | 1800.8233 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4577 | 20.03 | 20.4341 | 69.0385 | 63.0821 | 0.00012956 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0027528 | 0 | 0.021688 | 0 | 7.8787 | TRUE | 7.8787 | 7.9272
147 | 2096 | 61821.6224 | 2013-07-20 04:17 | 1830.8389 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4604 | 20.0517 | 20.4341 | 69.1135 | 63.0821 | 9.7132e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0027528 | 0 | 0.021677 | 0 | 7.8746 | TRUE | 7.8746 | 7.5254
148 | 2097 | 61851.638 | 2013-07-20 04:18 | 1860.8544 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4635 | 20.0733 | 20.4341 | 69.1885 | 63.0821 | 9.7132e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0030768 | 0 | 0.021677 | 0 | 7.0453 | TRUE | 7.0453 | 7.0125
149 | 2098 | 61881.6535 | 2013-07-20 04:18 | 1890.87 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4669 | 20.095 | 20.4341 | 69.2637 | 63.0821 | 0.00012951 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0034006 | 0 | 0.021677 | 0 | 6.3746 | TRUE | 6.3746 | 6.5067
150 | 2099 | 61911.669 | 2013-07-20 04:19 | 1920.8855 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.4706 | 20.1167 | 20.4341 | 69.3388 | 63.0821 | 9.7179e-05 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0037246 | 0 | 0.021677 | 0 | 5.82 | TRUE | 5.82 | 5.9115
151 | 2100 | 61941.6845 | 2013-07-20 04:19 | 1950.901 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.4747 | 20.1384 | 20.4341 | 69.4141 | 63.0821 | 0.00016193 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0040483 | 0 | 0.021677 | 0 | 5.3546 | TRUE | 5.3546 | 5.3227
152 | 2101 | 61971.7001 | 2013-07-20 04:20 | 1980.9166 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.479 | 20.1601 | 20.4341 | 69.4895 | 63.0821 | 0.00012951 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0043721 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.9581 | TRUE | 4.9581 | 4.8103
153 | 2102 | 62001.7157 | 2013-07-20 04:20 | 2010.9321 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.4842 | 20.1817 | 20.4341 | 69.565 | 63.0821 | 0.00016193 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.005182 | 0 | 0.021677 | 0 | 4.1831 | TRUE | 4.1831 | 4.317
154 | 2103 | 62031.7311 | 2013-07-20 04:21 | 2040.9476 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.4897 | 20.2034 | 20.4341 | 69.6406 | 63.0821 | 0.00016193 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0055058 | 0 | 0.021677 | 0 | 3.9371 | TRUE | 3.9371 | 3.8519
155 | 2104 | 62061.7311 | 2013-07-20 04:21 | 2070.9476 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.4964 | 20.2251 | 20.4341 | 69.7162 | 63.0821 | 0.00022674 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0066392 | 0 | 0.021666 | 0 | 3.2633 | TRUE | 3.2633 | 3.3984
156 | 2105 | 62091.7466 | 2013-07-20 04:22 | 2100.9631 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.5035 | 20.2468 | 20.4341 | 69.7921 | 63.0821 | 0.00022674 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0071251 | 0 | 0.021677 | 0 | 3.0423 | TRUE | 3.0423 | 2.9756
157 | 2106 | 62121.7622 | 2013-07-20 04:22 | 2130.9787 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.5116 | 20.2684 | 20.4341 | 69.8681 | 63.0821 | 0.00022674 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.0080967 | 0 | 0.021677 | 0 | 2.6773 | TRUE | 2.6773 | 2.6221
158 | 2107 | 62151.7778 | 2013-07-20 04:23 | 2160.9942 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.5213 | 20.2901 | 20.4341 | 69.9444 | 63.0821 | 0.00029149 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.009716 | 0 | 0.021677 | 0 | 2.2311 | TRUE | 2.2311 | 2.2549
159 | 2108 | 62181.7934 | 2013-07-20 04:23 | 2191.0098 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.5326 | 20.3118 | 20.4341 | 70.0208 | 63.0821 | 0.00035629 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.011335 | 0 | 0.021677 | 0 | 1.9123 | TRUE | 1.9123 | 1.9533
160 | 2109 | 62211.8089 | 2013-07-20 04:24 | 2221.0253 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.5458 | 20.3335 | 20.4341 | 70.0975 | 63.0821 | 0.00042105 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.013117 | 0 | 0.021677 | 0 | 1.6527 | TRUE | 1.6527 | 1.6391
161 | 2110 | 62241.8245 | 2013-07-20 04:24 | 2251.0409 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.5613 | 20.3551 | 20.4341 | 70.1745 | 63.0821 | 0.00045342 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.015546 | 0 | 0.021677 | 0 | 1.3944 | TRUE | 1.3944 | 1.3796
162 | 2111 | 62271.84 | 2013-07-20 04:25 | 2281.0564 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.5801 | 20.3768 | 20.4341 | 70.2519 | 63.0821 | 0.00058293 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.018784 | 0 | 0.021677 | 0 | 1.154 | TRUE | 1.154 | 1.1652
163 | 2112 | 62301.8554 | 2013-07-20 04:25 | 2311.0718 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.6024 | 20.3985 | 20.4341 | 70.3297 | 63.0821 | 0.00068011 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.022347 | 0 | 0.021666 | 0 | 0.96952 | TRUE | 0.96952 | 0.9686
164 | 2113 | 62331.8555 | 2013-07-20 04:26 | 2341.0719 | 10 | 11 | 2.5997 | 3.6298 | 20.4202 | 20.4341 | 70.4081 | 63.0821 | 0.0009716 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.027367 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.79209 | TRUE | 0.79209 | 0.79506
165 | 2114 | 62361.871 | 2013-07-20 04:26 | 2371.0875 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.6632 | 20.4418 | 20.4341 | 70.4872 | 63.0821 | 0.0012307 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.033358 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.64983 | TRUE | 0.64983 | 0.64739
166 | 2115 | 62391.8865 | 2013-07-20 04:27 | 2401.103 | 10 | 11 | 2.6001 | 3.7048 | 20.4635 | 20.4341 | 70.567 | 63.0821 | 0.0013602 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.041617 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.52087 | TRUE | 0.52087 | 0.51897
167 | 2116 | 62421.902 | 2013-07-20 04:27 | 2431.1184 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.7581 | 20.4852 | 20.4341 | 70.6478 | 63.0821 | 0.001846 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.053276 | 0 | 0.021666 | 0 | 0.40667 | TRUE | 0.40667 | 0.4001
168 | 2117 | 62451.9177 | 2013-07-20 04:28 | 2461.1341 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.8298 | 20.5069 | 20.4341 | 70.73 | 63.0821 | 0.0025262 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.071737 | 0 | 0.021689 | 0 | 0.30233 | TRUE | 0.30233 | 0.29846
169 | 2118 | 62481.9333 | 2013-07-20 04:28 | 2491.1497 | 10 | 11 | 2.5999 | 3.9317 | 20.5285 | 20.4341 | 70.8141 | 63.0821 | 0.0036273 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.10186 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.21282 | TRUE | 0.21282 | 0.2146
170 | 2119 | 62511.9486 | 2013-07-20 04:29 | 2521.165 | 10 | 11 | 2.5999 | 4.0886 | 20.5502 | 20.4341 | 70.9009 | 63.0821 | 0.0057324 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.15691 | 0 | 0.021677 | 0 | 0.13815 | TRUE | 0.13815 | 0.14955
171 | 2120 | 62513.7144 | 2013-07-20 04:29 | 2522.9308 | 10 | 11 | 2.6001 | 4.1001 | 20.5515 | 20.4341 | 70.9061 | 63.0821 | 0.0059916 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 7_24_13_1C_Cycle | 0.011497 | 0 | 0.0012753 | 0 | 0.11092 | TRUE | 0.11092 | 0.10435