## Sheet1
| Data_Point | Test_Time(s) | Date_Time | Step_Time(s) | Step_Index | Cycle_Index | Current(A) | Voltage(V) | Charge_Capacity(Ah) | Discharge_Capacity(Ah) | Charge_Energy(Wh) | Discharge_Energy(Wh) | dV/dt(V/s) | Internal_Resistance(Ohm) | Is_FC_Data | AC_Impedance(Ohm) | ACI_Phase_Angle(Deg) | Battery_Label
219 | 220 | 6452.6947 | 2013-07-05 14:06 | 30.0148 | 4 | 2 | 0 | 4.0248 | 2.0948 | 1.9706 | 7.2742 | 6.0608 | -0.0017813 | 0.050596 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
220 | 221 | 6482.7107 | 2013-07-05 14:07 | 60.0308 | 4 | 2 | 0 | 3.9738 | 2.0948 | 1.9706 | 7.2742 | 6.0608 | -0.0013927 | 0.050596 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
221 | 222 | 6512.7258 | 2013-07-05 14:07 | 90.0459 | 4 | 2 | 0 | 3.9333 | 2.0948 | 1.9706 | 7.2742 | 6.0608 | -0.0010688 | 0.050596 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
222 | 223 | 6542.6941 | 2013-07-05 14:08 | 120.0142 | 4 | 2 | 0 | 3.8996 | 2.0948 | 1.9706 | 7.2742 | 6.0608 | -0.00093923 | 0.050596 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
223 | 224 | 6542.7108 | 2013-07-05 14:08 | 0.01607 | 5 | 2 | -0.00017375 | 3.8996 | 2.0948 | 1.9706 | 7.2742 | 6.0608 | 0 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
224 | 225 | 6572.7264 | 2013-07-05 14:08 | 30.0155 | 6 | 2 | 0 | 3.8706 | 2.0948 | 1.9706 | 7.2742 | 6.0608 | -0.00080967 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
225 | 226 | 6602.7263 | 2013-07-05 14:09 | 60.0153 | 6 | 2 | 0 | 3.8453 | 2.0948 | 1.9706 | 7.2742 | 6.0608 | -0.00074491 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
226 | 227 | 6632.7418 | 2013-07-05 14:09 | 30.0151 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.2442 | 2.0948 | 1.9923 | 7.2742 | 6.1328 | -0.0015222 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
227 | 228 | 6662.7576 | 2013-07-05 14:10 | 60.0308 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.2232 | 2.0948 | 2.0139 | 7.2742 | 6.2028 | -0.00029149 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
228 | 229 | 6692.7727 | 2013-07-05 14:10 | 90.0459 | 7 | 2 | -2.5996 | 3.2182 | 2.0948 | 2.0356 | 7.2742 | 6.2726 | -9.7132e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
229 | 230 | 6722.7728 | 2013-07-05 14:11 | 120.046 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.2153 | 2.0948 | 2.0573 | 7.2742 | 6.3423 | -6.4802e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
230 | 231 | 6752.7882 | 2013-07-05 14:11 | 150.0614 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.2128 | 2.0948 | 2.079 | 7.2742 | 6.412 | -6.4802e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
231 | 232 | 6782.8034 | 2013-07-05 14:12 | 180.0767 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.2107 | 2.0948 | 2.1006 | 7.2742 | 6.4816 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
232 | 233 | 6812.819 | 2013-07-05 14:12 | 210.0923 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.2086 | 2.0948 | 2.1223 | 7.2742 | 6.5511 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
233 | 234 | 6842.8345 | 2013-07-05 14:13 | 240.1077 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.2064 | 2.0948 | 2.144 | 7.2742 | 6.6207 | -6.4802e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
234 | 235 | 6872.8499 | 2013-07-05 14:13 | 270.1231 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.2041 | 2.0948 | 2.1657 | 7.2742 | 6.6901 | -6.4802e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
235 | 236 | 6902.8653 | 2013-07-05 14:14 | 300.1386 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.2018 | 2.0948 | 2.1873 | 7.2742 | 6.7596 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
236 | 237 | 6932.8804 | 2013-07-05 14:14 | 330.1536 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1997 | 2.0948 | 2.209 | 7.2742 | 6.8289 | -9.7179e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
237 | 238 | 6962.8962 | 2013-07-05 14:15 | 360.1694 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1976 | 2.0948 | 2.2307 | 7.2742 | 6.8983 | -6.4802e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
238 | 239 | 6992.9116 | 2013-07-05 14:15 | 390.1848 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1953 | 2.0948 | 2.2524 | 7.2742 | 6.9676 | -9.7132e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
239 | 240 | 7022.9271 | 2013-07-05 14:16 | 420.2004 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1932 | 2.0948 | 2.274 | 7.2742 | 7.0368 | -9.7179e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
240 | 241 | 7052.9424 | 2013-07-05 14:16 | 450.2157 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1913 | 2.0948 | 2.2957 | 7.2742 | 7.106 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
241 | 242 | 7082.9578 | 2013-07-05 14:17 | 480.2311 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1895 | 2.0948 | 2.3174 | 7.2742 | 7.1751 | 0 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
242 | 243 | 7112.9727 | 2013-07-05 14:17 | 510.2459 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1874 | 2.0948 | 2.3391 | 7.2742 | 7.2442 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
243 | 244 | 7142.9888 | 2013-07-05 14:18 | 540.262 | 7 | 2 | -2.5996 | 3.1858 | 2.0948 | 2.3607 | 7.2742 | 7.3133 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
244 | 245 | 7173.0039 | 2013-07-05 14:18 | 570.2772 | 7 | 2 | -2.5996 | 3.1838 | 2.0948 | 2.3824 | 7.2742 | 7.3824 | -3.2425e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
245 | 246 | 7203.0188 | 2013-07-05 14:19 | 600.292 | 7 | 2 | -2.5996 | 3.1822 | 2.0948 | 2.404 | 7.2742 | 7.4511 | 0 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
246 | 247 | 7233.0193 | 2013-07-05 14:19 | 630.2925 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1804 | 2.0948 | 2.4258 | 7.2742 | 7.5203 | -6.4802e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
247 | 248 | 7263.0347 | 2013-07-05 14:20 | 660.308 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1785 | 2.0948 | 2.4474 | 7.2742 | 7.5892 | -0.00012956 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
248 | 249 | 7293.0501 | 2013-07-05 14:20 | 690.3234 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.177 | 2.0948 | 2.4691 | 7.2742 | 7.6581 | 0 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
249 | 250 | 7323.0656 | 2013-07-05 14:21 | 720.3388 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1753 | 2.0948 | 2.4908 | 7.2742 | 7.7269 | -9.7132e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
250 | 251 | 7353.081 | 2013-07-05 14:21 | 750.3542 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1738 | 2.0948 | 2.5125 | 7.2742 | 7.7957 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
251 | 252 | 7383.0964 | 2013-07-05 14:22 | 780.3697 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1722 | 2.0948 | 2.5341 | 7.2742 | 7.8645 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
252 | 253 | 7413.1119 | 2013-07-05 14:22 | 810.3852 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1707 | 2.0948 | 2.5558 | 7.2742 | 7.9332 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
253 | 254 | 7443.1273 | 2013-07-05 14:23 | 840.4005 | 7 | 2 | -2.5996 | 3.1693 | 2.0948 | 2.5775 | 7.2742 | 8.002 | -3.2425e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
254 | 255 | 7473.1427 | 2013-07-05 14:23 | 870.4159 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1678 | 2.0948 | 2.5992 | 7.2742 | 8.0706 | 0 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
255 | 256 | 7503.1581 | 2013-07-05 14:24 | 900.4313 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1664 | 2.0948 | 2.6208 | 7.2742 | 8.1393 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
256 | 257 | 7533.1582 | 2013-07-05 14:24 | 930.4315 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1647 | 2.0948 | 2.6425 | 7.2742 | 8.2079 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
257 | 258 | 7563.1733 | 2013-07-05 14:25 | 960.4465 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1633 | 2.0948 | 2.6642 | 7.2742 | 8.2764 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
258 | 259 | 7593.1882 | 2013-07-05 14:25 | 990.4614 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1618 | 2.0948 | 2.6858 | 7.2742 | 8.345 | 0 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
259 | 260 | 7623.1885 | 2013-07-05 14:26 | 1020.4617 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.16 | 2.0948 | 2.7075 | 7.2742 | 8.4135 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
260 | 261 | 7653.2039 | 2013-07-05 14:26 | 1050.4772 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1583 | 2.0948 | 2.7292 | 7.2742 | 8.4819 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
261 | 262 | 7683.2195 | 2013-07-05 14:27 | 1080.4927 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1568 | 2.0948 | 2.7509 | 7.2742 | 8.5504 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
262 | 263 | 7713.2348 | 2013-07-05 14:27 | 1110.508 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1549 | 2.0948 | 2.7725 | 7.2742 | 8.6188 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
263 | 264 | 7743.2503 | 2013-07-05 14:28 | 1140.5235 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1531 | 2.0948 | 2.7942 | 7.2742 | 8.6872 | -3.2425e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
264 | 265 | 7773.2657 | 2013-07-05 14:28 | 1170.5389 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1513 | 2.0948 | 2.8159 | 7.2742 | 8.7555 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
265 | 266 | 7803.2811 | 2013-07-05 14:29 | 1200.5543 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1494 | 2.0948 | 2.8376 | 7.2742 | 8.8238 | 0 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
266 | 267 | 7833.296 | 2013-07-05 14:29 | 1230.5693 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1472 | 2.0948 | 2.8592 | 7.2742 | 8.892 | -6.4802e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
267 | 268 | 7863.2964 | 2013-07-05 14:30 | 1260.5696 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1451 | 2.0948 | 2.8809 | 7.2742 | 8.9602 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
268 | 269 | 7893.3118 | 2013-07-05 14:30 | 1290.585 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.143 | 2.0948 | 2.9026 | 7.2742 | 9.0283 | -9.7179e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
269 | 270 | 7923.3271 | 2013-07-05 14:31 | 1320.6004 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1409 | 2.0948 | 2.9243 | 7.2742 | 9.0964 | -6.4802e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
270 | 271 | 7953.342 | 2013-07-05 14:31 | 1350.6152 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1387 | 2.0948 | 2.9459 | 7.2742 | 9.1645 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
271 | 272 | 7983.3574 | 2013-07-05 14:32 | 1380.6306 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1364 | 2.0948 | 2.9676 | 7.2742 | 9.2325 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
272 | 273 | 8013.3728 | 2013-07-05 14:32 | 1410.6461 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.134 | 2.0948 | 2.9893 | 7.2742 | 9.3004 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
273 | 274 | 8043.3733 | 2013-07-05 14:33 | 1440.6466 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1315 | 2.0948 | 3.011 | 7.2742 | 9.3683 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
274 | 275 | 8073.3886 | 2013-07-05 14:33 | 1470.6619 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1289 | 2.0948 | 3.0326 | 7.2742 | 9.4362 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
275 | 276 | 8103.404 | 2013-07-05 14:34 | 1500.6773 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1264 | 2.0948 | 3.0543 | 7.2742 | 9.504 | -6.4802e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
276 | 277 | 8133.4195 | 2013-07-05 14:34 | 1530.6927 | 7 | 2 | -2.5996 | 3.1238 | 2.0948 | 3.076 | 7.2742 | 9.5717 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
277 | 278 | 8163.4345 | 2013-07-05 14:35 | 1560.7077 | 7 | 2 | -2.5996 | 3.121 | 2.0948 | 3.0977 | 7.2742 | 9.6394 | -9.7132e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
278 | 279 | 8193.4347 | 2013-07-05 14:35 | 1590.7079 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1181 | 2.0948 | 3.1193 | 7.2742 | 9.707 | -9.7179e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
279 | 280 | 8223.4501 | 2013-07-05 14:36 | 1620.7234 | 7 | 2 | -2.5996 | 3.1152 | 2.0948 | 3.141 | 7.2742 | 9.7745 | -3.2377e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
280 | 281 | 8253.4655 | 2013-07-05 14:36 | 1650.7388 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1121 | 2.0948 | 3.1627 | 7.2742 | 9.842 | -9.7132e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
281 | 282 | 8283.481 | 2013-07-05 14:37 | 1680.7542 | 7 | 2 | -2.5996 | 3.1089 | 2.0948 | 3.1844 | 7.2742 | 9.9094 | -9.7132e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
282 | 283 | 8313.496 | 2013-07-05 14:37 | 1710.7692 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.1056 | 2.0948 | 3.206 | 7.2742 | 9.9768 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
283 | 284 | 8343.4962 | 2013-07-05 14:38 | 1740.7694 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.1021 | 2.0948 | 3.2277 | 7.2742 | 10.044 | -0.00012956 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
284 | 285 | 8373.5116 | 2013-07-05 14:38 | 1770.7849 | 7 | 2 | -2.6001 | 3.0987 | 2.0948 | 3.2494 | 7.2742 | 10.1112 | -9.7179e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
285 | 286 | 8403.527 | 2013-07-05 14:39 | 1800.8002 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0953 | 2.0948 | 3.2711 | 7.2742 | 10.1784 | -9.7132e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
286 | 287 | 8433.5424 | 2013-07-05 14:39 | 1830.8157 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0914 | 2.0948 | 3.2927 | 7.2742 | 10.2454 | -9.7179e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
287 | 288 | 8463.5579 | 2013-07-05 14:40 | 1860.8311 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0877 | 2.0948 | 3.3144 | 7.2742 | 10.3124 | -6.4802e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
288 | 289 | 8493.5732 | 2013-07-05 14:40 | 1890.8465 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0836 | 2.0948 | 3.3361 | 7.2742 | 10.3793 | -9.7179e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
289 | 290 | 8523.5887 | 2013-07-05 14:41 | 1920.862 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0797 | 2.0948 | 3.3578 | 7.2742 | 10.4461 | -9.7132e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
290 | 291 | 8553.6042 | 2013-07-05 14:41 | 1950.8774 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0755 | 2.0948 | 3.3794 | 7.2742 | 10.5128 | -0.00012956 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
291 | 292 | 8583.6196 | 2013-07-05 14:42 | 1980.8928 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0715 | 2.0948 | 3.4011 | 7.2742 | 10.5794 | -9.7179e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
292 | 293 | 8613.635 | 2013-07-05 14:42 | 2010.9082 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0671 | 2.0948 | 3.4228 | 7.2742 | 10.6459 | -6.4754e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
293 | 294 | 8643.6502 | 2013-07-05 14:43 | 2040.9234 | 7 | 2 | -2.6001 | 3.0624 | 2.0948 | 3.4445 | 7.2742 | 10.7123 | -0.00012956 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
294 | 295 | 8673.6657 | 2013-07-05 14:43 | 2070.939 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0577 | 2.0948 | 3.4661 | 7.2742 | 10.7787 | -9.7179e-05 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
295 | 296 | 8703.6813 | 2013-07-05 14:44 | 2100.9545 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0522 | 2.0948 | 3.4878 | 7.2742 | 10.8449 | -0.00016193 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
296 | 297 | 8733.6967 | 2013-07-05 14:44 | 2130.9699 | 7 | 2 | -2.5999 | 3.0464 | 2.0948 | 3.5095 | 7.2742 | 10.911 | -0.00019436 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
297 | 298 | 8763.7121 | 2013-07-05 14:45 | 2160.9854 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.04 | 2.0948 | 3.5312 | 7.2742 | 10.977 | -0.00022669 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
298 | 299 | 8793.7275 | 2013-07-05 14:45 | 2191.0008 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0329 | 2.0948 | 3.5528 | 7.2742 | 11.0428 | -0.00019431 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
299 | 300 | 8823.743 | 2013-07-05 14:46 | 2221.0162 | 7 | 2 | -2.5996 | 3.0247 | 2.0948 | 3.5745 | 7.2742 | 11.1084 | -0.00022669 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
300 | 301 | 8853.7584 | 2013-07-05 14:46 | 2251.0316 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0154 | 2.0948 | 3.5962 | 7.2742 | 11.1739 | -0.00025911 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
301 | 302 | 8883.7738 | 2013-07-05 14:47 | 2281.047 | 7 | 2 | -2.5997 | 3.0046 | 2.0948 | 3.6179 | 7.2742 | 11.2391 | -0.00035625 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
302 | 303 | 8913.7893 | 2013-07-05 14:47 | 2311.0625 | 7 | 2 | -2.5994 | 2.9931 | 2.0948 | 3.6395 | 7.2742 | 11.3041 | -0.00029144 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
303 | 304 | 8943.8044 | 2013-07-05 14:48 | 2341.0776 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.9792 | 2.0948 | 3.6612 | 7.2742 | 11.3688 | -0.00042105 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
304 | 305 | 8973.8201 | 2013-07-05 14:48 | 2371.0933 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.9638 | 2.0948 | 3.6829 | 7.2742 | 11.4333 | -0.00051823 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
305 | 306 | 9003.8355 | 2013-07-05 14:49 | 2401.1087 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.9463 | 2.0948 | 3.7046 | 7.2742 | 11.4973 | -0.00055056 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
306 | 307 | 9033.8509 | 2013-07-05 14:49 | 2431.1242 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.9265 | 2.0948 | 3.7262 | 7.2742 | 11.561 | -0.00058298 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
307 | 308 | 9063.8663 | 2013-07-05 14:50 | 2461.1396 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.9037 | 2.0948 | 3.7479 | 7.2742 | 11.6242 | -0.00074491 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
308 | 309 | 9093.8816 | 2013-07-05 14:50 | 2491.1548 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.878 | 2.0948 | 3.7696 | 7.2742 | 11.6869 | -0.00084205 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
309 | 310 | 9123.8816 | 2013-07-05 14:51 | 2521.1548 | 7 | 2 | -2.5999 | 2.848 | 2.0948 | 3.7913 | 7.2742 | 11.7489 | -0.00090685 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
310 | 311 | 9153.8969 | 2013-07-05 14:51 | 2551.1702 | 7 | 2 | -2.5999 | 2.8124 | 2.0948 | 3.8129 | 7.2742 | 11.8102 | -0.0011335 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
311 | 312 | 9183.9125 | 2013-07-05 14:52 | 2581.1857 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.7703 | 2.0948 | 3.8346 | 7.2742 | 11.8708 | -0.0013602 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
312 | 313 | 9213.9278 | 2013-07-05 14:52 | 2611.2011 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.7184 | 2.0948 | 3.8563 | 7.2742 | 11.9303 | -0.0016841 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
313 | 314 | 9243.9432 | 2013-07-05 14:53 | 2641.2165 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.6517 | 2.0948 | 3.878 | 7.2742 | 11.9885 | -0.0021699 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
314 | 315 | 9273.9582 | 2013-07-05 14:53 | 2671.2314 | 7 | 2 | -2.5999 | 2.5583 | 2.0948 | 3.8996 | 7.2742 | 12.045 | -0.0033034 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
315 | 316 | 9303.9741 | 2013-07-05 14:54 | 2701.2473 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.399 | 2.0948 | 3.9213 | 7.2742 | 12.099 | -0.0062182 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
316 | 317 | 9333.9895 | 2013-07-05 14:54 | 2731.2627 | 7 | 2 | -2.5997 | 2.0237 | 2.0948 | 3.943 | 7.2742 | 12.1475 | -0.016841 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
317 | 318 | 9335.302 | 2013-07-05 14:54 | 2732.5752 | 7 | 2 | -2.5997 | 1.9999 | 2.0948 | 3.9439 | 7.2742 | 12.1494 | -0.017262 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
318 | 319 | 9335.3025 | 2013-07-05 14:54 | 2.6917e-06 | 8 | 2 | -0.00053438 | 2.0927 | 2.0948 | 3.9439 | 7.2742 | 12.1494 | 0 | 0.024605 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
319 | 320 | 9365.3182 | 2013-07-05 14:55 | 30.0153 | 9 | 2 | 0 | 2.4663 | 2.0948 | 3.9439 | 7.2742 | 12.1494 | 0.002429 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
320 | 321 | 9395.3336 | 2013-07-05 14:55 | 60.0308 | 9 | 2 | 0 | 2.5176 | 2.0948 | 3.9439 | 7.2742 | 12.1494 | 0.0011012 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
321 | 322 | 9425.349 | 2013-07-05 14:56 | 90.0462 | 9 | 2 | 0 | 2.5452 | 2.0948 | 3.9439 | 7.2742 | 12.1494 | 0.00064774 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
322 | 323 | 9455.3174 | 2013-07-05 14:56 | 120.0145 | 9 | 2 | 0 | 2.5633 | 2.0948 | 3.9439 | 7.2742 | 12.1494 | 0.00045342 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
323 | 324 | 9485.3331 | 2013-07-05 14:57 | 30.0152 | 10 | 2 | 2.5997 | 2.9247 | 2.1164 | 3.9439 | 7.3356 | 12.1494 | 0.0039512 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
324 | 325 | 9515.3486 | 2013-07-05 14:57 | 60.0308 | 10 | 2 | 2.5997 | 3.0256 | 2.1381 | 3.9439 | 7.4002 | 12.1494 | 0.0023966 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
325 | 326 | 9545.3641 | 2013-07-05 14:58 | 90.0462 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.0943 | 2.1598 | 3.9439 | 7.4666 | 12.1494 | 0.0017813 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
326 | 327 | 9575.3792 | 2013-07-05 14:58 | 120.0613 | 10 | 2 | 2.5997 | 3.1466 | 2.1814 | 3.9439 | 7.5342 | 12.1494 | 0.0013926 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
327 | 328 | 9605.3949 | 2013-07-05 14:59 | 150.0771 | 10 | 2 | 2.5997 | 3.1889 | 2.2031 | 3.9439 | 7.6029 | 12.1494 | 0.0012631 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
328 | 329 | 9635.4099 | 2013-07-05 14:59 | 180.092 | 10 | 2 | 2.5997 | 3.2245 | 2.2248 | 3.9439 | 7.6725 | 12.1494 | 0.00093923 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
329 | 330 | 9665.4101 | 2013-07-05 15:00 | 210.0922 | 10 | 2 | 2.5997 | 3.2549 | 2.2465 | 3.9439 | 7.7427 | 12.1494 | 0.00087442 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
330 | 331 | 9695.4256 | 2013-07-05 15:00 | 240.1077 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.2815 | 2.2682 | 3.9439 | 7.8135 | 12.1494 | 0.00074487 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
331 | 332 | 9725.4408 | 2013-07-05 15:01 | 270.1229 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3037 | 2.2898 | 3.9439 | 7.8849 | 12.1494 | 0.00061536 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
332 | 333 | 9755.4564 | 2013-07-05 15:01 | 300.1385 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3189 | 2.3115 | 3.9439 | 7.9567 | 12.1494 | 0.00035625 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
333 | 334 | 9785.4718 | 2013-07-05 15:02 | 330.1539 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3273 | 2.3332 | 3.9439 | 8.0287 | 12.1494 | 0.00019431 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
334 | 335 | 9815.4868 | 2013-07-05 15:02 | 360.1689 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3328 | 2.3549 | 3.9439 | 8.1009 | 12.1494 | 0.00012956 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
335 | 336 | 9845.4871 | 2013-07-05 15:03 | 390.1692 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3374 | 2.3765 | 3.9439 | 8.1732 | 12.1494 | 0.00012956 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
336 | 337 | 9875.5018 | 2013-07-05 15:03 | 420.1839 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.3416 | 2.3982 | 3.9439 | 8.2456 | 12.1494 | 9.653e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
337 | 338 | 9905.5173 | 2013-07-05 15:04 | 450.1994 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3458 | 2.4199 | 3.9439 | 8.3181 | 12.1494 | 9.7179e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
338 | 339 | 9935.5175 | 2013-07-05 15:04 | 480.1997 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3503 | 2.4416 | 3.9439 | 8.3906 | 12.1494 | 0.00012956 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
339 | 340 | 9965.533 | 2013-07-05 15:05 | 510.2152 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3547 | 2.4632 | 3.9439 | 8.4633 | 12.1494 | 9.7179e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
340 | 341 | 9995.5486 | 2013-07-05 15:05 | 540.2307 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3594 | 2.4849 | 3.9439 | 8.536 | 12.1494 | 0.00012951 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
341 | 342 | 10025.564 | 2013-07-05 15:06 | 570.2461 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3641 | 2.5066 | 3.9439 | 8.6089 | 12.1494 | 0.00012956 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
342 | 343 | 10055.5793 | 2013-07-05 15:06 | 600.2615 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3688 | 2.5283 | 3.9439 | 8.6819 | 12.1494 | 0.00016193 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
343 | 344 | 10085.5947 | 2013-07-05 15:07 | 630.2769 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3733 | 2.5499 | 3.9439 | 8.755 | 12.1494 | 9.7179e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
344 | 345 | 10115.6103 | 2013-07-05 15:07 | 660.2924 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3778 | 2.5716 | 3.9439 | 8.8282 | 12.1494 | 9.7132e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
345 | 346 | 10145.6256 | 2013-07-05 15:08 | 690.3077 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3824 | 2.5933 | 3.9439 | 8.9014 | 12.1494 | 0.00012956 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
346 | 347 | 10175.641 | 2013-07-05 15:08 | 720.3232 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.3866 | 2.615 | 3.9439 | 8.9748 | 12.1494 | 0.00016193 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
347 | 348 | 10205.656 | 2013-07-05 15:09 | 750.3381 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3908 | 2.6366 | 3.9439 | 9.0482 | 12.1494 | 0.00012956 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
348 | 349 | 10235.6564 | 2013-07-05 15:09 | 780.3385 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3948 | 2.6583 | 3.9439 | 9.1218 | 12.1494 | 9.7132e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
349 | 350 | 10265.6717 | 2013-07-05 15:10 | 810.3539 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.3986 | 2.68 | 3.9439 | 9.1954 | 12.1494 | 9.7179e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
350 | 351 | 10295.6866 | 2013-07-05 15:10 | 840.3687 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4018 | 2.7017 | 3.9439 | 9.2691 | 12.1494 | 6.4802e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
351 | 352 | 10325.7025 | 2013-07-05 15:11 | 870.3847 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4052 | 2.7233 | 3.9439 | 9.3429 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
352 | 353 | 10355.7179 | 2013-07-05 15:11 | 900.4001 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4084 | 2.745 | 3.9439 | 9.4167 | 12.1494 | 0.00012956 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
353 | 354 | 10385.7333 | 2013-07-05 15:12 | 930.4154 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.4112 | 2.7667 | 3.9439 | 9.4906 | 12.1494 | 9.7132e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
354 | 355 | 10415.7488 | 2013-07-05 15:12 | 960.4309 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.414 | 2.7884 | 3.9439 | 9.5646 | 12.1494 | 9.7179e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
355 | 356 | 10445.7642 | 2013-07-05 15:13 | 990.4463 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4162 | 2.8101 | 3.9439 | 9.6386 | 12.1494 | 9.7179e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
356 | 357 | 10475.7796 | 2013-07-05 15:13 | 1020.4618 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4185 | 2.8317 | 3.9439 | 9.7127 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
357 | 358 | 10505.7948 | 2013-07-05 15:14 | 1050.477 | 10 | 2 | 2.6003 | 3.4204 | 2.8534 | 3.9439 | 9.7868 | 12.1494 | 3.2377e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
358 | 359 | 10535.8105 | 2013-07-05 15:14 | 1080.4926 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.4224 | 2.8751 | 3.9439 | 9.861 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
359 | 360 | 10565.8258 | 2013-07-05 15:15 | 1110.508 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.424 | 2.8968 | 3.9439 | 9.9352 | 12.1494 | 3.2377e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
360 | 361 | 10595.8413 | 2013-07-05 15:15 | 1140.5234 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4258 | 2.9184 | 3.9439 | 10.0095 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
361 | 362 | 10625.8567 | 2013-07-05 15:16 | 1170.5388 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4272 | 2.9401 | 3.9439 | 10.0837 | 12.1494 | 3.2377e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
362 | 363 | 10655.8718 | 2013-07-05 15:16 | 1200.554 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.4289 | 2.9618 | 3.9439 | 10.158 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
363 | 364 | 10685.8719 | 2013-07-05 15:17 | 1230.5541 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4303 | 2.9835 | 3.9439 | 10.2323 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
364 | 365 | 10715.8873 | 2013-07-05 15:17 | 1260.5695 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4316 | 3.0051 | 3.9439 | 10.3067 | 12.1494 | 3.2425e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
365 | 366 | 10745.9028 | 2013-07-05 15:18 | 1290.5849 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4332 | 3.0268 | 3.9439 | 10.3811 | 12.1494 | 6.4802e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
366 | 367 | 10775.9177 | 2013-07-05 15:18 | 1320.5998 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4345 | 3.0485 | 3.9439 | 10.4555 | 12.1494 | 0 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
367 | 368 | 10805.9177 | 2013-07-05 15:19 | 1350.5998 | 10 | 2 | 2.5997 | 3.436 | 3.0702 | 3.9439 | 10.53 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
368 | 369 | 10835.9334 | 2013-07-05 15:19 | 1380.6156 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.4376 | 3.0918 | 3.9439 | 10.6045 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
369 | 370 | 10865.9488 | 2013-07-05 15:20 | 1410.631 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4389 | 3.1135 | 3.9439 | 10.679 | 12.1494 | 3.2425e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
370 | 371 | 10895.9643 | 2013-07-05 15:20 | 1440.6464 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4403 | 3.1352 | 3.9439 | 10.7536 | 12.1494 | 3.2377e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
371 | 372 | 10925.9798 | 2013-07-05 15:21 | 1470.6619 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4423 | 3.1569 | 3.9439 | 10.8282 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
372 | 373 | 10955.9946 | 2013-07-05 15:21 | 1500.6767 | 10 | 2 | 2.5997 | 3.4437 | 3.1785 | 3.9439 | 10.9028 | 12.1494 | 6.4802e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
373 | 374 | 10985.9948 | 2013-07-05 15:22 | 1530.6769 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4454 | 3.2002 | 3.9439 | 10.9774 | 12.1494 | 3.2377e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
374 | 375 | 11016.0104 | 2013-07-05 15:22 | 1560.6925 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4473 | 3.2219 | 3.9439 | 11.0522 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
375 | 376 | 11046.0256 | 2013-07-05 15:23 | 1590.7078 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.4491 | 3.2436 | 3.9439 | 11.1269 | 12.1494 | 3.2377e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
376 | 377 | 11076.0412 | 2013-07-05 15:23 | 1620.7233 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.451 | 3.2652 | 3.9439 | 11.2017 | 12.1494 | 6.4802e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
377 | 378 | 11106.0566 | 2013-07-05 15:24 | 1650.7387 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4528 | 3.2869 | 3.9439 | 11.2765 | 12.1494 | 3.2377e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
378 | 379 | 11136.0719 | 2013-07-05 15:24 | 1680.7541 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4549 | 3.3086 | 3.9439 | 11.3514 | 12.1494 | 6.4802e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
379 | 380 | 11166.0874 | 2013-07-05 15:25 | 1710.7695 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4572 | 3.3303 | 3.9439 | 11.4263 | 12.1494 | 9.7132e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
380 | 381 | 11196.1028 | 2013-07-05 15:25 | 1740.785 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4595 | 3.352 | 3.9439 | 11.5013 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
381 | 382 | 11226.1182 | 2013-07-05 15:26 | 1770.8004 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4617 | 3.3736 | 3.9439 | 11.5763 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
382 | 383 | 11256.1336 | 2013-07-05 15:26 | 1800.8157 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4645 | 3.3953 | 3.9439 | 11.6514 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
383 | 384 | 11286.1491 | 2013-07-05 15:27 | 1830.8312 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4671 | 3.417 | 3.9439 | 11.7265 | 12.1494 | 6.4802e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
384 | 385 | 11316.1645 | 2013-07-05 15:27 | 1860.8467 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4698 | 3.4387 | 3.9439 | 11.8017 | 12.1494 | 6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
385 | 386 | 11346.18 | 2013-07-05 15:28 | 1890.8621 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.4729 | 3.4603 | 3.9439 | 11.8769 | 12.1494 | 6.4802e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
386 | 387 | 11376.1954 | 2013-07-05 15:28 | 1920.8775 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4761 | 3.482 | 3.9439 | 11.9523 | 12.1494 | 9.7179e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
387 | 388 | 11406.2102 | 2013-07-05 15:29 | 1950.8924 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4794 | 3.5037 | 3.9439 | 12.0276 | 12.1494 | 9.7179e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
388 | 389 | 11436.2105 | 2013-07-05 15:29 | 1980.8926 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.4833 | 3.5254 | 3.9439 | 12.1031 | 12.1494 | 9.7179e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
389 | 390 | 11466.226 | 2013-07-05 15:30 | 2010.9081 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4873 | 3.547 | 3.9439 | 12.1786 | 12.1494 | 0.00012956 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
390 | 391 | 11496.2414 | 2013-07-05 15:30 | 2040.9236 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4915 | 3.5687 | 3.9439 | 12.2543 | 12.1494 | 6.4802e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
391 | 392 | 11526.2569 | 2013-07-05 15:31 | 2070.939 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.4964 | 3.5904 | 3.9439 | 12.33 | 12.1494 | 0.00012956 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
392 | 393 | 11556.2723 | 2013-07-05 15:31 | 2100.9545 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.5016 | 3.6121 | 3.9439 | 12.4059 | 12.1494 | 0.00016193 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
393 | 394 | 11586.2877 | 2013-07-05 15:32 | 2130.9699 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.5076 | 3.6337 | 3.9439 | 12.4818 | 12.1494 | 0.00019436 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
394 | 395 | 11616.3026 | 2013-07-05 15:32 | 2160.9847 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.5137 | 3.6554 | 3.9439 | 12.5579 | 12.1494 | 0.00019431 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
395 | 396 | 11646.3186 | 2013-07-05 15:33 | 2191.0007 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.5212 | 3.6771 | 3.9439 | 12.6342 | 12.1494 | 0.00025907 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
396 | 397 | 11676.3336 | 2013-07-05 15:33 | 2221.0157 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.5291 | 3.6988 | 3.9439 | 12.7106 | 12.1494 | 0.00025907 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
397 | 398 | 11706.3338 | 2013-07-05 15:34 | 2251.0159 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.5385 | 3.7204 | 3.9439 | 12.7872 | 12.1494 | 0.00029149 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
398 | 399 | 11736.3491 | 2013-07-05 15:34 | 2281.0312 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.5487 | 3.7421 | 3.9439 | 12.864 | 12.1494 | 0.00032387 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
399 | 400 | 11766.3646 | 2013-07-05 15:35 | 2311.0467 | 10 | 2 | 2.5997 | 3.5603 | 3.7638 | 3.9439 | 12.941 | 12.1494 | 0.00035625 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
400 | 401 | 11796.3801 | 2013-07-05 15:35 | 2341.0622 | 10 | 2 | 2.5996 | 3.5736 | 3.7855 | 3.9439 | 13.0183 | 12.1494 | 0.00038862 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
401 | 402 | 11826.3955 | 2013-07-05 15:36 | 2371.0777 | 10 | 2 | 2.5997 | 3.5892 | 3.8072 | 3.9439 | 13.096 | 12.1494 | 0.0004858 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
402 | 403 | 11856.4109 | 2013-07-05 15:36 | 2401.093 | 10 | 2 | 2.5997 | 3.607 | 3.8288 | 3.9439 | 13.174 | 12.1494 | 0.0005506 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
403 | 404 | 11886.4263 | 2013-07-05 15:37 | 2431.1084 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.6275 | 3.8505 | 3.9439 | 13.2524 | 12.1494 | 0.00061536 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
404 | 405 | 11916.4417 | 2013-07-05 15:37 | 2461.1238 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.6515 | 3.8722 | 3.9439 | 13.3313 | 12.1494 | 0.00080967 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
405 | 406 | 11946.4569 | 2013-07-05 15:38 | 2491.139 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.6798 | 3.8939 | 3.9439 | 13.4107 | 12.1494 | 0.00087447 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
406 | 407 | 11976.4569 | 2013-07-05 15:38 | 2521.139 | 10 | 2 | 2.6003 | 3.7139 | 3.9155 | 3.9439 | 13.4908 | 12.1494 | 0.0011335 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
407 | 408 | 12006.4722 | 2013-07-05 15:39 | 2551.1543 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.7547 | 3.9372 | 3.9439 | 13.5717 | 12.1494 | 0.0013602 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
408 | 409 | 12036.4878 | 2013-07-05 15:39 | 2581.1699 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.8057 | 3.9589 | 3.9439 | 13.6537 | 12.1494 | 0.0016517 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
409 | 410 | 12066.5029 | 2013-07-05 15:40 | 2611.185 | 10 | 2 | 2.6001 | 3.8724 | 3.9806 | 3.9439 | 13.7368 | 12.1494 | 0.0022347 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
410 | 411 | 12096.503 | 2013-07-05 15:40 | 2641.1851 | 10 | 2 | 2.5999 | 3.9624 | 4.0022 | 3.9439 | 13.8217 | 12.1494 | 0.0030444 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
411 | 412 | 12126.5184 | 2013-07-05 15:41 | 2671.2005 | 10 | 2 | 2.5999 | 4.091 | 4.0239 | 3.9439 | 13.9089 | 12.1494 | 0.0043398 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
412 | 413 | 12128.1903 | 2013-07-05 15:41 | 2672.8724 | 10 | 2 | 2.6001 | 4.1001 | 4.0251 | 3.9439 | 13.9138 | 12.1494 | 0.0045341 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
413 | 414 | 12158.206 | 2013-07-05 15:41 | 30.0149 | 11 | 2 | 1.6884 | 4.0999 | 4.0423 | 3.9439 | 13.9843 | 12.1494 | 3.2425e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
414 | 415 | 12188.2061 | 2013-07-05 15:42 | 60.0149 | 11 | 2 | 1.1558 | 4.0997 | 4.054 | 3.9439 | 14.0323 | 12.1494 | -3.2425e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
415 | 416 | 12218.2214 | 2013-07-05 15:42 | 90.0303 | 11 | 2 | 0.79428 | 4.0999 | 4.062 | 3.9439 | 14.0652 | 12.1494 | 0 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
416 | 417 | 12248.2369 | 2013-07-05 15:43 | 120.0457 | 11 | 2 | 0.54942 | 4.0997 | 4.0676 | 3.9439 | 14.0879 | 12.1494 | -3.2425e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
417 | 418 | 12278.2523 | 2013-07-05 15:43 | 150.0611 | 11 | 2 | 0.38587 | 4.0996 | 4.0714 | 3.9439 | 14.1037 | 12.1494 | -6.4754e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
418 | 419 | 12308.2678 | 2013-07-05 15:44 | 180.0766 | 11 | 2 | 0.27642 | 4.0997 | 4.0742 | 3.9439 | 14.1149 | 12.1494 | -3.2425e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
419 | 420 | 12338.2831 | 2013-07-05 15:44 | 210.092 | 11 | 2 | 0.20322 | 4.0997 | 4.0761 | 3.9439 | 14.123 | 12.1494 | 0 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
420 | 421 | 12368.2986 | 2013-07-05 15:45 | 240.1074 | 11 | 2 | 0.15381 | 4.0999 | 4.0776 | 3.9439 | 14.1291 | 12.1494 | 0 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
421 | 422 | 12398.3141 | 2013-07-05 15:45 | 270.123 | 11 | 2 | 0.11991 | 4.0999 | 4.0787 | 3.9439 | 14.1337 | 12.1494 | 3.2425e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
422 | 423 | 12428.3294 | 2013-07-05 15:46 | 300.1382 | 11 | 2 | 0.095572 | 4.0997 | 4.0796 | 3.9439 | 14.1373 | 12.1494 | 0 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
423 | 424 | 12456.4074 | 2013-07-05 15:46 | 328.2162 | 11 | 2 | 0.079885 | 4.0997 | 4.0803 | 3.9439 | 14.1401 | 12.1494 | -3.2425e-05 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle