## Sheet1
| Data_Point | Test_Time(s) | Date_Time | Step_Time(s) | Step_Index | Cycle_Index | Current(A) | Voltage(V) | Charge_Capacity(Ah) | Discharge_Capacity(Ah) | Charge_Energy(Wh) | Discharge_Energy(Wh) | dV/dt(V/s) | Internal_Resistance(Ohm) | Is_FC_Data | AC_Impedance(Ohm) | ACI_Phase_Angle(Deg) | Battery_Label
424 | 425 | 12486.4381 | 2013-07-05 15:47 | 30.0149 | 4 | 3 | 0 | 4.0246 | 4.0803 | 3.9439 | 14.1401 | 12.1494 | -0.0018137 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
425 | 426 | 12516.4541 | 2013-07-05 15:47 | 60.0309 | 4 | 3 | 0 | 3.9729 | 4.0803 | 3.9439 | 14.1401 | 12.1494 | -0.0013927 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
426 | 427 | 12546.4694 | 2013-07-05 15:48 | 90.0463 | 4 | 3 | 0 | 3.9323 | 4.0803 | 3.9439 | 14.1401 | 12.1494 | -0.0011011 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
427 | 428 | 12576.4379 | 2013-07-05 15:48 | 120.0148 | 4 | 3 | 0 | 3.8986 | 4.0803 | 3.9439 | 14.1401 | 12.1494 | -0.0009716 | 0.038489 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
428 | 429 | 12576.471 | 2013-07-05 15:48 | 0.031134 | 5 | 3 | -0.00035407 | 3.8985 | 4.0803 | 3.9439 | 14.1401 | 12.1494 | 0 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
429 | 430 | 12606.4865 | 2013-07-05 15:49 | 30.0154 | 6 | 3 | 0 | 3.8693 | 4.0803 | 3.9439 | 14.1401 | 12.1494 | -0.00080967 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
430 | 431 | 12636.4863 | 2013-07-05 15:49 | 60.0152 | 6 | 3 | 0 | 3.8437 | 4.0803 | 3.9439 | 14.1401 | 12.1494 | -0.00071254 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
431 | 432 | 12666.5021 | 2013-07-05 15:50 | 30.0154 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.2444 | 4.0803 | 3.9656 | 14.1401 | 12.2214 | -0.0015546 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
432 | 433 | 12696.5175 | 2013-07-05 15:50 | 60.0308 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.2234 | 4.0803 | 3.9873 | 14.1401 | 12.2914 | -0.00025911 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
433 | 434 | 12726.5329 | 2013-07-05 15:51 | 90.0462 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.2182 | 4.0803 | 4.009 | 14.1401 | 12.3612 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
434 | 435 | 12756.5484 | 2013-07-05 15:51 | 120.0617 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.2154 | 4.0803 | 4.0306 | 14.1401 | 12.4309 | -6.4802e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
435 | 436 | 12786.5636 | 2013-07-05 15:52 | 150.0769 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.213 | 4.0803 | 4.0523 | 14.1401 | 12.5006 | -6.4802e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
436 | 437 | 12816.5793 | 2013-07-05 15:52 | 180.0926 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.2107 | 4.0803 | 4.074 | 14.1401 | 12.5702 | -9.7132e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
437 | 438 | 12846.5946 | 2013-07-05 15:53 | 210.1079 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.2085 | 4.0803 | 4.0957 | 14.1401 | 12.6398 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
438 | 439 | 12876.6101 | 2013-07-05 15:53 | 240.1234 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.2064 | 4.0803 | 4.1173 | 14.1401 | 12.7093 | -6.4802e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
439 | 440 | 12906.6254 | 2013-07-05 15:54 | 270.1387 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.2041 | 4.0803 | 4.139 | 14.1401 | 12.7788 | -6.4802e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
440 | 441 | 12936.6404 | 2013-07-05 15:54 | 300.1536 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.202 | 4.0803 | 4.1607 | 14.1401 | 12.8482 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
441 | 442 | 12966.6564 | 2013-07-05 15:55 | 330.1697 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1999 | 4.0803 | 4.1824 | 14.1401 | 12.9176 | -6.4802e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
442 | 443 | 12996.6716 | 2013-07-05 15:55 | 360.1848 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1976 | 4.0803 | 4.204 | 14.1401 | 12.9869 | -9.7179e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
443 | 444 | 13026.6717 | 2013-07-05 15:56 | 390.185 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1953 | 4.0803 | 4.2257 | 14.1401 | 13.0562 | -0.00012951 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
444 | 445 | 13056.6869 | 2013-07-05 15:56 | 420.2002 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1936 | 4.0803 | 4.2474 | 14.1401 | 13.1254 | -3.2425e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
445 | 446 | 13086.7023 | 2013-07-05 15:57 | 450.2156 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.1915 | 4.0803 | 4.2691 | 14.1401 | 13.1946 | 0 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
446 | 447 | 13116.7178 | 2013-07-05 15:57 | 480.2311 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1895 | 4.0803 | 4.2907 | 14.1401 | 13.2638 | -6.4802e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
447 | 448 | 13146.7332 | 2013-07-05 15:58 | 510.2465 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1876 | 4.0803 | 4.3124 | 14.1401 | 13.3329 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
448 | 449 | 13176.7485 | 2013-07-05 15:58 | 540.2618 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1855 | 4.0803 | 4.3341 | 14.1401 | 13.402 | -9.7179e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
449 | 450 | 13206.764 | 2013-07-05 15:59 | 570.2773 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.1838 | 4.0803 | 4.3558 | 14.1401 | 13.471 | -9.7179e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
450 | 451 | 13236.7794 | 2013-07-05 15:59 | 600.2927 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1819 | 4.0803 | 4.3774 | 14.1401 | 13.54 | -9.7179e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
451 | 452 | 13266.795 | 2013-07-05 16:00 | 630.3083 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1803 | 4.0803 | 4.3991 | 14.1401 | 13.6089 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
452 | 453 | 13296.8103 | 2013-07-05 16:00 | 660.3236 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1787 | 4.0803 | 4.4208 | 14.1401 | 13.6779 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
453 | 454 | 13326.8257 | 2013-07-05 16:01 | 690.339 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.1772 | 4.0803 | 4.4425 | 14.1401 | 13.7467 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
454 | 455 | 13356.8412 | 2013-07-05 16:01 | 720.3545 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1754 | 4.0803 | 4.4641 | 14.1401 | 13.8156 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
455 | 456 | 13386.8562 | 2013-07-05 16:02 | 750.3694 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.174 | 4.0803 | 4.4858 | 14.1401 | 13.8844 | -6.4802e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
456 | 457 | 13416.8563 | 2013-07-05 16:02 | 780.3696 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1723 | 4.0803 | 4.5075 | 14.1401 | 13.9531 | -9.7179e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
457 | 458 | 13446.8716 | 2013-07-05 16:03 | 810.3849 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1709 | 4.0803 | 4.5292 | 14.1401 | 14.0219 | -3.2425e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
458 | 459 | 13476.8716 | 2013-07-05 16:03 | 840.3849 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1694 | 4.0803 | 4.5508 | 14.1401 | 14.0906 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
459 | 460 | 13506.8868 | 2013-07-05 16:04 | 870.4001 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.168 | 4.0803 | 4.5725 | 14.1401 | 14.1593 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
460 | 461 | 13536.9024 | 2013-07-05 16:04 | 900.4157 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1664 | 4.0803 | 4.5942 | 14.1401 | 14.2279 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
461 | 462 | 13566.9178 | 2013-07-05 16:05 | 930.4311 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1649 | 4.0803 | 4.6159 | 14.1401 | 14.2965 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
462 | 463 | 13596.9334 | 2013-07-05 16:05 | 960.4467 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1633 | 4.0803 | 4.6375 | 14.1401 | 14.3651 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
463 | 464 | 13626.9482 | 2013-07-05 16:06 | 990.4615 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1617 | 4.0803 | 4.6592 | 14.1401 | 14.4336 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
464 | 465 | 13656.9642 | 2013-07-05 16:06 | 1020.4775 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.16 | 4.0803 | 4.6809 | 14.1401 | 14.5022 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
465 | 466 | 13686.9795 | 2013-07-05 16:07 | 1050.4928 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.1586 | 4.0803 | 4.7026 | 14.1401 | 14.5707 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
466 | 467 | 13716.9951 | 2013-07-05 16:07 | 1080.5084 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1566 | 4.0803 | 4.7242 | 14.1401 | 14.6391 | -0.00012956 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
467 | 468 | 13747.0104 | 2013-07-05 16:08 | 1110.5237 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.155 | 4.0803 | 4.7459 | 14.1401 | 14.7075 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
468 | 469 | 13777.0258 | 2013-07-05 16:08 | 1140.5391 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1532 | 4.0803 | 4.7676 | 14.1401 | 14.7759 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
469 | 470 | 13807.0407 | 2013-07-05 16:09 | 1170.554 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.1513 | 4.0803 | 4.7892 | 14.1401 | 14.8442 | -6.4802e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
470 | 471 | 13837.0567 | 2013-07-05 16:09 | 1200.57 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1492 | 4.0803 | 4.8109 | 14.1401 | 14.9125 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
471 | 472 | 13867.0721 | 2013-07-05 16:10 | 1230.5853 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1474 | 4.0803 | 4.8326 | 14.1401 | 14.9807 | -3.2425e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
472 | 473 | 13897.0875 | 2013-07-05 16:10 | 1260.6008 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.1453 | 4.0803 | 4.8543 | 14.1401 | 15.0489 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
473 | 474 | 13927.1027 | 2013-07-05 16:11 | 1290.616 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1432 | 4.0803 | 4.876 | 14.1401 | 15.1171 | -9.7179e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
474 | 475 | 13957.1184 | 2013-07-05 16:11 | 1320.6316 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.1411 | 4.0803 | 4.8976 | 14.1401 | 15.1852 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
475 | 476 | 13987.1338 | 2013-07-05 16:12 | 1350.6471 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1387 | 4.0803 | 4.9193 | 14.1401 | 15.2532 | -0.00012951 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
476 | 477 | 14017.1492 | 2013-07-05 16:12 | 1380.6624 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1366 | 4.0803 | 4.941 | 14.1401 | 15.3213 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
477 | 478 | 14047.1646 | 2013-07-05 16:13 | 1410.6779 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1341 | 4.0803 | 4.9627 | 14.1401 | 15.3892 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
478 | 479 | 14077.18 | 2013-07-05 16:13 | 1440.6933 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1317 | 4.0803 | 4.9843 | 14.1401 | 15.4571 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
479 | 480 | 14107.1951 | 2013-07-05 16:14 | 1470.7084 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1289 | 4.0803 | 5.006 | 14.1401 | 15.525 | -9.7132e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
480 | 481 | 14137.1952 | 2013-07-05 16:14 | 1500.7085 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1265 | 4.0803 | 5.0277 | 14.1401 | 15.5927 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
481 | 482 | 14167.2107 | 2013-07-05 16:15 | 1530.7239 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1238 | 4.0803 | 5.0494 | 14.1401 | 15.6605 | -6.4802e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
482 | 483 | 14197.226 | 2013-07-05 16:15 | 1560.7393 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.121 | 4.0803 | 5.071 | 14.1401 | 15.7281 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
483 | 484 | 14227.2415 | 2013-07-05 16:16 | 1590.7548 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1183 | 4.0803 | 5.0927 | 14.1401 | 15.7958 | -3.2425e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
484 | 485 | 14257.2566 | 2013-07-05 16:16 | 1620.7699 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1152 | 4.0803 | 5.1144 | 14.1401 | 15.8633 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
485 | 486 | 14287.2723 | 2013-07-05 16:17 | 1650.7856 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1121 | 4.0803 | 5.1361 | 14.1401 | 15.9308 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
486 | 487 | 14317.2878 | 2013-07-05 16:17 | 1680.8011 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1089 | 4.0803 | 5.1577 | 14.1401 | 15.9982 | -0.00012956 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
487 | 488 | 14347.3028 | 2013-07-05 16:18 | 1710.8161 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.1058 | 4.0803 | 5.1794 | 14.1401 | 16.0656 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
488 | 489 | 14377.3186 | 2013-07-05 16:18 | 1740.8319 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.1022 | 4.0803 | 5.2011 | 14.1401 | 16.1329 | -0.00012956 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
489 | 490 | 14407.3341 | 2013-07-05 16:19 | 1770.8474 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.0988 | 4.0803 | 5.2228 | 14.1401 | 16.2001 | -9.7179e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
490 | 491 | 14437.3494 | 2013-07-05 16:19 | 1800.8627 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.0954 | 4.0803 | 5.2444 | 14.1401 | 16.2672 | -3.2377e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
491 | 492 | 14467.365 | 2013-07-05 16:20 | 1830.8783 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.0914 | 4.0803 | 5.2661 | 14.1401 | 16.3342 | -0.00012956 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
492 | 493 | 14497.3803 | 2013-07-05 16:20 | 1860.8936 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.0875 | 4.0803 | 5.2878 | 14.1401 | 16.4012 | -0.00012956 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
493 | 494 | 14527.3955 | 2013-07-05 16:21 | 1890.9088 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.0836 | 4.0803 | 5.3095 | 14.1401 | 16.4681 | -0.00012956 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
494 | 495 | 14557.4111 | 2013-07-05 16:21 | 1920.9244 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.0797 | 4.0803 | 5.3311 | 14.1401 | 16.5349 | -6.4754e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
495 | 496 | 14587.4258 | 2013-07-05 16:22 | 1950.9391 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.0757 | 4.0803 | 5.3525 | 14.1401 | 16.6006 | -0.00012951 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
496 | 497 | 14617.4263 | 2013-07-05 16:22 | 1980.9396 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.0715 | 4.0803 | 5.3745 | 14.1401 | 16.6682 | -9.7179e-05 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
497 | 498 | 14647.4418 | 2013-07-05 16:23 | 2010.9551 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.0668 | 4.0803 | 5.3962 | 14.1401 | 16.7347 | -0.00012951 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
498 | 499 | 14677.4572 | 2013-07-05 16:23 | 2040.9705 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.0624 | 4.0803 | 5.4178 | 14.1401 | 16.8011 | -0.00012956 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
499 | 500 | 14707.4726 | 2013-07-05 16:24 | 2070.9859 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.0575 | 4.0803 | 5.4395 | 14.1401 | 16.8675 | -0.00016193 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
500 | 501 | 14737.488 | 2013-07-05 16:24 | 2101.0013 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.0522 | 4.0803 | 5.4612 | 14.1401 | 16.9337 | -0.00019431 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
501 | 502 | 14767.5031 | 2013-07-05 16:25 | 2131.0164 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.0464 | 4.0803 | 5.4829 | 14.1401 | 16.9998 | -0.00022674 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
502 | 503 | 14797.5032 | 2013-07-05 16:25 | 2161.0165 | 7 | 3 | -2.5999 | 3.04 | 4.0803 | 5.5045 | 14.1401 | 17.0657 | -0.00016193 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
503 | 504 | 14827.5185 | 2013-07-05 16:26 | 2191.0318 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.0328 | 4.0803 | 5.5262 | 14.1401 | 17.1315 | -0.00019431 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
504 | 505 | 14857.5341 | 2013-07-05 16:26 | 2221.0473 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.0245 | 4.0803 | 5.5479 | 14.1401 | 17.1972 | -0.00025911 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
505 | 506 | 14887.5495 | 2013-07-05 16:27 | 2251.0628 | 7 | 3 | -2.5997 | 3.0153 | 4.0803 | 5.5695 | 14.1401 | 17.2626 | -0.00025911 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
506 | 507 | 14917.5648 | 2013-07-05 16:27 | 2281.0781 | 7 | 3 | -2.5996 | 3.0047 | 4.0803 | 5.5912 | 14.1401 | 17.3279 | -0.00029149 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
507 | 508 | 14947.5802 | 2013-07-05 16:28 | 2311.0935 | 7 | 3 | -2.5997 | 2.9928 | 4.0803 | 5.6129 | 14.1401 | 17.3929 | -0.00035625 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
508 | 509 | 14977.5956 | 2013-07-05 16:28 | 2341.1089 | 7 | 3 | -2.5997 | 2.979 | 4.0803 | 5.6346 | 14.1401 | 17.4576 | -0.00045342 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
509 | 510 | 15007.611 | 2013-07-05 16:29 | 2371.1243 | 7 | 3 | -2.5994 | 2.9636 | 4.0803 | 5.6562 | 14.1401 | 17.522 | -0.0004858 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
510 | 511 | 15037.6265 | 2013-07-05 16:29 | 2401.1398 | 7 | 3 | -2.5997 | 2.9461 | 4.0803 | 5.6779 | 14.1401 | 17.5861 | -0.00058293 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
511 | 512 | 15067.6415 | 2013-07-05 16:30 | 2431.1548 | 7 | 3 | -2.5999 | 2.9262 | 4.0803 | 5.6996 | 14.1401 | 17.6497 | -0.00068011 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
512 | 513 | 15097.6417 | 2013-07-05 16:30 | 2461.155 | 7 | 3 | -2.5997 | 2.9039 | 4.0803 | 5.7213 | 14.1401 | 17.7129 | -0.00064774 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
513 | 514 | 15127.6571 | 2013-07-05 16:31 | 2491.1704 | 7 | 3 | -2.5997 | 2.8776 | 4.0803 | 5.7429 | 14.1401 | 17.7755 | -0.00084205 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
514 | 515 | 15157.6572 | 2013-07-05 16:31 | 2521.1705 | 7 | 3 | -2.5997 | 2.8475 | 4.0803 | 5.7646 | 14.1401 | 17.8376 | -0.0009716 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
515 | 516 | 15187.6718 | 2013-07-05 16:32 | 2551.1851 | 7 | 3 | -2.5996 | 2.8122 | 4.0803 | 5.7863 | 14.1401 | 17.8989 | -0.0011335 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
516 | 517 | 15217.6872 | 2013-07-05 16:32 | 2581.2005 | 7 | 3 | -2.5999 | 2.7698 | 4.0803 | 5.808 | 14.1401 | 17.9594 | -0.0013927 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
517 | 518 | 15247.6874 | 2013-07-05 16:33 | 2611.2007 | 7 | 3 | -2.5997 | 2.7178 | 4.0803 | 5.8296 | 14.1401 | 18.0189 | -0.0019108 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
518 | 519 | 15277.7029 | 2013-07-05 16:33 | 2641.2162 | 7 | 3 | -2.5997 | 2.6511 | 4.0803 | 5.8513 | 14.1401 | 18.0771 | -0.0022347 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
519 | 520 | 15307.7184 | 2013-07-05 16:34 | 2671.2317 | 7 | 3 | -2.5999 | 2.5575 | 4.0803 | 5.873 | 14.1401 | 18.1336 | -0.0032711 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
520 | 521 | 15337.7338 | 2013-07-05 16:34 | 2701.2471 | 7 | 3 | -2.5997 | 2.3973 | 4.0803 | 5.8946 | 14.1401 | 18.1875 | -0.0064126 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
521 | 522 | 15367.7492 | 2013-07-05 16:35 | 2731.2625 | 7 | 3 | -2.5997 | 2.0176 | 4.0803 | 5.9163 | 14.1401 | 18.236 | -0.015772 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
522 | 523 | 15368.7336 | 2013-07-05 16:35 | 2732.2469 | 7 | 3 | -2.5996 | 1.9996 | 4.0803 | 5.917 | 14.1401 | 18.2374 | -0.016031 | 0.024947 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
523 | 524 | 15368.7497 | 2013-07-05 16:35 | 0.015577 | 8 | 3 | -0.00053438 | 2.082 | 4.0803 | 5.917 | 14.1401 | 18.2374 | 0 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
524 | 525 | 15398.7657 | 2013-07-05 16:36 | 30.0153 | 9 | 3 | 0 | 2.4662 | 4.0803 | 5.917 | 14.1401 | 18.2374 | 0.0023966 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
525 | 526 | 15428.7811 | 2013-07-05 16:36 | 60.0307 | 9 | 3 | 0 | 2.5173 | 4.0803 | 5.917 | 14.1401 | 18.2374 | 0.0010364 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
526 | 527 | 15458.7966 | 2013-07-05 16:36 | 90.0462 | 9 | 3 | 0 | 2.5449 | 4.0803 | 5.917 | 14.1401 | 18.2374 | 0.00068011 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
527 | 528 | 15488.7644 | 2013-07-05 16:37 | 120.0141 | 9 | 3 | 0 | 2.5625 | 4.0803 | 5.917 | 14.1401 | 18.2374 | 0.00045342 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
528 | 529 | 15518.7798 | 2013-07-05 16:38 | 30.0153 | 10 | 3 | 2.5997 | 2.9252 | 4.102 | 5.917 | 14.2015 | 18.2374 | 0.0040808 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
529 | 530 | 15548.7959 | 2013-07-05 16:38 | 60.0314 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.026 | 4.1237 | 5.917 | 14.2661 | 18.2374 | 0.0023966 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
530 | 531 | 15578.8113 | 2013-07-05 16:39 | 90.0468 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.0946 | 4.1453 | 5.917 | 14.3325 | 18.2374 | 0.0018137 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
531 | 532 | 15608.8268 | 2013-07-05 16:39 | 120.0622 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.1469 | 4.167 | 5.917 | 14.4002 | 18.2374 | 0.0014574 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
532 | 533 | 15638.842 | 2013-07-05 16:40 | 150.0775 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.1895 | 4.1887 | 5.917 | 14.4689 | 18.2374 | 0.0013278 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
533 | 534 | 15668.8575 | 2013-07-05 16:40 | 180.093 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.225 | 4.2104 | 5.917 | 14.5384 | 18.2374 | 0.0010364 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
534 | 535 | 15698.8729 | 2013-07-05 16:40 | 210.1084 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.2553 | 4.232 | 5.917 | 14.6087 | 18.2374 | 0.00084209 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
535 | 536 | 15728.8884 | 2013-07-05 16:41 | 240.1239 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.2817 | 4.2537 | 5.917 | 14.6795 | 18.2374 | 0.00074487 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
536 | 537 | 15758.9038 | 2013-07-05 16:41 | 270.1392 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.304 | 4.2754 | 5.917 | 14.7509 | 18.2374 | 0.00061536 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
537 | 538 | 15788.9192 | 2013-07-05 16:42 | 300.1547 | 10 | 3 | 2.5996 | 3.3192 | 4.2971 | 5.917 | 14.8227 | 18.2374 | 0.00032387 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
538 | 539 | 15818.9346 | 2013-07-05 16:42 | 330.1701 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.3278 | 4.3188 | 5.917 | 14.8947 | 18.2374 | 0.00022669 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
539 | 540 | 15848.9501 | 2013-07-05 16:43 | 360.1856 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.3333 | 4.3404 | 5.917 | 14.9669 | 18.2374 | 0.00016193 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
540 | 541 | 15878.9652 | 2013-07-05 16:44 | 390.2007 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.3377 | 4.3621 | 5.917 | 15.0392 | 18.2374 | 9.7179e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
541 | 542 | 15908.9809 | 2013-07-05 16:44 | 420.2164 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.3419 | 4.3838 | 5.917 | 15.1116 | 18.2374 | 9.7179e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
542 | 543 | 15938.9964 | 2013-07-05 16:45 | 450.2318 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.3461 | 4.4055 | 5.917 | 15.1841 | 18.2374 | 0.00012956 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
543 | 544 | 15969.0117 | 2013-07-05 16:45 | 480.2472 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.3505 | 4.4271 | 5.917 | 15.2567 | 18.2374 | 9.7132e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
544 | 545 | 15999.0268 | 2013-07-05 16:46 | 510.2623 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.355 | 4.4488 | 5.917 | 15.3293 | 18.2374 | 0.00012956 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
545 | 546 | 16029.0426 | 2013-07-05 16:46 | 540.2781 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.36 | 4.4705 | 5.917 | 15.4022 | 18.2374 | 0.00016193 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
546 | 547 | 16059.058 | 2013-07-05 16:47 | 570.2935 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.3647 | 4.4922 | 5.917 | 15.475 | 18.2374 | 0.00022598 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
547 | 548 | 16089.0734 | 2013-07-05 16:47 | 600.3089 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.3693 | 4.5138 | 5.917 | 15.548 | 18.2374 | 0.00012956 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
548 | 549 | 16119.0889 | 2013-07-05 16:48 | 630.3243 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.374 | 4.5355 | 5.917 | 15.6211 | 18.2374 | 0.00012951 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
549 | 550 | 16149.1038 | 2013-07-05 16:48 | 660.3393 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.3783 | 4.5572 | 5.917 | 15.6943 | 18.2374 | 9.7179e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
550 | 551 | 16179.1042 | 2013-07-05 16:49 | 690.3397 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.3827 | 4.5789 | 5.917 | 15.7675 | 18.2374 | 0.00012956 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
551 | 552 | 16209.1195 | 2013-07-05 16:49 | 720.355 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.3869 | 4.6005 | 5.917 | 15.8409 | 18.2374 | 0.00012951 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
552 | 553 | 16239.1349 | 2013-07-05 16:50 | 750.3704 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.391 | 4.6222 | 5.917 | 15.9144 | 18.2374 | 9.7132e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
553 | 554 | 16269.1503 | 2013-07-05 16:50 | 780.3858 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.3948 | 4.6439 | 5.917 | 15.9879 | 18.2374 | 0.00012956 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
554 | 555 | 16299.1655 | 2013-07-05 16:51 | 810.401 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.3987 | 4.6656 | 5.917 | 16.0616 | 18.2374 | 0.00012956 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
555 | 556 | 16329.1812 | 2013-07-05 16:51 | 840.4167 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4021 | 4.6872 | 5.917 | 16.1353 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
556 | 557 | 16359.1966 | 2013-07-05 16:52 | 870.4321 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4054 | 4.7089 | 5.917 | 16.209 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
557 | 558 | 16389.212 | 2013-07-05 16:52 | 900.4475 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4086 | 4.7306 | 5.917 | 16.2829 | 18.2374 | 9.7132e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
558 | 559 | 16419.2275 | 2013-07-05 16:53 | 930.4629 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4114 | 4.7523 | 5.917 | 16.3568 | 18.2374 | 9.7179e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
559 | 560 | 16449.2428 | 2013-07-05 16:53 | 960.4783 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.414 | 4.774 | 5.917 | 16.4308 | 18.2374 | 6.4802e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
560 | 561 | 16479.2579 | 2013-07-05 16:54 | 990.4934 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.4164 | 4.7956 | 5.917 | 16.5048 | 18.2374 | 6.4802e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
561 | 562 | 16509.2738 | 2013-07-05 16:54 | 1020.5093 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.4183 | 4.8173 | 5.917 | 16.5789 | 18.2374 | 0 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
562 | 563 | 16539.2891 | 2013-07-05 16:55 | 1050.5245 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.4204 | 4.839 | 5.917 | 16.653 | 18.2374 | 3.2377e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
563 | 564 | 16569.3045 | 2013-07-05 16:55 | 1080.54 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.4224 | 4.8607 | 5.917 | 16.7272 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
564 | 565 | 16599.3199 | 2013-07-05 16:56 | 1110.5554 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.424 | 4.8823 | 5.917 | 16.8014 | 18.2374 | 0 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
565 | 566 | 16629.3354 | 2013-07-05 16:56 | 1140.5709 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.4256 | 4.904 | 5.917 | 16.8757 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
566 | 567 | 16659.3507 | 2013-07-05 16:57 | 1170.5862 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.4276 | 4.9257 | 5.917 | 16.9499 | 18.2374 | 6.4802e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
567 | 568 | 16689.3662 | 2013-07-05 16:57 | 1200.6017 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.429 | 4.9474 | 5.917 | 17.0242 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
568 | 569 | 16719.3815 | 2013-07-05 16:58 | 1230.617 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.4305 | 4.9691 | 5.917 | 17.0986 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
569 | 570 | 16749.3969 | 2013-07-05 16:58 | 1260.6324 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4318 | 4.9907 | 5.917 | 17.173 | 18.2374 | 6.4802e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
570 | 571 | 16779.412 | 2013-07-05 16:59 | 1290.6475 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4332 | 5.0124 | 5.917 | 17.2473 | 18.2374 | 9.7179e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
571 | 572 | 16809.4279 | 2013-07-05 16:59 | 1320.6634 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.4348 | 5.0341 | 5.917 | 17.3218 | 18.2374 | 9.7179e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
572 | 573 | 16839.4433 | 2013-07-05 17:00 | 1350.6788 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.4363 | 5.0558 | 5.917 | 17.3963 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
573 | 574 | 16869.4588 | 2013-07-05 17:00 | 1380.6942 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.4376 | 5.0774 | 5.917 | 17.4708 | 18.2374 | 3.2377e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
574 | 575 | 16899.4741 | 2013-07-05 17:01 | 1410.7096 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.4392 | 5.0991 | 5.917 | 17.5453 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
575 | 576 | 16929.4894 | 2013-07-05 17:01 | 1440.7248 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4405 | 5.1208 | 5.917 | 17.6199 | 18.2374 | 3.2425e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
576 | 577 | 16959.505 | 2013-07-05 17:02 | 1470.7404 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4423 | 5.1425 | 5.917 | 17.6945 | 18.2374 | 3.2377e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
577 | 578 | 16989.52 | 2013-07-05 17:02 | 1500.7555 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4441 | 5.1641 | 5.917 | 17.7691 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
578 | 579 | 17019.5359 | 2013-07-05 17:03 | 1530.7713 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4455 | 5.1858 | 5.917 | 17.8438 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
579 | 580 | 17049.5512 | 2013-07-05 17:03 | 1560.7866 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4473 | 5.2075 | 5.917 | 17.9185 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
580 | 581 | 17079.5666 | 2013-07-05 17:04 | 1590.8021 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.4491 | 5.2292 | 5.917 | 17.9932 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
581 | 582 | 17109.5821 | 2013-07-05 17:04 | 1620.8176 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.451 | 5.2509 | 5.917 | 18.068 | 18.2374 | 6.4802e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
582 | 583 | 17139.5975 | 2013-07-05 17:05 | 1650.833 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4531 | 5.2725 | 5.917 | 18.1429 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
583 | 584 | 17169.6129 | 2013-07-05 17:05 | 1680.8484 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.4551 | 5.2942 | 5.917 | 18.2177 | 18.2374 | 6.4802e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
584 | 585 | 17199.6284 | 2013-07-05 17:06 | 1710.8638 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4574 | 5.3159 | 5.917 | 18.2927 | 18.2374 | 6.4802e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
585 | 586 | 17229.6438 | 2013-07-05 17:06 | 1740.8793 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4596 | 5.3376 | 5.917 | 18.3676 | 18.2374 | 6.4754e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
586 | 587 | 17259.6592 | 2013-07-05 17:07 | 1770.8947 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.462 | 5.3592 | 5.917 | 18.4427 | 18.2374 | 9.7132e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
587 | 588 | 17289.6746 | 2013-07-05 17:07 | 1800.9101 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4646 | 5.3809 | 5.917 | 18.5177 | 18.2374 | 9.7179e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
588 | 589 | 17319.6896 | 2013-07-05 17:08 | 1830.9251 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.4672 | 5.4026 | 5.917 | 18.5928 | 18.2374 | 9.7179e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
589 | 590 | 17349.7055 | 2013-07-05 17:08 | 1860.941 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4701 | 5.4243 | 5.917 | 18.668 | 18.2374 | 9.7132e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
590 | 591 | 17379.7204 | 2013-07-05 17:09 | 1890.9559 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4732 | 5.4459 | 5.917 | 18.7433 | 18.2374 | 9.7132e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
591 | 592 | 17409.7207 | 2013-07-05 17:09 | 1920.9562 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4763 | 5.4676 | 5.917 | 18.8186 | 18.2374 | 9.7179e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
592 | 593 | 17439.7361 | 2013-07-05 17:10 | 1950.9716 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4799 | 5.4893 | 5.917 | 18.894 | 18.2374 | 0.00012951 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
593 | 594 | 17469.7515 | 2013-07-05 17:10 | 1980.987 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4837 | 5.511 | 5.917 | 18.9695 | 18.2374 | 0.00012956 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
594 | 595 | 17499.7669 | 2013-07-05 17:11 | 2011.0024 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.4876 | 5.5326 | 5.917 | 19.045 | 18.2374 | 0.00012956 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
595 | 596 | 17529.7823 | 2013-07-05 17:11 | 2041.0178 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.492 | 5.5543 | 5.917 | 19.1207 | 18.2374 | 0.00016193 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
596 | 597 | 17559.7978 | 2013-07-05 17:12 | 2071.0333 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.4967 | 5.576 | 5.917 | 19.1964 | 18.2374 | 0.00012956 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
597 | 598 | 17589.8132 | 2013-07-05 17:12 | 2101.0486 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.5022 | 5.5977 | 5.917 | 19.2723 | 18.2374 | 0.00019431 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
598 | 599 | 17619.8286 | 2013-07-05 17:13 | 2131.064 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.5079 | 5.6194 | 5.917 | 19.3482 | 18.2374 | 0.00019431 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
599 | 600 | 17649.844 | 2013-07-05 17:13 | 2161.0795 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.5144 | 5.641 | 5.917 | 19.4244 | 18.2374 | 0.00019431 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
600 | 601 | 17679.8594 | 2013-07-05 17:14 | 2191.0949 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.5216 | 5.6627 | 5.917 | 19.5006 | 18.2374 | 0.00022669 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
601 | 602 | 17709.8749 | 2013-07-05 17:14 | 2221.1103 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.5296 | 5.6844 | 5.917 | 19.577 | 18.2374 | 0.00022674 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
602 | 603 | 17739.8903 | 2013-07-05 17:15 | 2251.1257 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.5388 | 5.7061 | 5.917 | 19.6536 | 18.2374 | 0.00025907 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
603 | 604 | 17769.9057 | 2013-07-05 17:15 | 2281.1412 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.5495 | 5.7277 | 5.917 | 19.7305 | 18.2374 | 0.00035625 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
604 | 605 | 17799.9211 | 2013-07-05 17:16 | 2311.1566 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.5612 | 5.7494 | 5.917 | 19.8075 | 18.2374 | 0.00038867 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
605 | 606 | 17829.9366 | 2013-07-05 17:16 | 2341.1721 | 10 | 3 | 2.6001 | 3.5748 | 5.7711 | 5.917 | 19.8849 | 18.2374 | 0.00045342 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
606 | 607 | 17859.9517 | 2013-07-05 17:17 | 2371.1872 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.59 | 5.7928 | 5.917 | 19.9625 | 18.2374 | 0.00045338 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
607 | 608 | 17889.9675 | 2013-07-05 17:17 | 2401.2029 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.6078 | 5.8144 | 5.917 | 20.0405 | 18.2374 | 0.00051823 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
608 | 609 | 17919.9828 | 2013-07-05 17:18 | 2431.2183 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.6285 | 5.8361 | 5.917 | 20.119 | 18.2374 | 0.00064774 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
609 | 610 | 17949.9982 | 2013-07-05 17:18 | 2461.2337 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.6526 | 5.8578 | 5.917 | 20.1979 | 18.2374 | 0.00077729 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
610 | 611 | 17980.0134 | 2013-07-05 17:19 | 2491.2488 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.681 | 5.8795 | 5.917 | 20.2773 | 18.2374 | 0.00087442 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
611 | 612 | 18010.0284 | 2013-07-05 17:19 | 2521.2639 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.7147 | 5.9009 | 5.917 | 20.3565 | 18.2374 | 0.0012307 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
612 | 613 | 18040.0288 | 2013-07-05 17:20 | 2551.2643 | 10 | 3 | 2.5997 | 3.756 | 5.9228 | 5.917 | 20.4384 | 18.2374 | 0.0012955 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
613 | 614 | 18070.0443 | 2013-07-05 17:20 | 2581.2798 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.8073 | 5.9445 | 5.917 | 20.5204 | 18.2374 | 0.0017165 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
614 | 615 | 18100.0597 | 2013-07-05 17:21 | 2611.2952 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.8742 | 5.9662 | 5.917 | 20.6036 | 18.2374 | 0.0022347 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
615 | 616 | 18130.0752 | 2013-07-05 17:21 | 2641.3106 | 10 | 3 | 2.5999 | 3.9649 | 5.9879 | 5.917 | 20.6885 | 18.2374 | 0.0030767 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
616 | 617 | 18160.0906 | 2013-07-05 17:22 | 2671.326 | 10 | 3 | 2.5997 | 4.0939 | 6.0095 | 5.917 | 20.7758 | 18.2374 | 0.0044694 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
617 | 618 | 18161.2156 | 2013-07-05 17:22 | 2672.4511 | 10 | 3 | 2.6001 | 4.1001 | 6.0103 | 5.917 | 20.7791 | 18.2374 | 0.0045666 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
618 | 619 | 18191.2321 | 2013-07-05 17:22 | 30.0154 | 11 | 3 | 1.6908 | 4.0999 | 6.0275 | 5.917 | 20.8496 | 18.2374 | 3.2425e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
619 | 620 | 18221.2475 | 2013-07-05 17:23 | 60.0308 | 11 | 3 | 1.1592 | 4.0997 | 6.0393 | 5.917 | 20.8978 | 18.2374 | 0 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
620 | 621 | 18251.2629 | 2013-07-05 17:23 | 90.0462 | 11 | 3 | 0.7959 | 4.0997 | 6.0473 | 5.917 | 20.9308 | 18.2374 | 0 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
621 | 622 | 18281.2783 | 2013-07-05 17:24 | 120.0617 | 11 | 3 | 0.5514 | 4.0997 | 6.0529 | 5.917 | 20.9535 | 18.2374 | -3.2425e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
622 | 623 | 18311.2937 | 2013-07-05 17:24 | 150.0771 | 11 | 3 | 0.3875 | 4.0999 | 6.0568 | 5.917 | 20.9694 | 18.2374 | 3.2425e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
623 | 624 | 18341.3092 | 2013-07-05 17:25 | 180.0926 | 11 | 3 | 0.27787 | 4.0997 | 6.0595 | 5.917 | 20.9806 | 18.2374 | 0 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
624 | 625 | 18371.3246 | 2013-07-05 17:25 | 210.1079 | 11 | 3 | 0.2043 | 4.0997 | 6.0615 | 5.917 | 20.9888 | 18.2374 | 3.233e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
625 | 626 | 18401.34 | 2013-07-05 17:26 | 240.1234 | 11 | 3 | 0.15471 | 4.0997 | 6.063 | 5.917 | 20.9949 | 18.2374 | 0 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
626 | 627 | 18431.3555 | 2013-07-05 17:26 | 270.1388 | 11 | 3 | 0.12027 | 4.0997 | 6.0641 | 5.917 | 20.9996 | 18.2374 | -3.2425e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
627 | 628 | 18461.3709 | 2013-07-05 17:27 | 300.1542 | 11 | 3 | 0.096293 | 4.0999 | 6.065 | 5.917 | 21.0032 | 18.2374 | -3.2425e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
628 | 629 | 18490.2925 | 2013-07-05 17:27 | 329.0758 | 11 | 3 | 0.079885 | 4.0997 | 6.0657 | 5.917 | 21.0061 | 18.2374 | -3.2425e-05 | 0.051319 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle