## Sheet1
| Data_Point | Test_Time(s) | Date_Time | Step_Time(s) | Step_Index | Cycle_Index | Current(A) | Voltage(V) | Charge_Capacity(Ah) | Discharge_Capacity(Ah) | Charge_Energy(Wh) | Discharge_Energy(Wh) | dV/dt(V/s) | Internal_Resistance(Ohm) | Is_FC_Data | AC_Impedance(Ohm) | ACI_Phase_Angle(Deg) | Battery_Label
1242 | 1243 | 36604.5137 | 2013-07-05 22:29 | 30.0002 | 4 | 7 | 0 | 4.0249 | 12.0192 | 11.8332 | 41.5857 | 36.494 | -0.0019695 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1243 | 1244 | 36634.5287 | 2013-07-05 22:29 | 60.0152 | 4 | 7 | 0 | 3.9736 | 12.0192 | 11.8332 | 41.5857 | 36.494 | -0.0014805 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1244 | 1245 | 36664.5448 | 2013-07-05 22:30 | 90.0312 | 4 | 7 | 0 | 3.933 | 12.0192 | 11.8332 | 41.5857 | 36.494 | -0.0012268 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1245 | 1246 | 36694.5284 | 2013-07-05 22:30 | 120.0148 | 4 | 7 | 0 | 3.8989 | 12.0192 | 11.8332 | 41.5857 | 36.494 | -0.0010621 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1246 | 1247 | 36694.5452 | 2013-07-05 22:30 | 0.015658 | 5 | 7 | -0.00017375 | 3.8989 | 12.0192 | 11.8332 | 41.5857 | 36.494 | 0 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1247 | 1248 | 36724.5616 | 2013-07-05 22:31 | 30.0156 | 6 | 7 | 0 | 3.8693 | 12.0192 | 11.8332 | 41.5857 | 36.494 | -0.00093626 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1248 | 1249 | 36754.5615 | 2013-07-05 22:31 | 60.0156 | 6 | 7 | 0 | 3.8432 | 12.0192 | 11.8332 | 41.5857 | 36.494 | -0.00080966 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1249 | 1250 | 36784.5779 | 2013-07-05 22:32 | 30.0156 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.2476 | 12.0192 | 11.8549 | 41.5857 | 36.566 | -0.001738 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1250 | 1251 | 36814.5932 | 2013-07-05 22:32 | 60.0309 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.2263 | 12.0192 | 11.8765 | 41.5857 | 36.6361 | -0.00032187 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1251 | 1252 | 36844.6084 | 2013-07-05 22:33 | 90.0461 | 7 | 7 | -2.5999 | 3.2214 | 12.0192 | 11.8982 | 41.5857 | 36.706 | -9.6529e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1252 | 1253 | 36874.6085 | 2013-07-05 22:33 | 120.0462 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.2185 | 12.0192 | 11.9199 | 41.5857 | 36.7757 | -0.00012916 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1253 | 1254 | 36904.624 | 2013-07-05 22:34 | 150.0618 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.2166 | 12.0192 | 11.9416 | 41.5857 | 36.8455 | -6.4354e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1254 | 1255 | 36934.6394 | 2013-07-05 22:34 | 180.0771 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.2141 | 12.0192 | 11.9632 | 41.5857 | 36.9152 | -9.683e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1255 | 1256 | 36964.655 | 2013-07-05 22:35 | 210.0927 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.212 | 12.0192 | 11.9849 | 41.5857 | 36.9848 | -6.46e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1256 | 1257 | 36994.6699 | 2013-07-05 22:35 | 240.1076 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.2099 | 12.0192 | 12.0066 | 41.5857 | 37.0544 | -9.7131e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1257 | 1258 | 37024.6699 | 2013-07-05 22:36 | 270.1077 | 7 | 7 | -2.5999 | 3.2076 | 12.0192 | 12.0282 | 41.5857 | 37.1239 | -0.00012916 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1258 | 1259 | 37054.6857 | 2013-07-05 22:36 | 300.1235 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.2057 | 12.0192 | 12.0499 | 41.5857 | 37.1935 | -6.44e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1259 | 1260 | 37084.7007 | 2013-07-05 22:37 | 330.1384 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.2034 | 12.0192 | 12.0716 | 41.5857 | 37.2629 | -6.4754e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1260 | 1261 | 37114.7167 | 2013-07-05 22:37 | 360.1544 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.2012 | 12.0192 | 12.0933 | 41.5857 | 37.3323 | -9.7131e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1261 | 1262 | 37144.7317 | 2013-07-05 22:38 | 390.1694 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1991 | 12.0192 | 12.1149 | 41.5857 | 37.4017 | -6.4802e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1262 | 1263 | 37174.7476 | 2013-07-05 22:39 | 420.1853 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.197 | 12.0192 | 12.1366 | 41.5857 | 37.471 | -0.00012951 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1263 | 1264 | 37204.7625 | 2013-07-05 22:39 | 450.2002 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.1953 | 12.0192 | 12.1583 | 41.5857 | 37.5403 | -3.2176e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1264 | 1265 | 37234.7785 | 2013-07-05 22:40 | 480.2162 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1932 | 12.0192 | 12.18 | 41.5857 | 37.6095 | -3.2377e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1265 | 1266 | 37264.7935 | 2013-07-05 22:40 | 510.2312 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1911 | 12.0192 | 12.2016 | 41.5857 | 37.6787 | -9.6577e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1266 | 1267 | 37294.8094 | 2013-07-05 22:40 | 540.2471 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1893 | 12.0192 | 12.2233 | 41.5857 | 37.7479 | -6.44e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1267 | 1268 | 37324.8249 | 2013-07-05 22:41 | 570.2626 | 7 | 7 | -2.5999 | 3.1876 | 12.0192 | 12.245 | 41.5857 | 37.817 | -3.2377e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1268 | 1269 | 37354.84 | 2013-07-05 22:41 | 600.2777 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1858 | 12.0192 | 12.2667 | 41.5857 | 37.886 | -6.4558e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1269 | 1270 | 37384.8401 | 2013-07-05 22:42 | 630.2779 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.184 | 12.0192 | 12.2883 | 41.5857 | 37.9551 | -9.7122e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1270 | 1271 | 37414.8556 | 2013-07-05 22:42 | 660.2933 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1825 | 12.0192 | 12.31 | 41.5857 | 38.0241 | -6.4353e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1271 | 1272 | 37444.8706 | 2013-07-05 22:43 | 690.3084 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1809 | 12.0192 | 12.3317 | 41.5857 | 38.093 | -6.4748e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1272 | 1273 | 37474.8865 | 2013-07-05 22:44 | 720.3242 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1795 | 12.0192 | 12.3534 | 41.5857 | 38.162 | -6.4553e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1273 | 1274 | 37504.9015 | 2013-07-05 22:44 | 750.3393 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.178 | 12.0192 | 12.375 | 41.5857 | 38.2308 | -6.4402e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1274 | 1275 | 37534.9016 | 2013-07-05 22:44 | 780.3393 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1766 | 12.0192 | 12.3967 | 41.5857 | 38.2997 | -3.2325e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1275 | 1276 | 37564.9016 | 2013-07-05 22:45 | 810.3394 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1751 | 12.0192 | 12.4184 | 41.5857 | 38.3685 | -6.4754e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1276 | 1277 | 37594.9171 | 2013-07-05 22:46 | 840.3548 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1735 | 12.0192 | 12.44 | 41.5857 | 38.4373 | -6.4754e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1277 | 1278 | 37624.9321 | 2013-07-05 22:46 | 870.3698 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1722 | 12.0192 | 12.4617 | 41.5857 | 38.506 | -3.2377e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1278 | 1279 | 37654.9481 | 2013-07-05 22:46 | 900.3858 | 7 | 7 | -2.5999 | 3.1707 | 12.0192 | 12.4834 | 41.5857 | 38.5748 | -3.2377e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1279 | 1280 | 37684.9635 | 2013-07-05 22:47 | 930.4012 | 7 | 7 | -2.5999 | 3.1691 | 12.0192 | 12.5051 | 41.5857 | 38.6435 | -6.4802e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1280 | 1281 | 37714.9783 | 2013-07-05 22:48 | 960.416 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1678 | 12.0192 | 12.5266 | 41.5857 | 38.7118 | -6.4754e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1281 | 1282 | 37744.9788 | 2013-07-05 22:48 | 990.4165 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1664 | 12.0192 | 12.5484 | 41.5857 | 38.7808 | -6.4754e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1282 | 1283 | 37774.9942 | 2013-07-05 22:48 | 1020.4319 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.1647 | 12.0192 | 12.5701 | 41.5857 | 38.8494 | -3.2377e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1283 | 1284 | 37805.0096 | 2013-07-05 22:49 | 1050.4473 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.163 | 12.0192 | 12.5918 | 41.5857 | 38.918 | -9.7132e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1284 | 1285 | 37835.0252 | 2013-07-05 22:50 | 1080.4629 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.1615 | 12.0192 | 12.6134 | 41.5857 | 38.9866 | -3.2377e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1285 | 1286 | 37865.0406 | 2013-07-05 22:50 | 1110.4783 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.1599 | 12.0192 | 12.6351 | 41.5857 | 39.0551 | -3.2377e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1286 | 1287 | 37895.0561 | 2013-07-05 22:50 | 1140.4938 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1579 | 12.0192 | 12.6568 | 41.5857 | 39.1235 | -9.7179e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1287 | 1288 | 37925.0716 | 2013-07-05 22:51 | 1170.5094 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.156 | 12.0192 | 12.6785 | 41.5857 | 39.192 | -9.7178e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1288 | 1289 | 37955.0865 | 2013-07-05 22:52 | 1200.5242 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.1542 | 12.0192 | 12.7001 | 41.5857 | 39.2603 | -6.4754e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1289 | 1290 | 37985.0866 | 2013-07-05 22:52 | 1230.5243 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.1526 | 12.0192 | 12.7218 | 41.5857 | 39.3287 | 0 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1290 | 1291 | 38015.1023 | 2013-07-05 22:52 | 1260.54 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.1502 | 12.0192 | 12.7435 | 41.5857 | 39.397 | -9.653e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1291 | 1292 | 38045.1173 | 2013-07-05 22:53 | 1290.555 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1481 | 12.0192 | 12.7651 | 41.5857 | 39.4652 | -6.4401e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1292 | 1293 | 38075.1332 | 2013-07-05 22:54 | 1320.5709 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1461 | 12.0192 | 12.7868 | 41.5857 | 39.5334 | -6.4352e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1293 | 1294 | 38105.1482 | 2013-07-05 22:54 | 1350.5859 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1437 | 12.0192 | 12.8085 | 41.5857 | 39.6016 | -9.6528e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1294 | 1295 | 38135.1484 | 2013-07-05 22:55 | 1380.5861 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1414 | 12.0192 | 12.8302 | 41.5857 | 39.6697 | -9.6879e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1295 | 1296 | 38165.164 | 2013-07-05 22:55 | 1410.6017 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.1392 | 12.0192 | 12.8518 | 41.5857 | 39.7378 | -9.7178e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1296 | 1297 | 38195.1793 | 2013-07-05 22:56 | 1440.617 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1369 | 12.0192 | 12.8735 | 41.5857 | 39.8058 | -6.4603e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1297 | 1298 | 38225.1944 | 2013-07-05 22:56 | 1470.6321 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1341 | 12.0192 | 12.8952 | 41.5857 | 39.8737 | -9.6878e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1298 | 1299 | 38255.2105 | 2013-07-05 22:56 | 1500.6482 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1317 | 12.0192 | 12.9169 | 41.5857 | 39.9417 | -9.7179e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1299 | 1300 | 38285.2255 | 2013-07-05 22:57 | 1530.6632 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1289 | 12.0192 | 12.9385 | 41.5857 | 40.0095 | -0.00012911 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1300 | 1301 | 38315.2416 | 2013-07-05 22:57 | 1560.6793 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1264 | 12.0192 | 12.9602 | 41.5857 | 40.0773 | -9.657e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1301 | 1302 | 38345.2569 | 2013-07-05 22:58 | 1590.6946 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1234 | 12.0192 | 12.9819 | 41.5857 | 40.145 | -0.00012956 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1302 | 1303 | 38375.2717 | 2013-07-05 22:59 | 1620.7094 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1207 | 12.0192 | 13.0036 | 41.5857 | 40.2127 | -9.7179e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1303 | 1304 | 38405.2876 | 2013-07-05 22:59 | 1650.7254 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1175 | 12.0192 | 13.0253 | 41.5857 | 40.2803 | -9.6874e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1304 | 1305 | 38435.303 | 2013-07-05 23:00 | 1680.7407 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1144 | 12.0192 | 13.0469 | 41.5857 | 40.3479 | -0.00012911 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1305 | 1306 | 38465.3186 | 2013-07-05 23:00 | 1710.7563 | 7 | 7 | -2.5994 | 3.1111 | 12.0192 | 13.0686 | 41.5857 | 40.4153 | -0.0001291 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1306 | 1307 | 38495.3335 | 2013-07-05 23:01 | 1740.7712 | 7 | 7 | -2.5999 | 3.1079 | 12.0192 | 13.0903 | 41.5857 | 40.4827 | -9.6577e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1307 | 1308 | 38525.3495 | 2013-07-05 23:01 | 1770.7872 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1047 | 12.0192 | 13.112 | 41.5857 | 40.5501 | -3.2224e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1308 | 1309 | 38555.3645 | 2013-07-05 23:02 | 1800.8023 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.1008 | 12.0192 | 13.1336 | 41.5857 | 40.6173 | -0.0001291 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1309 | 1310 | 38585.3805 | 2013-07-05 23:02 | 1830.8182 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.0972 | 12.0192 | 13.1553 | 41.5857 | 40.6845 | -9.7177e-05 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1310 | 1311 | 38615.3953 | 2013-07-05 23:03 | 1860.8331 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.0933 | 12.0192 | 13.177 | 41.5857 | 40.7515 | -0.00012875 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1311 | 1312 | 38645.4115 | 2013-07-05 23:03 | 1890.8492 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.0894 | 12.0192 | 13.1987 | 41.5857 | 40.8186 | -0.00012951 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1312 | 1313 | 38675.4263 | 2013-07-05 23:04 | 1920.8641 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.0856 | 12.0192 | 13.2203 | 41.5857 | 40.8855 | -0.00012955 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1313 | 1314 | 38705.4264 | 2013-07-05 23:04 | 1950.8642 | 7 | 7 | -2.5999 | 3.0813 | 12.0192 | 13.242 | 41.5857 | 40.9523 | -0.00019372 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1314 | 1315 | 38735.4421 | 2013-07-05 23:04 | 1980.8798 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.0775 | 12.0192 | 13.2637 | 41.5857 | 41.0191 | -0.00016094 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1315 | 1316 | 38765.4572 | 2013-07-05 23:05 | 2010.8949 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.0732 | 12.0192 | 13.2853 | 41.5857 | 41.0857 | -0.00012871 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1316 | 1317 | 38795.4725 | 2013-07-05 23:06 | 2040.9102 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.0687 | 12.0192 | 13.307 | 41.5857 | 41.1523 | -0.00016193 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1317 | 1318 | 38825.488 | 2013-07-05 23:06 | 2070.9257 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.0642 | 12.0192 | 13.3287 | 41.5857 | 41.2187 | -0.00016193 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1318 | 1319 | 38855.4883 | 2013-07-05 23:06 | 2100.926 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.059 | 12.0192 | 13.3504 | 41.5857 | 41.2851 | -0.0001937 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1319 | 1320 | 38885.5038 | 2013-07-05 23:07 | 2130.9415 | 7 | 7 | -2.5996 | 3.0535 | 12.0192 | 13.372 | 41.5857 | 41.3513 | -0.00016093 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1320 | 1321 | 38915.5188 | 2013-07-05 23:07 | 2160.9565 | 7 | 7 | -2.5997 | 3.0472 | 12.0192 | 13.3937 | 41.5857 | 41.4174 | -0.00019374 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1321 | 1322 | 38945.5348 | 2013-07-05 23:08 | 2190.9725 | 7 | 7 | -2.5999 | 3.04 | 12.0192 | 13.4154 | 41.5857 | 41.4834 | -0.00029142 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1322 | 1323 | 38975.5497 | 2013-07-05 23:08 | 2220.9874 | 7 | 7 | -2.5999 | 3.0318 | 12.0192 | 13.4371 | 41.5857 | 41.5492 | -0.00029058 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1323 | 1324 | 39005.5656 | 2013-07-05 23:09 | 2251.0033 | 7 | 7 | -2.6001 | 3.0226 | 12.0192 | 13.4587 | 41.5857 | 41.6148 | -0.00029058 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1324 | 1325 | 39035.5806 | 2013-07-05 23:10 | 2281.0183 | 7 | 7 | -2.5999 | 3.012 | 12.0192 | 13.4804 | 41.5857 | 41.6802 | -0.00038621 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1325 | 1326 | 39065.5965 | 2013-07-05 23:10 | 2311.0343 | 7 | 7 | -2.5997 | 3 | 12.0192 | 13.5021 | 41.5857 | 41.7454 | -0.00041845 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1326 | 1327 | 39095.6116 | 2013-07-05 23:10 | 2341.0493 | 7 | 7 | -2.5997 | 2.9864 | 12.0192 | 13.5238 | 41.5857 | 41.8103 | -0.00051502 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1327 | 1328 | 39125.6275 | 2013-07-05 23:11 | 2371.0652 | 7 | 7 | -2.5997 | 2.9709 | 12.0192 | 13.5454 | 41.5857 | 41.8749 | -0.00054888 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1328 | 1329 | 39155.6429 | 2013-07-05 23:11 | 2401.0806 | 7 | 7 | -2.5996 | 2.9536 | 12.0192 | 13.5671 | 41.5857 | 41.9391 | -0.00058113 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1329 | 1330 | 39185.6579 | 2013-07-05 23:12 | 2431.0956 | 7 | 7 | -2.5997 | 2.9337 | 12.0192 | 13.5888 | 41.5857 | 42.0029 | -0.00070807 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1330 | 1331 | 39215.658 | 2013-07-05 23:12 | 2461.0958 | 7 | 7 | -2.5999 | 2.9107 | 12.0192 | 13.6105 | 41.5857 | 42.0662 | -0.00083946 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1331 | 1332 | 39245.6581 | 2013-07-05 23:13 | 2491.0958 | 7 | 7 | -2.5996 | 2.8848 | 12.0192 | 13.6321 | 41.5857 | 42.129 | -0.0009068 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1332 | 1333 | 39275.6731 | 2013-07-05 23:13 | 2521.1108 | 7 | 7 | -2.5997 | 2.8545 | 12.0192 | 13.6538 | 41.5857 | 42.1912 | -0.0010622 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1333 | 1334 | 39305.6733 | 2013-07-05 23:14 | 2551.111 | 7 | 7 | -2.5999 | 2.8185 | 12.0192 | 13.6755 | 41.5857 | 42.2527 | -0.0012955 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1334 | 1335 | 39335.6889 | 2013-07-05 23:14 | 2581.1266 | 7 | 7 | -2.5999 | 2.7758 | 12.0192 | 13.6971 | 41.5857 | 42.3133 | -0.0015771 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1335 | 1336 | 39365.7042 | 2013-07-05 23:15 | 2611.1419 | 7 | 7 | -2.5997 | 2.7235 | 12.0192 | 13.7188 | 41.5857 | 42.3729 | -0.0019049 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1336 | 1337 | 39395.7042 | 2013-07-05 23:16 | 2641.1419 | 7 | 7 | -2.5999 | 2.6553 | 12.0192 | 13.7405 | 41.5857 | 42.4312 | -0.0025427 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1337 | 1338 | 39425.7192 | 2013-07-05 23:16 | 2671.1569 | 7 | 7 | -2.5997 | 2.5596 | 12.0192 | 13.7622 | 41.5857 | 42.4878 | -0.0037453 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1338 | 1339 | 39455.735 | 2013-07-05 23:17 | 2701.1727 | 7 | 7 | -2.5997 | 2.3907 | 12.0192 | 13.7838 | 41.5857 | 42.5417 | -0.0076196 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1339 | 1340 | 39484.813 | 2013-07-05 23:17 | 2730.2507 | 7 | 7 | -2.5997 | 1.9998 | 12.0192 | 13.8048 | 41.5857 | 42.5884 | -0.018242 | 0.049893 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1340 | 1341 | 39484.8444 | 2013-07-05 23:17 | 0.031071 | 8 | 7 | -0.00035407 | 2.0968 | 12.0192 | 13.8048 | 41.5857 | 42.5884 | 0.0065745 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1341 | 1342 | 39514.8451 | 2013-07-05 23:18 | 30.0002 | 9 | 7 | 0 | 2.459 | 12.0192 | 13.8048 | 41.5857 | 42.5884 | 0.0027852 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1342 | 1343 | 39544.8607 | 2013-07-05 23:18 | 60.0157 | 9 | 7 | 0 | 2.5096 | 12.0192 | 13.8048 | 41.5857 | 42.5884 | 0.0012631 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1343 | 1344 | 39574.8757 | 2013-07-05 23:19 | 90.0308 | 9 | 7 | 0 | 2.5369 | 12.0192 | 13.8048 | 41.5857 | 42.5884 | 0.00077247 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1344 | 1345 | 39604.8602 | 2013-07-05 23:19 | 120.0152 | 9 | 7 | 0 | 2.5547 | 12.0192 | 13.8048 | 41.5857 | 42.5884 | 0.00051663 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1345 | 1346 | 39634.8763 | 2013-07-05 23:20 | 30.015 | 10 | 7 | 2.5997 | 2.9183 | 12.0409 | 13.8048 | 41.6469 | 42.5884 | 0.0046348 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1346 | 1347 | 39664.8766 | 2013-07-05 23:20 | 60.0152 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.0201 | 12.0625 | 13.8048 | 41.7114 | 42.5884 | 0.0028002 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1347 | 1348 | 39694.892 | 2013-07-05 23:20 | 90.0306 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.089 | 12.0842 | 13.8048 | 41.7776 | 42.5884 | 0.0020079 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1348 | 1349 | 39724.9071 | 2013-07-05 23:21 | 120.0457 | 10 | 7 | 2.5996 | 3.1414 | 12.1059 | 13.8048 | 41.8452 | 42.5884 | 0.0015498 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1349 | 1350 | 39754.9229 | 2013-07-05 23:22 | 150.0615 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.1843 | 12.1276 | 13.8048 | 41.9138 | 42.5884 | 0.0013196 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1350 | 1351 | 39784.9386 | 2013-07-05 23:22 | 180.0772 | 10 | 7 | 2.5996 | 3.2198 | 12.1493 | 13.8048 | 41.9832 | 42.5884 | 0.0010978 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1351 | 1352 | 39814.9534 | 2013-07-05 23:23 | 210.092 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.2506 | 12.1709 | 13.8048 | 42.0533 | 42.5884 | 0.00097158 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1352 | 1353 | 39844.9694 | 2013-07-05 23:23 | 240.108 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.2771 | 12.1926 | 13.8048 | 42.1241 | 42.5884 | 0.00084209 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1353 | 1354 | 39874.9848 | 2013-07-05 23:24 | 270.1234 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.2996 | 12.2143 | 13.8048 | 42.1954 | 42.5884 | 0.00068016 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1354 | 1355 | 39905.0001 | 2013-07-05 23:24 | 300.1387 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.3155 | 12.2359 | 13.8048 | 42.2671 | 42.5884 | 0.00041969 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1355 | 1356 | 39935.0158 | 2013-07-05 23:24 | 330.1544 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.3242 | 12.2576 | 13.8048 | 42.3391 | 42.5884 | 0.00022669 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1356 | 1357 | 39965.0307 | 2013-07-05 23:25 | 360.1693 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.3297 | 12.2793 | 13.8048 | 42.4112 | 42.5884 | 0.00012875 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1357 | 1358 | 39995.0467 | 2013-07-05 23:26 | 390.1853 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.3343 | 12.301 | 13.8048 | 42.4834 | 42.5884 | 0.00016093 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1358 | 1359 | 40025.0622 | 2013-07-05 23:26 | 420.2008 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.3383 | 12.3227 | 13.8048 | 42.5557 | 42.5884 | 0.00016093 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1359 | 1360 | 40055.0771 | 2013-07-05 23:26 | 450.2157 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.3424 | 12.3443 | 13.8048 | 42.6281 | 42.5884 | 0.0001287 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1360 | 1361 | 40085.0932 | 2013-07-05 23:27 | 480.2318 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.3467 | 12.366 | 13.8048 | 42.7006 | 42.5884 | 0.00012915 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1361 | 1362 | 40115.108 | 2013-07-05 23:27 | 510.2466 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.3513 | 12.3877 | 13.8048 | 42.7732 | 42.5884 | 0.00016193 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1362 | 1363 | 40145.124 | 2013-07-05 23:28 | 540.2626 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.3558 | 12.4094 | 13.8048 | 42.8459 | 42.5884 | 0.00012914 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1363 | 1364 | 40175.1389 | 2013-07-05 23:28 | 570.2775 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.3607 | 12.431 | 13.8048 | 42.9187 | 42.5884 | 0.00019311 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1364 | 1365 | 40205.1549 | 2013-07-05 23:29 | 600.2935 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.365 | 12.4527 | 13.8048 | 42.9916 | 42.5884 | 0.00012871 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1365 | 1366 | 40235.1704 | 2013-07-05 23:29 | 630.309 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.3699 | 12.4744 | 13.8048 | 43.0646 | 42.5884 | 0.00016143 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1366 | 1367 | 40265.1859 | 2013-07-05 23:30 | 660.3245 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.3741 | 12.4961 | 13.8048 | 43.1377 | 42.5884 | 0.00012915 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1367 | 1368 | 40295.201 | 2013-07-05 23:30 | 690.3396 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.3783 | 12.5178 | 13.8048 | 43.2109 | 42.5884 | 9.6883e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1368 | 1369 | 40325.2167 | 2013-07-05 23:31 | 720.3553 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.3829 | 12.5394 | 13.8048 | 43.2842 | 42.5884 | 0.00016093 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1369 | 1370 | 40355.2318 | 2013-07-05 23:31 | 750.3704 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.3869 | 12.5611 | 13.8048 | 43.3575 | 42.5884 | 0.00016093 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1370 | 1371 | 40385.232 | 2013-07-05 23:32 | 780.3706 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.3908 | 12.5828 | 13.8048 | 43.431 | 42.5884 | 0.00016093 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1371 | 1372 | 40415.2475 | 2013-07-05 23:33 | 810.3861 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.3945 | 12.6044 | 13.8048 | 43.5045 | 42.5884 | 9.6576e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1372 | 1373 | 40445.2625 | 2013-07-05 23:33 | 840.4011 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.3981 | 12.6261 | 13.8048 | 43.5781 | 42.5884 | 0.00012875 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1373 | 1374 | 40475.2784 | 2013-07-05 23:34 | 870.417 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4013 | 12.6478 | 13.8048 | 43.6518 | 42.5884 | 0.00012875 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1374 | 1375 | 40505.2935 | 2013-07-05 23:34 | 900.4321 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4044 | 12.6695 | 13.8048 | 43.7256 | 42.5884 | 9.6578e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1375 | 1376 | 40535.3094 | 2013-07-05 23:34 | 930.448 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4073 | 12.6912 | 13.8048 | 43.7994 | 42.5884 | 9.6874e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1376 | 1377 | 40565.3243 | 2013-07-05 23:35 | 960.4629 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4099 | 12.7128 | 13.8048 | 43.8733 | 42.5884 | 9.6575e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1377 | 1378 | 40595.3243 | 2013-07-05 23:35 | 990.4629 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4123 | 12.7345 | 13.8048 | 43.9472 | 42.5884 | 6.4605e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1378 | 1379 | 40625.3244 | 2013-07-05 23:36 | 1020.463 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4146 | 12.7562 | 13.8048 | 44.0212 | 42.5884 | 0.00012916 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1379 | 1380 | 40655.3394 | 2013-07-05 23:36 | 1050.4781 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4164 | 12.7778 | 13.8048 | 44.0952 | 42.5884 | 6.4601e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1380 | 1381 | 40685.3396 | 2013-07-05 23:37 | 1080.4782 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4185 | 12.7995 | 13.8048 | 44.1693 | 42.5884 | 6.4556e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1381 | 1382 | 40715.3397 | 2013-07-05 23:38 | 1110.4783 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.4201 | 12.8212 | 13.8048 | 44.2433 | 42.5884 | 3.2176e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1382 | 1383 | 40745.3551 | 2013-07-05 23:38 | 1140.4937 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.4216 | 12.8429 | 13.8048 | 44.3175 | 42.5884 | 0 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1383 | 1384 | 40775.3706 | 2013-07-05 23:38 | 1170.5092 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4233 | 12.8645 | 13.8048 | 44.3917 | 42.5884 | 3.2176e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1384 | 1385 | 40805.3861 | 2013-07-05 23:39 | 1200.5247 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4248 | 12.8862 | 13.8048 | 44.4659 | 42.5884 | 3.2176e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1385 | 1386 | 40835.4015 | 2013-07-05 23:40 | 1230.5401 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.4264 | 12.9079 | 13.8048 | 44.5402 | 42.5884 | 9.6829e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1386 | 1387 | 40865.4168 | 2013-07-05 23:40 | 1260.5554 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4276 | 12.9296 | 13.8048 | 44.6145 | 42.5884 | 3.2223e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1387 | 1388 | 40895.4323 | 2013-07-05 23:41 | 1290.5709 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4289 | 12.9512 | 13.8048 | 44.6888 | 42.5884 | 0 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1388 | 1389 | 40925.4477 | 2013-07-05 23:41 | 1320.5863 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.4303 | 12.9729 | 13.8048 | 44.7631 | 42.5884 | 6.4555e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1389 | 1390 | 40955.4634 | 2013-07-05 23:42 | 1350.602 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4318 | 12.9946 | 13.8048 | 44.8375 | 42.5884 | 3.2176e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1390 | 1391 | 40985.4787 | 2013-07-05 23:42 | 1380.6173 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4331 | 13.0163 | 13.8048 | 44.9119 | 42.5884 | 0 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1391 | 1392 | 41015.4943 | 2013-07-05 23:43 | 1410.6329 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.4347 | 13.0379 | 13.8048 | 44.9863 | 42.5884 | 6.4352e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1392 | 1393 | 41045.5095 | 2013-07-05 23:43 | 1440.6481 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.436 | 13.0596 | 13.8048 | 45.0608 | 42.5884 | 6.4354e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1393 | 1394 | 41075.5096 | 2013-07-05 23:44 | 1470.6482 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.4373 | 13.0813 | 13.8048 | 45.1353 | 42.5884 | 0 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1394 | 1395 | 41105.5246 | 2013-07-05 23:44 | 1500.6632 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4389 | 13.103 | 13.8048 | 45.2097 | 42.5884 | 3.2224e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1395 | 1396 | 41135.5404 | 2013-07-05 23:45 | 1530.679 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.4405 | 13.1246 | 13.8048 | 45.2843 | 42.5884 | 6.4605e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1396 | 1397 | 41165.5558 | 2013-07-05 23:45 | 1560.6945 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4421 | 13.1463 | 13.8048 | 45.359 | 42.5884 | 3.2276e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1397 | 1398 | 41195.5714 | 2013-07-05 23:46 | 1590.71 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4439 | 13.168 | 13.8048 | 45.4336 | 42.5884 | 6.4552e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1398 | 1399 | 41225.5863 | 2013-07-05 23:46 | 1620.7249 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.4457 | 13.1897 | 13.8048 | 45.5082 | 42.5884 | 9.6827e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1399 | 1400 | 41255.6023 | 2013-07-05 23:47 | 1650.7409 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.4475 | 13.2114 | 13.8048 | 45.583 | 42.5884 | 6.4552e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1400 | 1401 | 41285.6177 | 2013-07-05 23:47 | 1680.7563 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.4493 | 13.233 | 13.8048 | 45.6577 | 42.5884 | 3.2324e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1401 | 1402 | 41315.6327 | 2013-07-05 23:48 | 1710.7713 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4515 | 13.2547 | 13.8048 | 45.7325 | 42.5884 | 9.683e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1402 | 1403 | 41345.6487 | 2013-07-05 23:48 | 1740.7874 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.4535 | 13.2764 | 13.8048 | 45.8074 | 42.5884 | 3.2377e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1403 | 1404 | 41375.6637 | 2013-07-05 23:49 | 1770.8024 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.4557 | 13.298 | 13.8048 | 45.8822 | 42.5884 | 6.4802e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1404 | 1405 | 41405.664 | 2013-07-05 23:49 | 1800.8026 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.4582 | 13.3197 | 13.8048 | 45.9571 | 42.5884 | 6.4802e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1405 | 1406 | 41435.679 | 2013-07-05 23:50 | 1830.8176 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4608 | 13.3414 | 13.8048 | 46.0321 | 42.5884 | 9.6577e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1406 | 1407 | 41465.6792 | 2013-07-05 23:50 | 1860.8178 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.4633 | 13.3631 | 13.8048 | 46.1071 | 42.5884 | 9.6878e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1407 | 1408 | 41495.6948 | 2013-07-05 23:51 | 1890.8334 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4663 | 13.3847 | 13.8048 | 46.1822 | 42.5884 | 0.00012875 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1408 | 1409 | 41525.7097 | 2013-07-05 23:51 | 1920.8483 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4692 | 13.4064 | 13.8048 | 46.2574 | 42.5884 | 9.6529e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1409 | 1410 | 41555.7257 | 2013-07-05 23:52 | 1950.8643 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4722 | 13.4281 | 13.8048 | 46.3326 | 42.5884 | 9.6576e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1410 | 1411 | 41585.7411 | 2013-07-05 23:52 | 1980.8797 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.4758 | 13.4498 | 13.8048 | 46.408 | 42.5884 | 0.00012911 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1411 | 1412 | 41615.7566 | 2013-07-05 23:53 | 2010.8952 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4795 | 13.4715 | 13.8048 | 46.4833 | 42.5884 | 9.6577e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1412 | 1413 | 41645.7716 | 2013-07-05 23:53 | 2040.9102 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.4836 | 13.4931 | 13.8048 | 46.5588 | 42.5884 | 0.00016093 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1413 | 1414 | 41675.7719 | 2013-07-05 23:54 | 2070.9105 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.4883 | 13.5148 | 13.8048 | 46.6343 | 42.5884 | 0.00019311 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1414 | 1415 | 41705.7874 | 2013-07-05 23:54 | 2100.926 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4928 | 13.5365 | 13.8048 | 46.71 | 42.5884 | 0.00016142 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1415 | 1416 | 41735.8024 | 2013-07-05 23:55 | 2130.941 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.4983 | 13.5581 | 13.8048 | 46.7857 | 42.5884 | 0.00019311 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1416 | 1417 | 41765.8027 | 2013-07-05 23:55 | 2160.9413 | 10 | 7 | 2.5997 | 3.5041 | 13.5798 | 13.8048 | 46.8616 | 42.5884 | 0.00016193 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1417 | 1418 | 41795.8182 | 2013-07-05 23:56 | 2190.9568 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.5108 | 13.6015 | 13.8048 | 46.9377 | 42.5884 | 0.00019436 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1418 | 1419 | 41825.8333 | 2013-07-05 23:56 | 2220.9719 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.5184 | 13.6232 | 13.8048 | 47.0139 | 42.5884 | 0.00019431 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1419 | 1420 | 41855.8492 | 2013-07-05 23:57 | 2250.9878 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.527 | 13.6449 | 13.8048 | 47.0902 | 42.5884 | 0.00025911 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1420 | 1421 | 41885.8646 | 2013-07-05 23:57 | 2281.0032 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.5369 | 13.6665 | 13.8048 | 47.1668 | 42.5884 | 0.00032387 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1421 | 1422 | 41915.88 | 2013-07-05 23:58 | 2311.0187 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.5475 | 13.6882 | 13.8048 | 47.2436 | 42.5884 | 0.00032387 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1422 | 1423 | 41945.895 | 2013-07-05 23:58 | 2341.0336 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.5607 | 13.7099 | 13.8048 | 47.3206 | 42.5884 | 0.00045342 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1423 | 1424 | 41975.8953 | 2013-07-05 23:59 | 2371.0339 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.5751 | 13.7315 | 13.8048 | 47.3979 | 42.5884 | 0.0004858 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1424 | 1425 | 42005.9107 | 2013-07-05 23:59 | 2401.0493 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.5922 | 13.7532 | 13.8048 | 47.4756 | 42.5884 | 0.00061536 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1425 | 1426 | 42035.9263 | 2013-07-06 | 2431.0649 | 10 | 7 | 2.6001 | 3.6122 | 13.7749 | 13.8048 | 47.5536 | 42.5884 | 0.00068011 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1426 | 1427 | 42065.9412 | 2013-07-06 | 2461.0799 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.6356 | 13.7966 | 13.8048 | 47.6321 | 42.5884 | 0.00077729 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1427 | 1428 | 42095.9415 | 2013-07-06 00:01 | 2491.0801 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.6633 | 13.8182 | 13.8048 | 47.7112 | 42.5884 | 0.00087442 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1428 | 1429 | 42125.9569 | 2013-07-06 00:01 | 2521.0955 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.6967 | 13.8399 | 13.8048 | 47.791 | 42.5884 | 0.0011909 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1429 | 1430 | 42155.9721 | 2013-07-06 00:02 | 2551.1107 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.7373 | 13.8616 | 13.8048 | 47.8715 | 42.5884 | 0.0014528 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1430 | 1431 | 42185.9723 | 2013-07-06 00:02 | 2581.1109 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.7887 | 13.8833 | 13.8048 | 47.9531 | 42.5884 | 0.001899 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1431 | 1432 | 42215.9876 | 2013-07-06 00:03 | 2611.1262 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.8554 | 13.9049 | 13.8048 | 48.0359 | 42.5884 | 0.0024861 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1432 | 1433 | 42246.0031 | 2013-07-06 00:03 | 2641.1417 | 10 | 7 | 2.5999 | 3.947 | 13.9266 | 13.8048 | 48.1204 | 42.5884 | 0.0035405 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1433 | 1434 | 42276.0187 | 2013-07-06 00:04 | 2671.1573 | 10 | 7 | 2.5997 | 4.0793 | 13.9483 | 13.8048 | 48.2073 | 42.5884 | 0.0052141 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1434 | 1435 | 42279.8312 | 2013-07-06 00:04 | 2674.9698 | 10 | 7 | 2.5999 | 4.1001 | 13.9511 | 13.8048 | 48.2186 | 42.5884 | 0.0053762 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1435 | 1436 | 42309.8463 | 2013-07-06 00:04 | 30.0152 | 11 | 7 | 1.6481 | 4.0999 | 13.968 | 13.8048 | 48.2881 | 42.5884 | 3.2425e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1436 | 1437 | 42339.8617 | 2013-07-06 00:05 | 60.0306 | 11 | 7 | 1.1055 | 4.0997 | 13.9793 | 13.8048 | 48.3345 | 42.5884 | -3.2324e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1437 | 1438 | 42369.8772 | 2013-07-06 00:05 | 90.0461 | 11 | 7 | 0.74397 | 4.0997 | 13.9869 | 13.8048 | 48.3657 | 42.5884 | -3.2425e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1438 | 1439 | 42399.8923 | 2013-07-06 00:06 | 120.0612 | 11 | 7 | 0.5056 | 4.0997 | 13.9921 | 13.8048 | 48.3868 | 42.5884 | -3.2224e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1439 | 1440 | 42429.8924 | 2013-07-06 00:06 | 150.0613 | 11 | 7 | 0.34999 | 4.0997 | 13.9956 | 13.8048 | 48.4012 | 42.5884 | -6.4446e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1440 | 1441 | 42459.908 | 2013-07-06 00:07 | 180.0769 | 11 | 7 | 0.2483 | 4.0999 | 13.9981 | 13.8048 | 48.4113 | 42.5884 | 3.2224e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1441 | 1442 | 42489.9229 | 2013-07-06 00:07 | 210.0918 | 11 | 7 | 0.18122 | 4.0997 | 13.9998 | 13.8048 | 48.4186 | 42.5884 | 0 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1442 | 1443 | 42519.9388 | 2013-07-06 00:08 | 240.1077 | 11 | 7 | 0.13722 | 4.0999 | 14.0011 | 13.8048 | 48.4239 | 42.5884 | 3.2225e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1443 | 1444 | 42549.9539 | 2013-07-06 00:08 | 270.1228 | 11 | 7 | 0.10657 | 4.0997 | 14.0022 | 13.8048 | 48.4281 | 42.5884 | 0 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1444 | 1445 | 42579.9541 | 2013-07-06 00:09 | 300.123 | 11 | 7 | 0.086556 | 4.0997 | 14.003 | 13.8048 | 48.4314 | 42.5884 | -3.2224e-05 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle
1445 | 1446 | 42591.8449 | 2013-07-06 00:09 | 312.0138 | 11 | 7 | 0.079885 | 4.0997 | 14.0032 | 13.8048 | 48.4325 | 42.5884 | 0 | 0.026031 | 0 | 0 | 0 | 7_8_13_1C_Cycle